|  | №535 |
| --- | --- |

Проект заявки	 на закупку: Реагенты и расходные материалы для выполнения исследований методом ПЦР

Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинских изделий

1.Соcтав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Ед-ца измере-ния | Общее коли- чество | Технические требования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реагенты для выполнения исследований методом ПЦР |  |  | Комплект реагентов должен позволять проводить выделение РНК/ДНК. 2. Должен отсутствовать отдельный этап для проведения обратной транскрипции. 3. Использование наборов не должно влечь за собой приобретение дополнительного оборудования и реагентов. 4. Комплект реагентов должен позволять проводить амплификацию и детекцию в режиме «реального времени» вируса COVID – 19 5. Наборы должны быть пригодны при использовании на приборах как роторного так и планшетного типа ( например RotorGeneQ, CFX-96 или ДТ или их аналоги) . 6. Постановка должна исключать проведение исследований в дублях. 7. Комплект должен быть представлен наборами одного производителя. 8. Обязательное наличие ВКО. |
| 1.1 | Набор реагентов для выделения РНК/ДНК | исслед. |  |  |
| 1.2 | Набор реагентов для амплификации и детекции в режиме «реального времени» к -ДНК COVID- 19 | исслед. |  |  |