Порядковый номер: №163

Проект заявки на закупку запасных частей для радиологического оборудования

Приложение №1

Технические характеристики (описание) запасных частей

- Состав (комплектация) запасных частей.

Лот 1. Запасные части для радиологического оборудования производства компании «Siemens» (Германия)

| № п/п | Наименование медицинского оборудования | Наименование запасных частей | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Литотриптор Lithoskop | Колпачок( CAP) | 1 |
| 2 | Литотриптор Lithoskop | Высоковольтный генератор (Energy charge unit U11) | 1 |
| 3 | Литотриптор Lithoskop | Высоковольтный кабель (High voltage cable_U11) | 1 |
| 4 | Литотриптор Multiline | Ударно-волновая головка (Shock wave module) | 1 |
| 5 | Литотриптор Multiline | Контактная мембрана (COUPLING BELLOWS) | 1 |
| 6 | Литотриптор Multiline | Зажим мембраны (HOSE CLAMP 164-170 MM ROSTFREI) | 1 |
| 7 | Литотриптор Multiline | Тубус (TUBUS, DRIVE) | 1 |
| 8 | Литотриптор Multiline | Высоковольтный генератор (Shock wave generator) | 1 |
| 9 | МРТ Avanto, Symphony, Essenza | Гелиевый компрессор (F-70 (HV) Helium Compressor) | 1 |
| 10 | МРТ Avanto, Symphony, Essenza | Абсорбер (APD Compressor Adsorber F70/HC-10) | 1 |
| 11 | МРТ Avanto | Устройство плавного пуска (Soft start Chiller 005 50Hz (relay) | 1 |
| 12 | МРТ Avanto | Компрессор Чиллера (Scrollcompressor 50Hz) | 1 |
| 13 | МРТ Avanto | Фильтр осушитель (Filter drier ADK165) | 1 |
| 14 | МРТ Symphony | Дисплейсер (APD displacer kit) | 1 |
| 15 | МРТ Avanto, Essenza | Головка системы охлаждения (Sumit4KC/HeadL2RDK-408L2 RD42ZN1172) | 1 |
| 16 | МРТ Avanto | Привод записи 820/825 (PX-820/825 kit) | 1 |
| 17 | РКТ Emotion | Набор щеток силовых (CARBON BRUSH SET, POWER) | 1 |
| 18 | РКТ Emotion 6 | Набор щеток сигнальных (Carbon Brush Set Data_S_F) | 1 |
| 19 | РКТ Emotion | Набор щеток сигнальных (Carbon Brush Set Data_S) | 1 |
| 20 | РКТ Emotion 6 | Набор щеток силовых (CARBON BRUSH SET, POWER_F) | 1 |
| 21 | РКТ Emotion | Привод записи Plextor Premium (DRIVE;CD-REC. Plextor Premium =D=) | 1 |
| 22 | РКТ Emotion 6 | Установочный Набор привода 820 (CT KIT PX-820A) | 1 |
| 23 | РКТ Definition AS | Блок щеток (CPT Brushblock CANless) | 1 |
| 24 | УЗ-аппарат Acuson X300 | Клавиатура (Kit, Main CP PCB, X300 r3.0) | 1 |
| 25 | УЗ-аппарат Acuson X300 | Плата RC 128 (X300 PE RC PWA _128CH) | 1 |
| 26 | УЗ-аппарат Acuson X300 | Накладка на клавиатуру (CP OVERLAY, ENG, X300) | 1 |
| 27 | УЗ-аппарат Acuson X300 | Плата RC 64 (X300 PE RC PWA_64CH) | 1 |

Лот 2. Запасные части для радиологического оборудования производства компании «Philips» (Нидерланды)

| № п/п | Наименование медицинского оборудования | Наименование запасных частей | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | МРТ Intera 1.0T | РЧ лампа PA | 1 |
| 2 | МРТ Intera 1.0T | РЧ лампа IPA | 1 |
| 3 | МРТ Intera 1.0T | Адсорбер | 1 |
| 4 | МРТ Intera 1.0T | Набор для замены головки охлаждения криостата cold head | 1 |
| 5 | МРТ Intera 1.0T | Градиентная ось | 3 |
| 6 | МРТ Intera 1.0T | РЧ катушка QHS | 1 |
| 7 | МРТ Intera 1.0T | Компьютер | 4 |
| 8 | МРТ Intera 1.5T | РЧ лампа PA | 6 |
| 9 | МРТ Intera 1.5T | РЧ лампа IPA | 3 |
| 10 | МРТ Intera 1.5T | Адсорбер | 7 |
| 11 | МРТ Intera 1.5T | Набор для замены головки охлаждения криостата cold head | 7 |
| 12 | МРТ Intera 1.5T | Градиентная ось | 12 |
| 13 | МРТ Intera 1.5T | РЧ катушка головная QHC | 7 |
| 14 | МРТ Intera 1.5T | Компьютер R2 | 3 |
| 15 | МРТ Intera 1.5T | Компьютер R3 | 4 |
| 16 | МРТ Ingenia 1.5T | Адсорбер | 11 |
| 17 | МРТ Ingenia 1.5T | Набор для замены головки охлаждения криостата cold head | 11 |
| 18 | МРТ Ingenia 1.5T | Цифровая катушка | 11 |
| 19 | МРТ Ingenia 1.5T | Компьютер | 44 |
| 20 | РКТ | Контактные щетки | 12 |
| 21 | РКТ | Компьютер | 5 |
| 22 | Ангиографы | Чиллер детектора | 5 |
| 23 | Ангиографы | Монитор ч/б | 17 |
| 24 | Ангиографы | Монитор цветной | 5 |
| 25 | Ангиографы | Цифровой детектор | 6 |
| 26 | Ангиографы | Блок управления и контроля (компьютер) | 5 |
| 27 | Гамма-камера Meridian II | Компьютер | 10 |
| 28 | Гамма-камера Cardio MD | Компьютер | 2 |
| 29 | Гамма-камера Forte JS AZ | Компьютер | 4 |
| 30 | Гамма-камера Meridian II | Фотоэлектронный умножитель | 15 |
| 31 | Гамма-камера Cardio MD | Фотоэлектронный умножитель | 6 |
| 32 | Гамма-камера Forte JS AZ | Фотоэлектронный умножитель | 6 |

Лот 3. Запасные части для радиологического оборудования производства компании «Сanon» (Toshiba) (Япония)

| №п/п | Наименование медицинского оборудования | Наименование запасных частей | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ангиограф Infinix VF-i (INFX-8000V) модель SP, Ангиограф Infinix VF-i (INFX-8000V) модель BP | Плата высоковольтного генератора (модель MAC pwb) | 1 |
| 2 | Ангиограф Infinix VF-i (INFX-8000V) модель SP, Ангиограф Infinix VF-i (INFX-8000V) модель BP | Плата высоковольтного генератора (модель HVC pwb) | 1 |
| 3 | Ангиограф Infinix VF-i (INFX-8000V) модель SP, Ангиограф Infinix VF-i (INFX-8000V) модель BP | Плата высоковольтного генератора (модель PXCIF) | 2 |
| 4 | Ангиограф Infinix VF-i (INFX-8000V) модель SP, Ангиограф Infinix VF-i (INFX-8000V) модель BP | Плата высоковольтного генератора (модель XSUB) | 2 |
| 5 | Ангиограф Infinix VF-i (INFX-8000V) модель SP, Ангиограф Infinix VF-i (INFX-8000V) модель BP | Плата высоковольтного генератора (модель MOTHER PWB) | 2 |
| 6 | Ангиограф Infinix VF-i (INFX-8000V) модель SP, Ангиограф Infinix VF-i (INFX-8000V) модель BP | Дополнительный системный диск (модель HARD DISK) | 1 |
| 7 | Ангиограф Infinix VF-i (INFX-8000V) модель SP, Ангиограф Infinix VF-i (INFX-8000V) модель BP | Жесткий диск для IMAGE RAID (модель DRIVE ASSY) | 1 |
| 8 | Ангиограф Infinix VF-i (INFX-8000V) модель SP, Ангиограф Infinix VF-i (INFX-8000V) модель BP | Высоковольтный генератор (модель H.V. TRANS) | 6 |
| 9 | Ангиограф Infinix VF-i (INFX-8000V) модель SP, Ангиограф Infinix VF-i (INFX-8000V) модель BP | Блок управления потенциалом сетки (модуль управления) (модель GCU DRIVER) | 6 |
| 10 | Ангиограф Infinix VF-i (INFX-8000V) модель SP, Ангиограф Infinix VF-i (INFX-8000V) модель BP | Блок управления потенциалом сетки (масляный резервуар) (модель GSU TANK) | 6 |
| 11 | Ангиограф Infinix VF-i (INFX-8000V) модель SP, Ангиограф Infinix VF-i (INFX-8000V) модель BP | Высоковольтный генератор (модель POWER SUPPLY) | 1 |
| 12 | Ангиограф Infinix VF-i (INFX-8000V) модель SP, Ангиограф Infinix VF-i (INFX-8000V) модель BP | Дополнительный системный диск (модель SYS HDD) | 1 |
| 13 | Ангиограф Infinix VF-i (INFX-8000V) модель SP, Ангиограф Infinix VF-i (INFX-8000V) модель BP | Коллиматор (модель BLA-900A) | 1 |
| 14 | Ангиограф Infinix VF-i (INFX-8000V) модель SP, Ангиограф Infinix VF-i (INFX-8000V) модель BP | Плата коллиматора [A04] (модель COLLIMATOR I/F) | 1 |
| 15 | РКТ Aquilion LB | Генератор (модель SRU-L) | 3 |
| 16 | РКТ Aquilion LB | Генератор (модель SRU-H) | 3 |
| 17 | РКТ Aquilion LB | Плата управления (модель XC, PWB) | 3 |
| 18 | РКТ Aquilion 32, 64, PRIME | Блок питания (модель AC UNIT) | 17 |
| 19 | РКТ Aquilion 32, 64 | Инвертор (модель INVERTER) | 9 |
| 20 | РКТ Aquilion 32, 64, PRIME | Высоковольтный преобразователь (модель HV MULTIPLIER UNIT) | 17 |
| 21 | РКТ Aquilion 32, 64 | Плата управления генератором (модель XC, PWB) | 9 |
| 22 | РКТ Aquilion ONE | Плата управления генератором (модель XC4S-ASSY) | 1 |
| 23 | РКТ Aquilion PRIME | Инвертор (модель INVERTER) | 8 |
| 24 | РКТ Aquilion PRIME | Плата управления генератором (модель XC2, PWB) | 8 |
| 25 | РКТ Aquilion ONE | Блок питания (модель AC) | 1 |
| 26 | РКТ Aquilion ONE | Инвертор (модель INVERTER) | 1 |
| 27 | РКТ Aquilion ONE | Высоковольтный преобразователь (модель HV) | 1 |
| 28 | РКТ Aquilion LB, 64, PRIME, ONE | Опорный детектор (модель REF, DET ASSY) | 18 |
| 29 | РКТ Aquilion 32 | Опорный детектор (модель REF, DET ASSY) | 3 |
| 30 | РКТ Aquilion LB | Плата преобразователь сигналов детектора (модель CONVERTER 16LX) | 3 |
| 31 | РКТ Aquilion 32, 64 | Плата преобразователь сигналов детектора (модель REF, QV2 BOARD) | 9 |
| 32 | РКТ Aquilion PRIME | Плата преобразователь сигналов детектора (модель REF, QV-ADC, PWB) | 8 |
| 33 | РКТ Aquilion ONE | Плата преобразователь сигналов детектора (модель REF QV-ADC,PWB) | 1 |
| 34 | РКТ Aquilion LB | Плата преобразователь сигналов детектора (модель CONTROL 16) | 3 |
| 35 | РКТ Aquilion 32 | Плата преобразователь сигналов детектора (модель QV2 BOARD) | 9 |
| 36 | РКТ Aquilion PRIME | Плата преобразователь сигналов детектора (модель QV-ADC1. PWB) | 8 |
| 37 | РКТ Aquilion PRIME | Плата преобразователь сигналов детектора (модель QV-ADC2. PWB) | 8 |
| 38 | РКТ Aquilion ONE | Плата преобразователь сигналов детектора (модель QV-ADC,PWB) | 1 |
| 39 | РКТ Aquilion 32, 64 | Плата преобразователь сигналов детектора (модель ADC2 BOARD) | 9 |
| 40 | РКТ Aquilion LB, 32 | Плата блока реконструкции (модель PWB, MHR) | 4 |
| 41 | РКТ Aquilion LB, 64 | Плата блока реконструкции (модель PWB, MHR) | 8 |
| 42 | РКТ Aquilion LB, 32 | Плата блока реконструкции (модель PWB, MHR2-FC) | 4 |
| 43 | РКТ Aquilion LB, 64 | Плата блока реконструкции (модель PWB, MHR2-FC) | 8 |
| 44 | РКТ Aquilion PRIME | Сервер-предреконструктор (модель PWB, SPIF) | 8 |
| 45 | РКТ Aquilion ONE | Сетевая карта (модель INFINIBAND CARD) | 1 |
| 46 | РКТ Aquilion ONE | Сетевая карта (модель 8G FC CARD (SINGLE)) | 1 |
| 47 | РКТ Aquilion ONE | Сетевая карта (модель 8G FC CARD (DUAL)) | 1 |
| 48 | РКТ Aquilion ONE | Плата сервера-предреконструктора (модель PWB,SPIF) | 1 |
| 49 | РКТ Aquilion ONE | Сборка сервера-реконструктора (модель SERVER PC ASSY) | 1 |
| 50 | РКТ Aquilion ONE | Плата сервера-реконструктора (модель GRAPHICS CARD) | 1 |
| 51 | РКТ Aquilion PRIME | Жесткий диск блока реконструкции (модель HDD WITH THE TRAY) | 8 |
| 52 | РКТ Aquilion ONE | Жесткий диск блока реконструкции (модель HDD WITH DRIVE TRAY) | 1 |
| 53 | РКТ Aquilion LB, 32, 64 | Жесткий диск блока реконструкции (модель HDD DRIVE ASSY) | 7 |
| 54 | РКТ Aquilion 64 | Жесткий диск блока реконструкции (модель HDD DRIVE ASSY) | 5 |
| 55 | РКТ Aquilion LB | Плата управления гентри и столом (модель KGTSM) | 3 |
| 56 | РКТ Aquilion 32, 64 | Плата управления гентри и столом (модель GTSA) | 9 |
| 57 | РКТ Aquilion PRIME | Плата управления гентри и столом (модель GMS-PARTS) | 8 |
| 58 | РКТ Aquilion ONE | Плата управления гентри и столом (модель GMS PARTS) | 1 |
| 59 | РКТ Aquilion 32, 64 | Батарея резервного питания (модель BATTERY) | 18 |

Лот 4. Запасные части для радиологического оборудования производства компании «Elekta» (Англия)

| № п/п | Наименование медицинского оборудования | Наименование запчасти | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Линейный ускоритель | Мотор диафрагмы в наборе | 2 |
| 2 | Линейный ускоритель | Тормоз диафрагмы в наборе | 2 |
| 3 | Линейный ускоритель | Тормоз DLG в наборе | 4 |
| 4 | Линейный ускоритель | Мотор DLG в наборе | 2 |
| 5 | Линейный ускоритель | Мотор лепестка в наборе | 10 |
| 6 | Линейный ускоритель | Зеркало в сборе | 2 |
| 7 | Линейный ускоритель | Четырехэлементный светодиод | 2 |
| 8 | Линейный ускоритель | Программируемая плата роутера | 2 |
| 9 | Линейный ускоритель | Плата управления диафрагмами и динамическими направляющими лепестков | 6 |
| 10 | Линейный ускоритель | Плата реле блокировки питания | 4 |
| 11 | Линейный ускоритель | Ионизационная камера в сборе | 6 |
| 12 | Линейный ускоритель | Плата реле блокировки питания | 4 |
| 13 | Линейный ускоритель | Программируемая плата PPG C-VDR | 3 |
| 14 | Линейный ускоритель | Плата реле | 6 |
| 15 | Линейный ускоритель | Блок питания XRD EPS | 6 |
| 16 | Линейный ускоритель | Сворачиваемый кабель (SK25AA—SK26A) | 6 |
| 17 | Линейный ускоритель | Сворачиваемый кабель (SK25BB—SK26B) | 6 |
| 18 | Линейный ускоритель | Тиратрон, тип CX1154L | 3 |
| 19 | Линейный ускоритель | Основная плата управления лепестками (изоцентр) | 2 |
| 20 | Линейный ускоритель | Основная плата управления лепестками (мишень) Target | 2 |
| 21 | Линейный ускоритель | Плата управления моторами лепестков | 4 |
| 22 | Линейный ускоритель | Вспомогательная плата диафрагм | 2 |
| 23 | Линейный ускоритель | Вспомогательная плата DLG | 2 |
| 24 | Линейный ускоритель | Рубиновые отражатели лепестков | 3 |
| 25 | Линейный ускоритель | Набор ключей для лепестков | 10 |
| 26 | Линейный ускоритель | Вспомогательная плата клина | 1 |
| 27 | Линейный ускоритель | Нить катода в сборе | 6 |
| 28 | Линейный ускоритель | Блок питания Hitron | 3 |
| 29 | Линейный ускоритель | Изоляционная плата модулятора | 3 |
| 30 | Линейный ускоритель | Блок питания моторного привода | 1 |
| 31 | Линейный ускоритель | Изоляционная плата модулятора | 3 |
| 32 | Линейный ускоритель | Магнетрон MG6370 | 2 |
| 33 | Линейный ускоритель | Плата фильтра накала электронной пушки/магнетрона | 2 |
| 34 | Линейный ускоритель | Червячный механизм в сборе | 40 |
| 35 | Линейный ускоритель | Зеркало миларовое в сборе | 4 |
| 36 | Линейный ускоритель | Ионный насос | 3 |
| 37 | Линейный ускоритель | Плата управления моторами | 4 |
| 38 | Линейный ускоритель | Салазки линейного перемещения динамических направляющих лепстков | 1 |
| 39 | Линейный ускоритель | Плата определения принадлежностей | 1 |
| 40 | Линейный ускоритель | Гибкий кабель с разъемом для подключения принадлежностей | 1 |
| 41 | Линейный ускоритель | Плата сигнальных состояний RHCA-A | 1 |
| 42 | Линейный ускоритель | Набор отражателей к MLCi/MLCi2 | 2 |
| 43 | Линейный ускоритель | Плата электроники MLC | 1 |
| 44 | Линейный ускоритель | Стальная прямоугольная гайка к винтам лепестков MLC | 40 |
| 45 | Линейный ускоритель | Мотор в сборе для перемещения стола пациента по вертикальной оси | 2 |
| 46 | Линейный ускоритель | Потенциометр координат X, Y, изоротации | 2 |
| 47 | Линейный ускоритель | Потенциометр латерального направления | 2 |
| 48 | Линейный ускоритель | Панель киловольтного детектора | 3 |
| 49 | Линейный ускоритель | Вакуумный шаровый клапан | 2 |
| 50 | Линейный ускоритель | Источник питания управления шасси | 2 |
| 51 | Линейный ускоритель | Ремень | 4 |
| 52 | Линейный ускоритель | Плата аналогового входа 12-битная | 4 |
| 53 | Линейный ускоритель | Корпус электронной пушки | 2 |
| 54 | Линейный ускоритель | Источник питания управления шасси | 2 |
| 55 | Линейный ускоритель | Плата управления блоком камеры | 2 |
| 56 | Линейный ускоритель | Аналоговая плата входа/выхода | 1 |
| 57 | Линейный ускоритель | Потенциометр 20кОм, 10ти оборотный | 14 |
| 58 | Линейный ускоритель | Потенциометр 20кОм, однооборотный | 14 |
| 59 | Линейный ускоритель | Водяной насос охлаждения | 1 |
| 60 | Линейный ускоритель | Редуктор в сборе (передний) | 1 |
| 61 | Линейный ускоритель | Редуктор в сборе (задний) | 1 |
| 62 | Линейный ускоритель | Мотор в сборе | 2 |
| 63 | Линейный ускоритель | Ремень | 2 |
| 64 | Линейный ускоритель | Ремень X-/Y-приводов | 2 |
| 65 | Линейный ускоритель | Универсальная плата управления мотором | 8 |
| 66 | Линейный ускоритель | Плата сигнальных состояний ICCA-A | 1 |
| 67 | Линейный ускоритель | Плата сигнальных состояний RHCA-A | 1 |
| 68 | Линейный ускоритель | Плата аналогового выхода 12-битная | 2 |
| 69 | Линейный ускоритель | Плата аналогового выхода 8-битная | 2 |
| 70 | Линейный ускоритель | Мультиплексный терминал | 1 |
| 71 | Линейный ускоритель | Плата цифрового входа и энкодера ICCA-A | 1 |
| 72 | Линейный ускоритель | Плата цифрового входа и энкодера ICCA-B | 1 |
| 73 | Линейный ускоритель | Плата состояния сигналов, область ICCA-B | 1 |
| 74 | Линейный ускоритель | Микропереключатель | 10 |
| 75 | Линейный ускоритель | Ручной пульт управления | 1 |
| 76 | Линейный ускоритель | Графическая карта Quad SVGA | 1 |
| 77 | Линейный ускоритель | Графическая карта Quad SVGA | 1 |
| 78 | Линейный ускоритель | Карта захвата | 1 |
| 79 | Линейный ускоритель | Карта захвата | 1 |
| 80 | Линейный ускоритель | Интерфейсная плата 1553 | 1 |
| 81 | Линейный ускоритель | Интерфейсная плата ускорителя | 2 |
| 82 | Линейный ускоритель | Блок управления процессором | 1 |
| 83 | Линейный ускоритель | Блок управления процессором | 1 |
| 84 | Линейный ускоритель | Блок управления дисплеем | 1 |
| 85 | Линейный ускоритель | Блок управления дисплеем | 1 |
| 86 | Линейный ускоритель | Интерфейсная плата LIB ускорителя | 1 |
| 87 | Линейный ускоритель | Изоляционная плата последовательной связи | 1 |
| 88 | Линейный ускоритель | Изоляционная плата последовательной связи | 1 |
| 89 | Линейный ускоритель | Блок питания в сборе | 1 |
| 90 | Линейный ускоритель | Функциональный пульт управления | 1 |
| 91 | Линейный ускоритель | Точный потенциометр перемещения по Y-координате | 3 |
| 92 | Линейный ускоритель | Привод перемещения по X/Y-координате | 3 |
| 93 | Линейный ускоритель | Плата управления шасси мегавольтовой панели детектора | 2 |
| 94 | Линейный ускоритель | Плата триггера IGBT | 3 |
| 95 | Линейный ускоритель | Точный потенциометр перемещения по Х-координате | 2 |
| 96 | Линейный ускоритель | Редуктор перемещения по оси Z в сборе | 1 |
| 97 | Линейный ускоритель | Проверочный потенциометр | 2 |
| 98 | Линейный ускоритель | Точный потенциометр | 2 |
| 99 | Линейный ускоритель | Тормоз изо-ротации | 1 |
| 100 | Линейный ускоритель | Мотор изо-ротации в сборе | 1 |
| 101 | Линейный ускоритель | Плата управления детектором | 2 |
| 102 | Линейный ускоритель | Мотор латерального перемещения в сборе | 1 |
| 103 | Линейный ускоритель | Тормоз продольного перемещения в сборе | 1 |
| 104 | Линейный ускоритель | Транзистор 1200В 300А | 4 |
| 105 | Линейный ускоритель | Привод латерального перемещения в сборе | 1 |
| 106 | Линейный ускоритель | Потенциометр продольного перемещения в сборе | 1 |
| 107 | Линейный ускоритель | Плата контроля детектора кВ | 2 |
| 108 | Линейный ускоритель | Потенциометр продольного перемещения в сборе | 1 |
| 109 | Линейный ускоритель | Плата управления шасси кВ | 2 |
| 110 | Линейный ускоритель | Модуль контроля мониторных единиц в наборе | 1 |
| 111 | Линейный ускоритель | Привод латерального перемещения в сборе | 1 |
| 112 | Линейный ускоритель | Потенциометр латерального перемещения в сборе | 1 |
| 113 | Линейный ускоритель | Линейный актуатор iViewGT/XVI | 1 |
| 114 | Линейный ускоритель | Расширенный модуль изображений (XIM) | 2 |
| 115 | Линейный ускоритель | Блок рентгеновской трубки | 2 |
| 116 | Линейный ускоритель | Плата контроля DRAC | 1 |
| 117 | Линейный ускоритель | Плата интерфейса DRAC | 1 |
| 118 | Линейный ускоритель | Плата интерфейсная | 1 |
| 119 | Линейный ускоритель | Плата консоли ATP | 1 |
| 120 | Линейный ускоритель | Плата мониторинга заряда/разряда | 1 |
| 121 | Линейный ускоритель | Плата драйвера IPM | 2 |
| 122 | Линейный ускоритель | Ключевой транзистор 300A/1200В | 2 |
| 123 | Линейный ускоритель | Трехфазный выпрямитель | 1 |
| 124 | Линейный ускоритель | Мотор в сборе | 30 |
| 125 | Линейный ускоритель | Камера | 1 |
| 126 | Линейный ускоритель | Зеркало разделения луча | 1 |
| 127 | Линейный ускоритель | Камера | 1 |
| 128 | Линейный ускоритель | Электролитический конденсатор A745227 | 4 |
| 129 | Линейный ускоритель | Сагитальный зеленый лазер LAP | 1 |
| 130 | Линейный ускоритель | Зеленый лазер LAP, перекрестие | 1 |
| 131 | Линейный ускоритель | Плата разрыва цепи получения изображений | 1 |
| 132 | Линейный ускоритель | Блоки тормозов изоротации стола пациента | 3 |
| 133 | Линейный ускоритель | Источник питания панели детектора | 2 |
| 134 | Линейный ускоритель | Конвертер USB в IP | 1 |
| 135 | Линейный ускоритель | Дека стола iBEAM evo | 2 |
| 136 | Линейный ускоритель | Панель удлинительная iBEAM evo для головы и шеи | 2 |

Лот 5. Запасные части для радиологического оборудования производства компании Nucletron (Нидерланды)

| № п/п | Наименование медицинского оборудования | Наименование запчасти | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Система рентгеновская вспомогательная для дистанционной лучевой терапии Simulix Evolution | Кнопка с линзой | 10 |
| 2 | Система рентгеновская вспомогательная для дистанционной лучевой терапии Simulix Evolution | Микропереключатель | 3 |
| 3 | Система рентгеновская вспомогательная для дистанционной лучевой терапии Simulix Evolution | Микропереключатель перекрестия | 3 |
| 4 | Система рентгеновская вспомогательная для дистанционной лучевой терапии Simulix Evolution | Блок рентгеновской трубки | 2 |
| 5 | Система рентгеновская вспомогательная для дистанционной лучевой терапии Simulix Evolution | Плата управления столом | 2 |
| 6 | Система рентгеновская вспомогательная для дистанционной лучевой терапии Simulix Evolution | Интерфейсный блок | 2 |
| 7 | Система рентгеновская вспомогательная для дистанционной лучевой терапии Simulix Evolution | Блок питания XRD-EPS | 2 |
| 8 | Интегрированная брахитерапевтическая установка IBU-D | Плата микропроцессора | 2 |
| 9 | Интегрированная брахитерапевтическая установка IBU-D | Коллиматор | 2 |
| 10 | Интегрированная брахитерапевтическая установка IBU-D | Интерфейсный блок | 2 |
| 11 | Интегрированная брахитерапевтическая установка IBU-D | Блок питания XRD-EPS | 2 |
| 12 | Интегрированная брахитерапевтическая установка IBU-D | Блок рентгеновской трубки | 2 |

Лот 6. Запасные части для радиологического оборудования производства компании Wolf (Германия)

| № п/п | Наименование медицинского оборудования | Наименование запчасти | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аппарат короткофокусной рентгентерапии Т-200 | Высоковольтный трансформатор, 3кВт | 2 |
| 2 | Аппарат короткофокусной рентгентерапии Т-200 | Рентгеновская трубка | 2 |

Лот 6. Запасные части для радиологического оборудования производства компании «General Electric» (США).

| № п/п | Наименование медицинского оборудования | Наименование запчасти | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Гамма-камера Discovery NM/CT 670 | Блок потенциометра P9235FW Potentiometer Gear Assy | 4 |
| 2 | Гамма-камера Discovery NM/CT 670 | Серво привод P9235EV AC Servo Driver | 4 |
| 3 | Гамма-камера Discovery NM/CT 670 | Фильтр воздушный Gemini Heat Exchanger Filter | 4 |
| 4 | Гамма-камера Discovery NM/CT 670 | Фильтр HEMRC IF FILTER | 4 |
| 5 | Гамма-камера Discovery NM/CT 670 | Помпа масляная P9235MA Pump Assy | 4 |
| 6 | Гамма-камера Discovery NM/CT 670 | Блок клапанов P9235MP E Valve Assy | 4 |
| 7 | Гамма-камера Discovery NM/CT 670 | Клапан P9235MP E Valve Assy | 8 |
| 8 | Гамма-камера Discovery NM/CT 670 | Ремень приводной для стола Table Cradle Motor Belt L 207mm W 10mm | 4 |
| 9 | Гамма-камера Discovery NM/CT 670 | Ремень приводной для стола Tabel Cradle Roller Belt L 459mm W 19mm | 4 |
| 10 | Гамма-камера Discovery NM/CT 670 | Мотор шаговый | 4 |
| 11 | Гамма-камера Discovery NM/CT 670 | Энкодер P9235SL Encoder Assy | 4 |
| 12 | Гамма-камера Discovery NM/CT 670 | Трансформатор высоковольтный JEDI Standard High Voltage Tank | 4 |
| 13 | Гамма-камера Discovery NM/CT 670 | Масло гидравлическое Hydraulic Oil | 4 |
| 14 | Гамма-камера Discovery NM/CT 670 | Блок цилиндра P9235RA TA Cylinder Assy | 4 |
| 15 | Гамма-камера Discovery NM/CT 670 | Цилиндр мобильный P9235RB Mobile Cylinder Assy | 4 |
| 16 | Гамма-камера Discovery NM/CT 670 | Мотор P2005SB STR Motor Driver | 4 |
| 17 | Гамма-камера Discovery NM/CT 670 | Интерком Scan Control Intercom Module | 4 |
| 18 | Гамма-камера Discovery NM/CT 670 | Интерком Scanner Intercom Module (SCIM) Collector - English | 4 |
| 19 | Гамма-камера Discovery NM/CT 670 | Модуль памяти для детектора On-Detector Memory | 8 |
| 20 | Гамма-камера Discovery NM/CT 670 | Интерком Gantry Intercom II Assy | 4 |
| 21 | Гамма-камера Discovery NM/CT 670 | Плата Circuit Board, H4 Power I/F | 4 |
| 22 | Гамма-камера Discovery NM/CT 670 | Блок генератора JEDI 60DC Auxilary-HP60- RT4 and Brightspeed | 4 |
| 23 | Гамма-камера Discovery NM/CT 670 | Приемник 850 MB RECEIVER | 4 |
| 24 | Гамма-камера Discovery NM/CT 670 | Антенна приемника 850 Mb Receiver Antenna | 4 |
| 25 | Гамма-камера Discovery NM/CT 670 | Передатчик 850 MB TRANSMITTER | 4 |
| 26 | Гамма-камера Discovery NM/CT 670 | Плата P2033WJ SERVICE SWITCH BD | 4 |
| 27 | Гамма-камера Discovery NM/CT 670 | Плата динамического тормоза Dynamic Brake Board | 4 |
| 28 | Гамма-камера Discovery NM/CT 670 | Плата Circuit Board, GTFR, HPower | 4 |
| 29 | Гамма-камера Discovery NM/CT 670 | Фильтр воздушный левый Filter/Frame, Left, MDAS GOC2 H16 | 4 |
| 30 | Гамма-камера Discovery NM/CT 670 | Фильтр воздушный центральный Filter/Frame, Center, MDAS GOC2 H16 | 4 |
| 31 | Гамма-камера Discovery NM/CT 670 | Фильтр воздушный правый Filter/Frame, Right, MDAS GOC2 H16 | 4 |
| 32 | Гамма-камера Discovery NM/CT 670 | Смазка для аксиального подшипника - Polyrex grease | 4 |
| 33 | Гамма-камера Discovery NM/CT 670 | Датчик балансировки гентри PIEZO,H-POWER FIELD BALANCE SENSOR | 8 |
| 34 | Гамма-камера Discovery NM/CT 670 | Плата сенсора Piezo,HPower Field Balance Sensor | 8 |
| 35 | Гамма-камера Discovery NM/CT 670 | Ремень для потенциометра наклона Tilt Potentiometer Belt | 4 |
| 36 | Гамма-камера Discovery NM/CT 670 | Ремень TIMING BELT, 2.03 PITCH X 6 WIDE | 4 |
| 37 | Гамма-камера Discovery NM/CT 670 | Плата Signal I/F Board For H-Power | 4 |
| 38 | Гамма-камера Discovery NM/CT 670 | Набор силовых щеток 5x, 7x and 8x Gantry Power Brush Tip Collector | 20 |
| 39 | Гамма-камера Discovery NM/CT 670 | Набор сигнальных щеток Signal Brush Tip Collector For 5x, 7x and 8x Gantry | 20 |
| 40 | Гамма-камера Discovery NM/CT 670 | Контактор 100 Amp Contactor (Kxg) | 4 |
| 41 | Гамма-камера Discovery NM/CT 670 | Предохранитель 100 Amp Fuse (F1, F2, F3) 690V | 4 |
| 42 | Гамма-камера Discovery NM/CT 670 | Watson16 Det Assy W/Diode Upgrade | 4 |
| 43 | Гамма-камера Discovery NM/CT 670 | Плата сенсора Balance Sensor Buffer Board | 4 |
| 44 | Гамма-камера Discovery NM/CT 670 | Плата BALANCE SENSOR BUFFER BOARD | 4 |
| 45 | Гамма-камера Discovery NM/CT 670 | Блок питания +24 Volt Power Supply | 4 |
| 46 | Гамма-камера Discovery NM/CT 670 | Компьютер генерации изображений IG Westville- (Image Generation Computer) | 4 |
| 47 | Гамма-камера Discovery NM/CT 670 | Блок SDDA Only Used For DARC With External Raw Data Disks | 4 |
| 48 | Гамма-камера Discovery NM/CT 670 | Плата DIP, DAS Interface Processor Circuit Board, MDAS and GDAS 16 Slice | 4 |
| 49 | Гамма-камера Discovery NM/CT 670 | Кабель P2053RJ High Voltage Cable HEMIT Long | 4 |
| 50 | Гамма-камера Discovery NM/CT 670 | Блок архивирования SCSI Tower, With DVD-RAM Drive and MOD Drive | 4 |
| 51 | Гамма-камера Discovery NM/CT 670 | Плата DIP, DAS Interface Processor Circuit Board, MDAS 4 and 8 Slice | 4 |
| 52 | Гамма-камера Discovery NM/CT 670 | Плата DIP, DAS Interface Processor Circuit Board, SDAS, 4 Slice | 4 |
| 53 | Гамма-камера Discovery NM/CT 670 | Предохранитель Fuse - 700 V, 200 A, Fast Semi | 8 |
| 54 | Гамма-камера Discovery NM/CT 670 | Блок питания POWER PAN ASM 550V | 4 |
| 55 | Гамма-камера Discovery NM/CT 670 | Блок Axial Drive To Dynamic Brake | 4 |
| 56 | Гамма-камера Discovery NM/CT 670 | Интерком Console Intercom Prescribed-Tilt Hub | 4 |
| 57 | Гамма-камера Discovery NM/CT 670 | Плата аналого-цифрового преобразования GDAS Converter Circuit Board 16 Slice | 8 |
| 58 | Гамма-камера Discovery NM/CT 670 | Плата CT I/F Board V4 GDAS4 JEDI 60 | 4 |
| 59 | Гамма-камера Discovery NM/CT 670 | Низковольтный источник питания - FRU-LVPS 400 | 4 |
| 60 | Гамма-камера Discovery NM/CT 670 | Плата Heater Assy V6.04 | 4 |
| 61 | Гамма-камера Discovery NM/CT 670 | Плата PROGRAMMED HEATER | 4 |
| 62 | Гамма-камера Discovery NM/CT 670 | Плата DC Dish Board | 4 |
| 63 | Гамма-камера Discovery NM/CT 670 | Компьютер DARC2 Westville- 16 Slice GDAS and MDAS | 4 |
| 64 | Гамма-камера Discovery NM/CT 670 | Свич сетевой Switch, Ethernet 8-Port Gbe | 4 |
| 65 | Гамма-камера Discovery NM/CT 670 | Вентилятор охлаждения генератора | 8 |
| 66 | Гамма-камера Discovery NM/CT 670 | Генератор JEDI 60dc Equipped Fan Spare Part | 4 |
| 67 | Гамма-камера Discovery NM/CT 670 | CT Fan Board and Plate Asm | 4 |
| 68 | Гамма-камера Discovery NM/CT 670 | Блок питания Power Supply Assy 12 Volt | 4 |
| 69 | Гамма-камера Discovery NM/CT 670 | Вентилятор Fan, Tube Axial - 115VAC, 50-60hz, 119mm X 119mm X 25mm X 95-115CFM, Ball Bearing Motor - Sinwan S125Ap-11-1 | 8 |
| 70 | Гамма-камера Discovery NM/CT 670 | Блок питания цифровой Power Supply, Astec, Digital | 4 |
| 71 | Гамма-камера Discovery NM/CT 670 | Блок питания аналоговый Power Supply, Astec, Analog | 4 |
| 72 | Гамма-камера Discovery NM/CT 670 | Инвертер Inverter Mid Power Assy V3 | 4 |
| 73 | Гамма-камера Discovery NM/CT 670 | Кабель Cable, 1630mm, High Voltage, HEMIT Tank (+) Anode to Tube (+) Anode | 4 |
| 74 | Гамма-камера Discovery NM/CT 670 | Блок LS4 Drive-Assy-Axial | 4 |
| 75 | Гамма-камера Discovery NM/CT 670 | Двигатель аксиального вращения гентри | 4 |
| 76 | Гамма-камера Discovery NM/CT 670 | Контроллер мотора LS4 Motor Controller-Assy | 4 |
| 77 | Гамма-камера Discovery NM/CT 670 | Модуль управления двигателем вращения гентри – LS4 MOTOR CONTROLLER | 4 |
| 78 | Гамма-камера Discovery NM/CT 670 | Панель SL4 Display Panel | 4 |
| 79 | Гамма-камера Discovery NM/CT 670 | Компьютер DARC2 Jarrell- 16 Slice GDAS and MDAS16 | 4 |
| 80 | Гамма-камера Discovery NM/CT 670 | Компьютер генерации изображений Computer - Image Generation, 2nd Generation | 4 |
| 81 | Гамма-камера Discovery NM/CT 670 | Батарейка Battery FRU | 4 |
| 82 | Гамма-камера Discovery NM/CT 670 | Блок питания 24V Switching Power Supply U0298EE | 4 |
| 83 | Гамма-камера Discovery NM/CT 670 | Модуль торможения вращения гентри - DYNAMIC BRAKE MODULE | 4 |
| 84 | Гамма-камера Discovery NM/CT 670 | Модуль торможения вращения гентри - SL4 Dynamic Brake Module | 4 |
| 85 | Гамма-камера Discovery NM/CT 670 | Блок архивирования SCSI Tower With DVD-RAM and Mod Drive | 4 |
| 86 | Гамма-камера Discovery NM/CT 670 | Плата SL4 Reduced-Force TGC Assy Left Side | 4 |
| 87 | Гамма-камера Discovery NM/CT 670 | Блок SL4 Reduced-Force TGC Assy Right Side | 4 |
| 88 | Гамма-камера Discovery NM/CT 670 | Монитор LCD Color Monitor, 19 Inch Nec 1990sxi - Silver | 4 |
| 89 | Гамма-камера Discovery NM/CT 670 | Плата для стола NPCN Board For NP Lite Table | 4 |
| 90 | Гамма-камера Discovery NM/CT 670 | Энкодер Encoder For NP Lite Table | 4 |
| 91 | Гамма-камера Discovery NM/CT 670 | Потенциометр Elevation Pot For NP Lite | 4 |
| 92 | Гамма-камера Discovery NM/CT 670 | Мотор для стола NPlite Brightspeed Lite | 4 |
| 93 | Гамма-камера Discovery NM/CT 670 | Датчик соударения гентри с пациентом | 4 |
| 94 | Гамма-камера Discovery NM/CT 670 | Мотор для стола Cradle Motor Driver Brightspeed Lite | 4 |
| 95 | Гамма-камера Discovery NM/CT 670 | Мотор Motor Driver Replacement Set Brightspeed Lite | 4 |
| 96 | Гамма-камера Discovery NM/CT 670 | Плата GTCB3 Board Assy | 4 |
| 97 | Гамма-камера Discovery NM/CT 670 | Свич сетевой Ethernet Switch With Power Supply and Power Cord | 4 |
| 98 | Гамма-камера Discovery NM/CT 670 | Набор сигнальных щеток Small Signal Brush Tip Kit | 20 |
| 99 | Гамма-камера Discovery NM/CT 670 | Набор силовых щеток Power Brush Tip Kit | 20 |
| 100 | Гамма-камера Discovery NM/CT 670 | Силовые графитовые щетки Power Brush Tip Kit (5 шт. в комплекте) | 20 |
| 101 | Гамма-камера Discovery NM/CT 670 | Плата Pancake 16 Slice DCB Rev 6 | 4 |
| 102 | Гамма-камера Discovery NM/CT 670 | Плата интерфейсная - CDIP | 4 |
| 103 | Гамма-камера Discovery NM/CT 670 | Кабель Pancake BP Cable | 4 |
| 104 | Гамма-камера Discovery NM/CT 670 | Блок питания +24 Volt Power Supply | 4 |
| 105 | Гамма-камера Discovery NM/CT 670 | Сигнальный кабель DMM CBSB Signal Cable | 4 |
| 106 | Гамма-камера Discovery NM/CT 670 | Сигнальный кабель H1 CBSB TBCR Signal Cable | 4 |
| 107 | Гамма-камера Discovery NM/CT 670 | Силовой кабель Dab Lvps Power Cable | 4 |
| 108 | Гамма-камера Discovery NM/CT 670 | Привод CB Actuator Assembly | 4 |
| 109 | Гамма-камера Discovery NM/CT 670 | Панель PSD Crossbar Flat | 4 |
| 110 | Гамма-камера Discovery NM/CT 670 | Микропереключатель Home Switch Flag | 4 |
| 111 | Гамма-камера Discovery NM/CT 670 | Предохранитель Fuse 20 Amps 500 Volts .3 Seconds--RoHS | 8 |
| 112 | Гамма-камера Discovery NM/CT 670 | Контактор ABB A110 Contactor (Kxg) New style | 4 |
| 113 | Гамма-камера Discovery NM/CT 670 | Вентилятор охлаждения гентри Gantry Fan And Harness | 8 |
| 114 | Гамма-камера Discovery NM/CT 670 | Плата предохранителей Pancake DAS Power Supply Fuse Board PWA | 4 |
| 115 | Гамма-камера Discovery NM/CT 670 | Кабель Pancake DAS Power Supply AC Input Cable. From Cover 110V AC To PS. | 4 |
| 116 | Гамма-камера Discovery NM/CT 670 | Панель PSD Flat Collimator 5-MEGP | 4 |
| 117 | Гамма-камера Discovery NM/CT 670 | Блок резисторов Axial Drive Dynamic Brake Resistor Assy | 4 |
| 118 | Гамма-камера Discovery NM/CT 670 | CT Table Signal Relay Cable to NM MCB | 4 |
| 119 | Гамма-камера Discovery NM/CT 670 | Набор сигнальных щеток Small Signal Type 1 Brush Tip Kit | 20 |
| 120 | Гамма-камера Discovery NM/CT 670 | Блок питания Power Supply Assy | 4 |
| 121 | Гамма-камера Discovery NM/CT 670 | Жгут кабелей Tandem PM harness 1 | 4 |
| 122 | Гамма-камера Discovery NM/CT 670 | Жгут кабелей Tandem PM harness 2 | 4 |
| 123 | Гамма-камера Discovery NM/CT 670 | Кабель управления TSBCR to TSBCT Control Cable | 4 |
| 124 | Гамма-камера Discovery NM/CT 670 | Кабель управления RSB to Radial 2 MCM Control Cable | 4 |
| 125 | Гамма-камера Discovery NM/CT 670 | Кабель управления RSB to Radial 1 MCM Control Cable | 4 |
| 126 | Гамма-камера Discovery NM/CT 670 | Кабель управления Radial MCM to LAP Control Cable | 4 |
| 127 | Гамма-камера Discovery NM/CT 670 | Плата TGPHD Circuit Board Assy | 4 |
| 128 | Гамма-камера Discovery NM/CT 670 | Привод Tandem CB Actuator Assy | 4 |
| 129 | Гамма-камера Discovery NM/CT 670 | Высоковольтный кабель HVPS to Detector HV Cable | 4 |
| 130 | Гамма-камера Discovery NM/CT 670 | Вентилятор Detector Fan Assy | 8 |
| 131 | Гамма-камера Discovery NM/CT 670 | Датчик температуры Thermal Sensor | 8 |
| 132 | Гамма-камера Discovery NM/CT 670 | Блок управления MCM SPARE PART - TANDEM | 4 |
| 133 | Гамма-камера Discovery NM/CT 670 | Плата RSB Board | 4 |
| 134 | Гамма-камера Discovery NM/CT 670 | Плата Lap Board | 4 |
| 135 | Гамма-камера Discovery NM/CT 670 | Блок питания ROTOR PS | 4 |
| 136 | Гамма-камера Discovery NM/CT 670 | Сборка RAP Assembly | 4 |
| 137 | Гамма-камера Discovery NM/CT 670 | Плата Tandem DAB_Detector Acquisition Board_for spare part. | 4 |
| 138 | Гамма-камера Discovery NM/CT 670 | Контроллер HPM-Amplifier, DC Motor Drive | 4 |
| 139 | Гамма-камера Discovery NM/CT 670 | Блок питания Stator LVPS | 4 |
| 140 | Гамма-камера Discovery NM/CT 670 | Сборка MCB-SSB Assy | 4 |
| 141 | Гамма-камера Discovery NM/CT 670 | Блок питания Motion Power Supply | 4 |
| 142 | Гамма-камера Discovery NM/CT 670 | Передатчик TSBCT (Safarn TX) | 4 |
| 143 | Гамма-камера Discovery NM/CT 670 | Приемник TSBCR (Safarn RX) | 4 |
| 144 | Гамма-камера Discovery NM/CT 670 | Привод Rotation Motor | 4 |
| 145 | Гамма-камера Discovery NM/CT 670 | Механизм тормоза Brake Lenze BFK458-09 | 4 |
| 146 | Гамма-камера Discovery NM/CT 670 | Трансформатор Main Transformer | 4 |
| 147 | Гамма-камера Discovery NM/CT 670 | Электрический блок Electric Unit | 4 |
| 148 | Гамма-камера Discovery NM/CT 670 | Шестерня Gear Ratio-1:60 MP DYN889 Assembly | 4 |
| 149 | Гамма-камера Discovery NM/CT 670 | Сборка возвратного механизма Main Retractor Assy | 4 |
| 150 | Гамма-камера Discovery NM/CT 670 | Кожух Detector Electronic Crate Assy | 4 |
| 151 | Гамма-камера Discovery NM/CT 670 | Шестерня Lateral1/ Radial 2 GearBox | 4 |
| 152 | Гамма-камера Discovery NM/CT 670 | Плата Crossbar Switch Board for H1 | 4 |
| 153 | Гамма-камера Discovery NM/CT 670 | Плата Crossbar Switch Board for H2 | 4 |
| 154 | Гамма-камера Discovery NM/CT 670 | Плата коммутации Tandem DCC Detector Connection Card | 4 |
| 155 | Гамма-камера Discovery NM/CT 670 | Передатчик TBCT | 4 |
| 156 | Гамма-камера Discovery NM/CT 670 | Приемник TBCR | 4 |
| 157 | Гамма-камера Discovery NM/CT 670 | Детекторный модуль Tandem DMM Detector Miscellaneous Module | 4 |
| 158 | Гамма-камера Discovery NM/CT 670 | Привод Tandem Swivel Motor | 4 |
| 159 | Гамма-камера Discovery NM/CT 670 | Шестерня Lateral2/ Radial 1 Gearbox | 4 |
| 160 | Гамма-камера Discovery NM/CT 670 | Блок питания Tandem Detector HVPS Assy | 4 |
| 161 | Гамма-камера Discovery NM/CT 670 | Сервопривод Swivel Servo Motors | 4 |
| 162 | Гамма-камера Discovery NM/CT 670 | Блок питания LVPS + filter | 4 |
| 163 | Гамма-камера Discovery NM/CT 670 | Блок питания HVPS | 4 |
| 164 | Гамма-камера Discovery NM/CT 670 | Панель TANDEM PSD FLAT COLLIMATOR 5-MEGP FOR SPARE PART | 4 |
| 165 | Гамма-камера Discovery NM/CT 670 | Панель TANDEM PSD FLAT COLLIMATOR 6-HEGP FOR SPARE PART | 4 |
| 166 | Гамма-камера Discovery NM/CT 670 | Панель TANDEM PSD FLAT COLLIMATOR 45-LEHR FOR SPARE PART | 4 |
| 167 | Гамма-камера Discovery NM/CT 670 | Панель TANDEM PSD CROSSBAR FLAT ASSY FOR SPARE PART | 4 |
| 168 | Гамма-камера Discovery NM/CT 670 | Возвратный механизм Radial/ Lateral Retractor | 4 |
| 169 | Гамма-камера Discovery NM/CT 670 | Привод Lateral - Radial MOTOR | 4 |
| 170 | Гамма-камера Discovery NM/CT 670 | Фотоэлектронный умножитель Tandem PMT76MM for spare part | 4 |
| 171 | Гамма-камера Discovery NM/CT 670 | Кристалл Crystal 574x432x9.5 For Tandem | 4 |
| 172 | Гамма-камера Discovery NM/CT 670 | Смазка Optic Grease | 4 |
| 173 | Гамма-камера Discovery NM/CT 670 | Блок питания Rotor PS Assy | 4 |
| 174 | Гамма-камера Discovery NM/CT 670 | Блок питания Low Voltage Power Supply Assembly with 4 outputs | 4 |
| 175 | Гамма-камера Discovery NM/CT 670 | Пульт RCU - Spare Part TANDEM | 4 |
| 176 | Гамма-камера Discovery NM/CT 670 | Кожух DETECTOR COVER SPARE PART | 4 |
| 177 | Гамма-камера Discovery NM/CT 670 | Монитор DSV670 Persistence Monitor | 4 |
| 178 | Гамма-камера Discovery NM/CT 670 | Компьютер HP Z800 computer | 4 |
| 179 | Гамма-камера Discovery NM/CT 670 | Модуль управления MCB with Panel For Spare Part | 4 |
| 180 | Гамма-камера Discovery NM/CT 670 | Плата Programmed Heater V7 Board | 4 |
| 181 | Гамма-камера Discovery NM/CT 670 | Блок управления Global Scan Control Box | 4 |
| 182 | Гамма-камера Discovery NM/CT 670 | Блок управления Global Scan Control Box without tilt | 4 |
| 183 | Гамма-камера Discovery NM/CT 670 | Энкодер Telescope Encoder -DS | 4 |
| 184 | Гамма-камера Discovery NM/CT 670 | Выключатель HPS - DS | 4 |
| 185 | Гамма-камера Discovery NM/CT 670 | Сборка привода Cradle Motor Assy -DS | 4 |
| 186 | Гамма-камера Discovery NM/CT 670 | Приемник Tandem TBCR Body Contour Receiver for spare part | 4 |
| 187 | Гамма-камера Discovery NM/CT 670 | Привод LATERAL/RADIAL Motor | 4 |
| 188 | Гамма-камера Discovery NM/CT 670 | Энкодер Cradle Encoder - DS | 4 |
| 189 | Гамма-камера Discovery NM/CT 670 | Привод Elevation Motor-DS | 4 |
| 190 | Гамма-камера Discovery NM/CT 670 | Сборка TANDEM BODY CONTOUR TBCT AND TBCR ASSY FOR SPARE PART | 4 |
| 191 | Гамма-камера Discovery NM/CT 670 | Шестерня Lateral 2/ Radial 1 Gearbox | 4 |
| 192 | Гамма-камера Discovery NM/CT 670 | Возвратный механизм Cradle retractor - DS | 4 |
| 193 | Гамма-камера Discovery NM/CT 670 | Передатчик Tandem TBCT Body Contour Transmitter for spare part | 4 |
| 194 | Гамма-камера Discovery NM/CT 670 | Возвратный механизм Telescope Retractor | 4 |
| 195 | Гамма-камера Discovery NM/CT 670 | Плат Pancake DAS ADB Assy With DDIF | 4 |
| 196 | Гамма-камера Discovery NM/CT 670 | Фильтр DAS Air Filter and Guide ASM | 4 |
| 197 | Гамма-камера Discovery NM/CT 670 | Сетевой фильтр Pancake DIFB Air Filter Net | 4 |
| 198 | Гамма-камера Discovery NM/CT 670 | Блок питания DC Power Supply, Pancake DAS (PDAS or PK DAS) Assy | 44 |
| 199 | Гамма-камера Discovery NM/CT 670 | Плата Zero Azimuth PWA RoHS | 4 |
| 200 | Гамма-камера Discovery NM/CT 670 | Плата детектора Pancake Low Channel Backplane Assy | 4 |
| 201 | Гамма-камера Discovery NM/CT 670 | Плата детектора центральная Pancake High Channel Backplane Assy | 4 |
| 202 | Гамма-камера Discovery NM/CT 670 | Плата Kollmorgen Interface Module Circuit Board | 4 |
| 203 | Гамма-камера Discovery NM/CT 670 | Предохранитель Fuse 20 Amps 500 Volts .3 Seconds (DAS 1x-7.X). | 8 |
| 204 | Гамма-камера Discovery NM/CT 670 | Фильтр FILTER, 36A, 3PH, 440/250V PM,SCHAFNER FILTER | 4 |
| 205 | Гамма-камера Discovery NM/CT 670 | Кабель 24384 +/- 150 Fiber Optic Cable | 4 |
| 206 | Гамма-камера Discovery NM/CT 670 | Серво мотор переменного тока AC Servo Motor (P9235FB) | 4 |
| 207 | Гамма-камера Discovery NM/CT 670 | Плата управления коллиматором | 4 |
| 208 | Гамма-камера Discovery NM/CT 670 | Фильтр H-POWER HVDC FILTER | 4 |
| 209 | Гамма-камера Discovery NM/CT 670 | Кабель высоковольтный для катода P9230tp High Voltage Cable Cathode 2.3m | 4 |
| 210 | Гамма-камера Discovery NM/CT 670 | Потенциометр P9235sj Hit Pot Assy | 4 |
| 211 | Гамма-камера Discovery NM/CT 670 | Энкодер Encoder Assy | 4 |
| 212 | Гамма-камера Discovery NM/CT 670 | Высоковольтный трансформатор JEDI STD HV TANK | 4 |
| 213 | Гамма-камера Discovery NM/CT 670 | Трансформатор высоковольтный JEDI STANDARD HV TANK SPARE | 4 |
| 214 | Гамма-камера Discovery NM/CT 670 | Мотор аксиального вращения с шестерней Axial Motor W/ Sprocket, H2 Gantry | 4 |
| 215 | Гамма-камера Discovery NM/CT 670 | Трансформатор высоковольтный High Voltage Tank HEMIT JEDI 60DC | 4 |
| 216 | Гамма-камера Discovery NM/CT 670 | Высоковольтный трансформатор Standardized HEMIT HV Tank | 4 |
| 217 | Гамма-камера Discovery NM/CT 670 | Набор из 25 контактов для детектора GB TWIN ELAST (25PCS) IN CONTAINER | 16 |
| 218 | Гамма-камера Discovery NM/CT 670 | Кабель Cable Fiber Optic, 2010mm +/-20 (79 Inches) | 4 |
| 219 | Гамма-камера Discovery NM/CT 670 | Кабель Fiber Optic Cable, Pancake DAS | 4 |
| 220 | Гамма-камера Discovery NM/CT 670 | Плата Recon Accelerator (RAC) Board used on IG's in GOC3 and GOC4 Only. | 4 |
| 221 | Гамма-камера Discovery NM/CT 670 | Контакт Connector 150-Pin Interposer 0.050 Flex To PCB, With Guide Pins | 80 |
| 222 | Гамма-камера Discovery NM/CT 670 | Набор из 5 контактов 5 Connectors, 150 Pin Interposer 0.050 In Plastic Tube | 16 |
| 223 | Гамма-камера Discovery NM/CT 670 | Модуль COMMON AUXILIARY EQUIPED60DC | 4 |
| 224 | Гамма-камера Discovery NM/CT 670 | Плата PDU Control Board | 4 |
| 225 | Гамма-камера Discovery NM/CT 670 | Плата TGPU Board Assy | 4 |
| 226 | Гамма-камера Discovery NM/CT 670 | Плата контроля детектора DCB GDAS 16 | 4 |
| 227 | Гамма-камера Discovery NM/CT 670 | Плата контроля детектора GDAS 16 Slice DCB With Direction Connection | 4 |
| 228 | Гамма-камера Discovery NM/CT 670 | Компьютер DARC1 Westville- Without SDDA GDAS and MDAS 16 | 4 |
| 229 | Гамма-камера Discovery NM/CT 670 | Компьютер DARC1 Westville- Wthout SDDA - MDAS 4 Silce and 8 Slice | 4 |
| 230 | Гамма-камера Discovery NM/CT 670 | Плата аналого-цифрового преобразования GDAS Converter Circuit Board 4 and 8 Slice | 4 |
| 231 | Гамма-камера Discovery NM/CT 670 | Мышка 3-х кнопочная LINUX DDR Workstation 3button PS/2 Mouse | 4 |
| 232 | Гамма-камера Discovery NM/CT 670 | Компьютер HP XW8000 Workstation GEMS CT GRE USA | 4 |
| 233 | Гамма-камера Discovery NM/CT 670 | Плата CT I/F board V4 GDAS4 JEDI 60 | 4 |
| 234 | Гамма-камера Discovery NM/CT 670 | Плата детектора левая GDAS 16 Slice Left Backplane-Chassis Assy EMC Edition 1-2 | 4 |
| 235 | Гамма-камера Discovery NM/CT 670 | Плата детектора центральная GDAS-MDAS 16 Slice Center Backplane-Chassis Assy | 4 |
| 236 | Гамма-камера Discovery NM/CT 670 | Плата детектора правая GDAS-MDAS 16 Slice Right Backplane-Chassis Assy Edition 1-2 | 4 |
| 237 | Гамма-камера Discovery NM/CT 670 | Плата ORP2 Board Assy HP60 | 4 |
| 238 | Гамма-камера Discovery NM/CT 670 | Плата ORP | 4 |
| 239 | Гамма-камера Discovery NM/CT 670 | Блок питания JEDI 60DC Shielded Power Unit With High Voltage Tank Assy | 4 |
| 240 | Гамма-камера Discovery NM/CT 670 | JEDI 60DC for PERENNA - SHIELDED POWER UNIT-HV TANK ASSY With HLB FRU PACKING - Rohs | 4 |
| 241 | Гамма-камера Discovery NM/CT 670 | Модуль CONSOLE INTERCOM PRESCRIBEDTILT | 4 |
| 242 | Гамма-камера Discovery NM/CT 670 | Плата контроля детектора DCB GDAS 8 Slice Only | 8 |
| 243 | Гамма-камера Discovery NM/CT 670 | Плата контроля детектора DCB GDAS 4 and 8 slice | 4 |
| 244 | Гамма-камера Discovery NM/CT 670 | Предохранитель Fuse 20 Amps 700 Volts 2~ Long X 9/16~ Dia Fast Blow | 8 |
| 245 | Гамма-камера Discovery NM/CT 670 | Предохранитель Slo-Blo Fuse, 250 Volt Type 3ag, 1.25~ X 0.25 | 8 |
| 246 | Гамма-камера Discovery NM/CT 670 | Предохранитель 20 AMP, 125V, DUPLEX RECEPTACLE, 2 POLE, 3 WIRE GROUNDING, IVORY BODY TYPE POWER CONTACTS, UL (And) CSA. | 8 |
| 247 | Гамма-камера Discovery NM/CT 670 | Кабель CABLE-PWR SUPPLY AC | 4 |
| 248 | Гамма-камера Discovery NM/CT 670 | Блок питания HP60 Power Supply, Output 5 Volt -12 Volt 24 Volt With VIB Fix | 4 |
| 249 | Гамма-камера Discovery NM/CT 670 | Блок питания OUTPUT 5V_10A, -12V_3A,24V_6A , TOTAL300W POWERSUPPLY | 4 |
| 250 | Гамма-камера Discovery NM/CT 670 | Компьютер DARC2 Westville- 4 and 8 Slice MDAS | 4 |
| 251 | Гамма-камера Discovery NM/CT 670 | Компьютер DARC2 Westville- 4 Slice SDAS | 4 |
| 252 | Гамма-камера Discovery NM/CT 670 | Блок архивирования SCSI Tower With DVD-ROM Drive | 4 |
| 253 | Гамма-камера Discovery NM/CT 670 | Компьютер HP XW8200, CT/PET Host Computer, With FX1400 Graphics Card and 4GB Memory | 4 |
| 254 | Гамма-камера Discovery NM/CT 670 | Жесткий диск Hard Disk Drive, (HDD) 73 GB For Lighting System Controller 5117866-2 | 4 |
| 255 | Гамма-камера Discovery NM/CT 670 | Компьютер HP XW8200 CT/PET Host Computer With FX1500 Graphics Card and 4GB Memory | 4 |
| 256 | Гамма-камера Discovery NM/CT 670 | Привод 5.25 Inch 16x DVD-ROM Drive | 4 |
| 257 | Гамма-камера Discovery NM/CT 670 | Модуль памяти RAM Memory Module, AW HP XW8200 1GB DDR2-400 Registered Error Compensation and Correction (ECC) DIMM | 16 |
| 258 | Гамма-камера Discovery NM/CT 670 | Блок для щеток RoHS Compliant Slipring Brushblock Assy | 4 |
| 259 | Гамма-камера Discovery NM/CT 670 | Потенциометр наклона гентри TILT POT | 4 |
| 260 | Гамма-камера Discovery NM/CT 670 | Потенциометр наклона Tilt Pot With Cable Harness | 4 |
| 261 | Гамма-камера Discovery NM/CT 670 | Плата детектора левая GDAS 4 and 8 Slice Backplane Left Chassis | 4 |
| 262 | Гамма-камера Discovery NM/CT 670 | Плата детектора центральная GDAS 4 and 8 Slice Backplane Center Chassis | 4 |
| 263 | Гамма-камера Discovery NM/CT 670 | Плата детектора правая GDAS 4 and 8 Slice Backplane Right Chassis | 4 |
| 264 | Гамма-камера Discovery NM/CT 670 | Кабель высоковольтный HV CABLE CATHODE | 4 |
| 265 | Гамма-камера Discovery NM/CT 670 | Кабель Cable, 2300mm, High Voltage, Tank (-) Cathode to Tube (-) Cathode | 4 |
| 266 | Гамма-камера Discovery NM/CT 670 | Кабель высоковольтный HV CABLE ANODE | 4 |
| 267 | Гамма-камера Discovery NM/CT 670 | Кабель Cable, 2300mm, High Voltage, HEMIT Tank (+) Anode to Tube (+) Anode | 4 |
| 268 | Гамма-камера Discovery NM/CT 670 | Плата детектора Pancake DAS 16 Ad Board Assembly | 8 |
| 269 | Гамма-камера Discovery NM/CT 670 | Плата контроля кВ Programmed kV Control Assy | 4 |
| 270 | Гамма-камера Discovery NM/CT 670 | Коллиматор Helios 4 Collimator With Notched Filler Bar and Rating Plate | 4 |
| 271 | Гамма-камера Discovery NM/CT 670 | Плата GTCB2 Board Assy GT | 4 |
| 272 | Гамма-камера Discovery NM/CT 670 | Окно защитное Mylar Scan Window assy, Lightspeed Series H2 Thru HP Rim Covers | 4 |
| 273 | Гамма-камера Discovery NM/CT 670 | Компьютер DARC2 Jarrell without DIP Card | 4 |
| 274 | Гамма-камера Discovery NM/CT 670 | Компьютер DARC2 Jarrell- 4 and 8 Slice MDAS | 4 |
| 275 | Гамма-камера Discovery NM/CT 670 | Компьютер DARC2 Jarrell- 4 Slice SDAS | 4 |
| 276 | Гамма-камера Discovery NM/CT 670 | Компьютер Jarrell GRE IG With Rac Rev.D Or Higher | 4 |
| 277 | Гамма-камера Discovery NM/CT 670 | Энкодер аксиального вращения гентри SL4 Encoder Assy With-LED, With Md Gear | 4 |
| 278 | Гамма-камера Discovery NM/CT 670 | Компьютер HP XW8400 Workstation Complete With 4GB Memory | 4 |
| 279 | Гамма-камера Discovery NM/CT 670 | Pancake DIFB PWA, only update the heatsink | 20 |
| 280 | Гамма-камера Discovery NM/CT 670 | Плата интерфейсная Pancake DIFB PWA, Only Update The Heatsink | 20 |
| 281 | Гамма-камера Discovery NM/CT 670 | Предохранитель Protection Fuse, 15a, Time Delay, 300vdc, 600vac, Cartridge | 8 |
| 282 | Гамма-камера Discovery NM/CT 670 | Scan Window Asm - D670Pro D670ES, White | 4 |
| 283 | Гамма-камера Discovery NM/CT 670 | Мотор аксиального вращения Axial Drive With Firmware 52.010 | 4 |
| 284 | Гамма-камера Discovery NM/CT 670 | Коллиматор Collimator ID | 4 |
| 285 | Гамма-камера Discovery NM/CT 670 | D630 D670 HP z420 T3 Acq station for spare part | 4 |
| 286 | Гамма-камера Discovery NM/CT 670 | Плата Pancake Low Channel Backplane Assy | 4 |
| 287 | Гамма-камера Discovery NM/CT 670 | Плата детектора Pancake High Channel Backplane Assy | 4 |
| 288 | Гамма-камера Discovery NM/CT 670 | Интерком для гентри Gantry Intercom | 4 |
| 289 | Гамма-камера Discovery NM/CT 670 | Плата аналого-цифрового преобразования GDAS Converter Circuit Board 16 Silce | 20 |
| 290 | Гамма-камера Discovery NM/CT 670 | Сборка привода Telescope Motor Assy. | 8 |
| 291 | Гамма-камера Discovery NM/CT 670 | Модуль управления Cradle MCM | 4 |
| 292 | Гамма-камера Discovery NM/CT 670 | Модуль управления Telescope MCM | 4 |
| 293 | Гамма-камера Discovery NM/CT 670 | Модуль управления Elevation MCM | 4 |
| 294 | Гамма-камера Discovery NM/CT 670 | Линейка Telescope Support LAP Ruller | 4 |
| 295 | Томографы компьютерные серии Bright Speed | Блок потенциометра P9235FW Potentiometer Gear Assy | 4 |
| 296 | Томографы компьютерные серии Bright Speed | Серво привод P9235EV AC Servo Driver | 4 |
| 297 | Томографы компьютерные серии Bright Speed | Фильтр воздушный Gemini Heat Exchanger Filter | 4 |
| 298 | Томографы компьютерные серии Bright Speed | Фильтр HEMRC IF FILTER | 4 |
| 299 | Томографы компьютерные серии Bright Speed | Помпа масляная P9235MA Pump Assy | 4 |
| 300 | Томографы компьютерные серии Bright Speed | Блок клапанов P9235MP E Valve Assy | 12 |
| 301 | Томографы компьютерные серии Bright Speed | Ремень приводной для стола Table Cradle Motor Belt L 207mm W 10mm | 4 |
| 302 | Томографы компьютерные серии Bright Speed | Ремень приводной для стола Tabel Cradle Roller Belt L 459mm W 19mm | 4 |
| 303 | Томографы компьютерные серии Bright Speed | Мотор шаговый | 4 |
| 304 | Томографы компьютерные серии Bright Speed | Энкодер P9235SL Encoder Assy | 4 |
| 305 | Томографы компьютерные серии Bright Speed | Трансформатор высоковольтный JEDI Standard High Voltage Tank | 4 |
| 306 | Томографы компьютерные серии Bright Speed | Масло гидравлическое Hydraulic Oil | 4 |
| 307 | Томографы компьютерные серии Bright Speed | Блок цилиндра P9235RA TA Cylinder Assy | 4 |
| 308 | Томографы компьютерные серии Bright Speed | Цилиндр мобильный P9235RB Mobile Cylinder Assy | 4 |
| 309 | Томографы компьютерные серии Bright Speed | Мотор P2005SB STR Motor Driver | 4 |
| 310 | Томографы компьютерные серии Bright Speed | Интерком Scan Control Intercom Module | 4 |
| 311 | Томографы компьютерные серии Bright Speed | Интерком Scanner Intercom Module (SCIM) Collector - English | 4 |
| 312 | Томографы компьютерные серии Bright Speed | Модуль памяти для детектора On-Detector Memory | 8 |
| 313 | Томографы компьютерные серии Bright Speed | Интерком Gantry Intercom II Assy | 4 |
| 314 | Томографы компьютерные серии Bright Speed | Плата Circuit Board, H4 Power I/F | 4 |
| 315 | Томографы компьютерные серии Bright Speed | Блок генератора JEDI 60DC Auxilary-HP60- RT4 and Brightspeed | 4 |
| 316 | Томографы компьютерные серии Bright Speed | Приемник 850 MB RECEIVER | 4 |
| 317 | Томографы компьютерные серии Bright Speed | Антенна приемника 850 Mb Receiver Antenna | 4 |
| 318 | Томографы компьютерные серии Bright Speed | Передатчик 850 MB TRANSMITTER | 4 |
| 319 | Томографы компьютерные серии Bright Speed | Плата P2033WJ SERVICE SWITCH BD | 4 |
| 320 | Томографы компьютерные серии Bright Speed | Плата динамического тормоза Dynamic Brake Board | 4 |
| 321 | Томографы компьютерные серии Bright Speed | Плата Circuit Board, GTFR, HPower | 4 |
| 322 | Томографы компьютерные серии Bright Speed | Фильтр воздушный левый Filter/Frame, Left, MDAS GOC2 H16 | 4 |
| 323 | Томографы компьютерные серии Bright Speed | Фильтр воздушный центральный Filter/Frame, Center, MDAS GOC2 H16 | 4 |
| 324 | Томографы компьютерные серии Bright Speed | Фильтр воздушный правый Filter/Frame, Right, MDAS GOC2 H16 | 4 |
| 325 | Томографы компьютерные серии Bright Speed | Смазка для аксиального подшипника - Polyrex grease | 4 |
| 326 | Томографы компьютерные серии Bright Speed | Датчик балансировки гентри PIEZO,H-POWER FIELD BALANCE SENSOR | 8 |
| 327 | Томографы компьютерные серии Bright Speed | Плата сенсора Piezo,HPower Field Balance Sensor | 8 |
| 328 | Томографы компьютерные серии Bright Speed | Ремень для потенциометра наклона Tilt Potentiometer Belt | 4 |
| 329 | Томографы компьютерные серии Bright Speed | Ремень TIMING BELT, 2.03 PITCH X 6 WIDE | 4 |
| 330 | Томографы компьютерные серии Bright Speed | Плата Signal I/F Board For H-Power | 4 |
| 331 | Томографы компьютерные серии Bright Speed | Набор силовых щеток 5x, 7x and 8x Gantry Power Brush Tip Collector | 8 |
| 332 | Томографы компьютерные серии Bright Speed | Набор сигнальных щеток Signal Brush Tip Collector For 5x, 7x and 8x Gantry | 8 |
| 333 | Томографы компьютерные серии Bright Speed | Контактор 100 Amp Contactor (Kxg) | 4 |
| 334 | Томографы компьютерные серии Bright Speed | Предохранитель 100 Amp Fuse (F1, F2, F3) 690V | 8 |
| 335 | Томографы компьютерные серии Bright Speed | Watson16 Det Assy W/Diode Upgrade | 4 |
| 336 | Томографы компьютерные серии Bright Speed | Плата BALANCE SENSOR BUFFER BOARD | 8 |
| 337 | Томографы компьютерные серии Bright Speed | Блок питания +24 Volt Power Supply | 4 |
| 338 | Томографы компьютерные серии Bright Speed | Компьютер генерации изображений IG Westville- (Image Generation Computer) | 4 |
| 339 | Томографы компьютерные серии Bright Speed | Блок SDDA Only Used For DARC With External Raw Data Disks | 4 |
| 340 | Томографы компьютерные серии Bright Speed | Плата DIP, DAS Interface Processor Circuit Board, MDAS and GDAS 16 Slice | 4 |
| 341 | Томографы компьютерные серии Bright Speed | Кабель P2053RJ High Voltage Cable HEMIT Long | 4 |
| 342 | Томографы компьютерные серии Bright Speed | Блок архивирования SCSI Tower, With DVD-RAM Drive and MOD Drive | 4 |
| 343 | Томографы компьютерные серии Bright Speed | Плата DIP, DAS Interface Processor Circuit Board, MDAS 4 and 8 Slice | 4 |
| 344 | Томографы компьютерные серии Bright Speed | Плата DIP, DAS Interface Processor Circuit Board, SDAS, 4 Slice | 4 |
| 345 | Томографы компьютерные серии Bright Speed | Предохранитель Fuse - 700 V, 200 A, Fast Semi | 8 |
| 346 | Томографы компьютерные серии Bright Speed | Блок питания POWER PAN ASM 550V | 4 |
| 347 | Томографы компьютерные серии Bright Speed | Блок Axial Drive To Dynamic Brake | 4 |
| 348 | Томографы компьютерные серии Bright Speed | Интерком Console Intercom Prescribed-Tilt Hub | 4 |
| 349 | Томографы компьютерные серии Bright Speed | Плата аналого-цифрового преобразования GDAS Converter Circuit Board 16 Slice | 4 |
| 350 | Томографы компьютерные серии Bright Speed | Плата CT I/F Board V4 GDAS4 JEDI 60 | 4 |
| 351 | Томографы компьютерные серии Bright Speed | Низковольтный источник питания - FRU-LVPS 400 | 4 |
| 352 | Томографы компьютерные серии Bright Speed | Плата Heater Assy V6.04 | 4 |
| 353 | Томографы компьютерные серии Bright Speed | Плата PROGRAMMED HEATER | 4 |
| 354 | Томографы компьютерные серии Bright Speed | Плата DC Dish Board | 4 |
| 355 | Томографы компьютерные серии Bright Speed | Компьютер DARC2 Westville- 16 Slice GDAS and MDAS | 4 |
| 356 | Томографы компьютерные серии Bright Speed | Свич сетевой Switch, Ethernet 8-Port Gbe | 4 |
| 357 | Томографы компьютерные серии Bright Speed | Генератор JEDI 60dc Equipped Fan Spare Part | 4 |
| 358 | Томографы компьютерные серии Bright Speed | Блок питания Power Supply Assy 12 Volt | 4 |
| 359 | Томографы компьютерные серии Bright Speed | Вентилятор Fan, Tube Axial - 115VAC, 50-60hz, 119mm X 119mm X 25mm X 95-115CFM, Ball Bearing Motor - Sinwan S125Ap-11-1 | 8 |
| 360 | Томографы компьютерные серии Bright Speed | Блок питания цифровой Power Supply, Astec, Digital | 4 |
| 361 | Томографы компьютерные серии Bright Speed | Блок питания аналоговый Power Supply, Astec, Analog | 4 |
| 362 | Томографы компьютерные серии Bright Speed | Инвертер Inverter Mid Power Assy V3 | 4 |
| 363 | Томографы компьютерные серии Bright Speed | Кабель Cable, 1630mm, High Voltage, HEMIT Tank (+) Anode to Tube (+) Anode | 4 |
| 364 | Томографы компьютерные серии Bright Speed | Блок LS4 Drive-Assy-Axial | 4 |
| 365 | Томографы компьютерные серии Bright Speed | Двигатель аксиального вращения гентри | 4 |
| 366 | Томографы компьютерные серии Bright Speed | Контроллер мотора LS4 Motor Controller-Assy | 4 |
| 367 | Томографы компьютерные серии Bright Speed | Модуль управления двигателем вращения гентри – LS4 MOTOR CONTROLLER | 4 |
| 368 | Томографы компьютерные серии Bright Speed | Панель SL4 Display Panel | 4 |
| 369 | Томографы компьютерные серии Bright Speed | Компьютер DARC2 Jarrell- 16 Slice GDAS and MDAS16 | 4 |
| 370 | Томографы компьютерные серии Bright Speed | Компьютер генерации изображений Computer - Image Generation, 2nd Generation | 4 |
| 371 | Томографы компьютерные серии Bright Speed | Батарейка Battery FRU | 4 |
| 372 | Томографы компьютерные серии Bright Speed | Блок питания 24V Switching Power Supply U0298EE | 4 |
| 373 | Томографы компьютерные серии Bright Speed | Модуль торможения вращения гентри - SL4 Dynamic Brake Module | 4 |
| 374 | Томографы компьютерные серии Bright Speed | Блок архивирования SCSI Tower With DVD-RAM and Mod Drive | 4 |
| 375 | Томографы компьютерные серии Bright Speed | Плата SL4 Reduced-Force TGC Assy Left Side | 4 |
| 376 | Томографы компьютерные серии Bright Speed | Блок SL4 Reduced-Force TGC Assy Right Side | 4 |
| 377 | Томографы компьютерные серии Bright Speed | Монитор LCD Color Monitor, 19 Inch Nec 1990sxi - Silver | 8 |
| 378 | Томографы компьютерные серии Bright Speed | Плата для стола NPCN Board For NP Lite Table | 4 |
| 379 | Томографы компьютерные серии Bright Speed | Энкодер Encoder For NP Lite Table | 4 |
| 380 | Томографы компьютерные серии Bright Speed | Потенциометр Elevation Pot For NP Lite | 4 |
| 381 | Томографы компьютерные серии Bright Speed | Мотор для стола NPlite Brightspeed Lite | 4 |
| 382 | Томографы компьютерные серии Bright Speed | Датчик соударения гентри с пациентом | 8 |
| 383 | Томографы компьютерные серии Bright Speed | Мотор для стола Cradle Motor Driver Brightspeed Lite | 4 |
| 384 | Томографы компьютерные серии Bright Speed | Мотор Motor Driver Replacement Set Brightspeed Lite | 4 |
| 385 | Томографы компьютерные серии Bright Speed | Плата GTCB3 Board Assy | 4 |
| 386 | Томографы компьютерные серии Bright Speed | Свич сетевой Ethernet Switch With Power Supply and Power Cord | 4 |
| 387 | Томографы компьютерные серии Bright Speed | Набор сигнальных щеток Small Signal Brush Tip Kit | 16 |
| 388 | Томографы компьютерные серии Bright Speed | Силовые графитовые щетки Power Brush Tip Kit (5 шт. в комплекте) | 16 |
| 389 | Томографы компьютерные серии Bright Speed | Плата Pancake 16 Slice DCB Rev 6 | 8 |
| 390 | Томографы компьютерные серии Bright Speed | Плата интерфейсная - CDIP | 8 |
| 391 | Томографы компьютерные серии Bright Speed | Кабель Pancake BP Cable | 4 |
| 392 | Томографы компьютерные серии Bright Speed | Блок питания +24 Volt Power Supply | 4 |
| 393 | Томографы компьютерные серии Bright Speed | Предохранитель Fuse 20 Amps 500 Volts .3 Seconds--RoHS | 16 |
| 394 | Томографы компьютерные серии Bright Speed | Контактор ABB A110 Contactor (Kxg) New style | 4 |
| 395 | Томографы компьютерные серии Bright Speed | Вентилятор охлаждения гентри Gantry Fan And Harness | 8 |
| 396 | Томографы компьютерные серии Bright Speed | Плата предохранителей Pancake DAS Power Supply Fuse Board PWA | 4 |
| 397 | Томографы компьютерные серии Bright Speed | Кабель Pancake DAS Power Supply AC Input Cable. From Cover 110V AC To PS. | 4 |
| 398 | Томографы компьютерные серии Bright Speed | Блок резисторов Axial Drive Dynamic Brake Resistor Assy | 4 |
| 399 | Томографы компьютерные серии Bright Speed | Набор сигнальных щеток Small Signal Type 1 Brush Tip Kit | 4 |
| 400 | Томографы компьютерные серии Bright Speed | Блок питания Power Supply Assy | 4 |
| 401 | Томографы компьютерные серии Bright Speed | Плата TGPHD Circuit Board Assy | 4 |
| 402 | Томографы компьютерные серии Bright Speed | Плата Programmed Heater V7 Board | 4 |
| 403 | Томографы компьютерные серии Bright Speed | Плат Pancake DAS ADB Assy With DDIF | 4 |
| 404 | Томографы компьютерные серии Bright Speed | Фильтр DAS Air Filter and Guide ASM | 4 |
| 405 | Томографы компьютерные серии Bright Speed | Сетевой фильтр Pancake DIFB Air Filter Net | 4 |
| 406 | Томографы компьютерные серии Bright Speed | Блок питания DC Power Supply, Pancake DAS (PDAS or PK DAS) Assy | 4 |
| 407 | Томографы компьютерные серии Bright Speed | Плата Zero Azimuth PWA RoHS | 4 |
| 408 | Томографы компьютерные серии Bright Speed | Плата детектора Pancake Low Channel Backplane Assy | 4 |
| 409 | Томографы компьютерные серии Bright Speed | Плата детектора центральная Pancake High Channel Backplane Assy | 4 |
| 410 | Томографы компьютерные серии Bright Speed | Плата Kollmorgen Interface Module Circuit Board | 4 |
| 411 | Томографы компьютерные серии Bright Speed | Предохранитель Fuse 20 Amps 500 Volts .3 Seconds (DAS 1x-7.X). | 16 |
| 412 | Томографы компьютерные серии Bright Speed | Фильтр FILTER, 36A, 3PH, 440/250V PM,SCHAFNER FILTER | 4 |
| 413 | Томографы компьютерные серии Bright Speed | Кабель 24384 +/- 150 Fiber Optic Cable | 4 |
| 414 | Томографы компьютерные серии Bright Speed | Серво мотор переменного тока AC Servo Motor (P9235FB) | 4 |
| 415 | Томографы компьютерные серии Bright Speed | Плата управления коллиматором | 4 |
| 416 | Томографы компьютерные серии Bright Speed | Фильтр H-POWER HVDC FILTER | 4 |
| 417 | Томографы компьютерные серии Bright Speed | Кабель высоковольтный для катода P9230tp High Voltage Cable Cathode 2.3m | 4 |
| 418 | Томографы компьютерные серии Bright Speed | Потенциометр P9235sj Hit Pot Assy | 4 |
| 419 | Томографы компьютерные серии Bright Speed | Энкодер Encoder Assy | 4 |
| 420 | Томографы компьютерные серии Bright Speed | Трансформатор высоковольтный JEDI STANDARD HV TANK SPARE | 4 |
| 421 | Томографы компьютерные серии Bright Speed | Мотор аксиального вращения с шестерней Axial Motor W/ Sprocket, H2 Gantry | 4 |
| 422 | Томографы компьютерные серии Bright Speed | Трансформатор высоковольтный High Voltage Tank HEMIT JEDI 60DC | 4 |
| 423 | Томографы компьютерные серии Bright Speed | Набор из 25 контактов для детектора GB TWIN ELAST (25PCS) IN CONTAINER | 16 |
| 424 | Томографы компьютерные серии Bright Speed | Кабель Cable Fiber Optic, 2010mm +/-20 (79 Inches) | 4 |
| 425 | Томографы компьютерные серии Bright Speed | Кабель Fiber Optic Cable, Pancake DAS | 4 |
| 426 | Томографы компьютерные серии Bright Speed | Плата Recon Accelerator (RAC) Board used on IG's in GOC3 and GOC4 Only. | 4 |
| 427 | Томографы компьютерные серии Bright Speed | Контакт Connector 150-Pin Interposer 0.050 Flex To PCB, With Guide Pins | 80 |
| 428 | Томографы компьютерные серии Bright Speed | Набор из 5 контактов 5 Connectors, 150 Pin Interposer 0.050 In Plastic Tube | 16 |
| 429 | Томографы компьютерные серии Bright Speed | Модуль COMMON AUXILIARY EQUIPED60DC | 4 |
| 430 | Томографы компьютерные серии Bright Speed | Плата PDU Control Board | 4 |
| 431 | Томографы компьютерные серии Bright Speed | Плата TGPU Board Assy | 4 |
| 432 | Томографы компьютерные серии Bright Speed | Плата контроля детектора DCB GDAS 16 | 4 |
| 433 | Томографы компьютерные серии Bright Speed | Плата контроля детектора GDAS 16 Slice DCB With Direction Connection | 4 |
| 434 | Томографы компьютерные серии Bright Speed | Компьютер DARC1 Westville- Without SDDA GDAS and MDAS 16 | 4 |
| 435 | Томографы компьютерные серии Bright Speed | Компьютер DARC1 Westville- Wthout SDDA - MDAS 4 Silce and 8 Slice | 4 |
| 436 | Томографы компьютерные серии Bright Speed | Плата аналого-цифрового преобразования GDAS Converter Circuit Board 4 and 8 Slice | 4 |
| 437 | Томографы компьютерные серии Bright Speed | Мышка 3-х кнопочная LINUX DDR Workstation 3button PS/2 Mouse | 4 |
| 438 | Томографы компьютерные серии Bright Speed | Компьютер HP XW8000 Workstation GEMS CT GRE USA | 4 |
| 439 | Томографы компьютерные серии Bright Speed | Плата CT I/F board V4 GDAS4 JEDI 60 | 4 |
| 440 | Томографы компьютерные серии Bright Speed | Плата детектора левая GDAS 16 Slice Left Backplane-Chassis Assy EMC Edition 1-2 | 4 |
| 441 | Томографы компьютерные серии Bright Speed | Плата детектора центральная GDAS-MDAS 16 Slice Center Backplane-Chassis Assy | 4 |
| 442 | Томографы компьютерные серии Bright Speed | Плата детектора правая GDAS-MDAS 16 Slice Right Backplane-Chassis Assy Edition 1-2 | 4 |
| 443 | Томографы компьютерные серии Bright Speed | Плата ORP2 Board Assy HP60 | 4 |
| 444 | Томографы компьютерные серии Bright Speed | Плата ORP | 4 |
| 445 | Томографы компьютерные серии Bright Speed | Блок питания JEDI 60DC Shielded Power Unit With High Voltage Tank Assy | 4 |
| 446 | Томографы компьютерные серии Bright Speed | Модуль CONSOLE INTERCOM PRESCRIBEDTILT | 4 |
| 447 | Томографы компьютерные серии Bright Speed | Плата контроля детектора DCB GDAS 8 Slice Only | 4 |
| 448 | Томографы компьютерные серии Bright Speed | Плата контроля детектора DCB GDAS 4 and 8 slice | 4 |
| 449 | Томографы компьютерные серии Bright Speed | Предохранитель Fuse 20 Amps 700 Volts 2~ Long X 9/16~ Dia Fast Blow | 16 |
| 450 | Томографы компьютерные серии Bright Speed | Предохранитель Slo-Blo Fuse, 250 Volt Type 3ag, 1.25~ X 0.25 | 16 |
| 451 | Томографы компьютерные серии Bright Speed | Предохранитель 20 AMP, 125V, DUPLEX RECEPTACLE, 2 POLE, 3 WIRE GROUNDING, IVORY BODY TYPE POWER CONTACTS, UL (And) CSA. | 16 |
| 452 | Томографы компьютерные серии Bright Speed | Кабель CABLE-PWR SUPPLY AC | 4 |
| 453 | Томографы компьютерные серии Bright Speed | Блок питания OUTPUT 5V_10A, -12V_3A,24V_6A , TOTAL300W POWERSUPPLY | 4 |
| 454 | Томографы компьютерные серии Bright Speed | Компьютер DARC2 Westville- 4 and 8 Slice MDAS | 4 |
| 455 | Томографы компьютерные серии Bright Speed | Компьютер DARC2 Westville- 4 Slice SDAS | 4 |
| 456 | Томографы компьютерные серии Bright Speed | Блок архивирования SCSI Tower With DVD-ROM Drive | 4 |
| 457 | Томографы компьютерные серии Bright Speed | Компьютер HP XW8200, CT/PET Host Computer, With FX1400 Graphics Card and 4GB Memory | 4 |
| 458 | Томографы компьютерные серии Bright Speed | Жесткий диск Hard Disk Drive, (HDD) 73 GB For Lighting System Controller 5117866-2 | 12 |
| 459 | Томографы компьютерные серии Bright Speed | Компьютер HP XW8200 CT/PET Host Computer With FX1500 Graphics Card and 4GB Memory | 4 |
| 460 | Томографы компьютерные серии Bright Speed | Привод 5.25 Inch 16x DVD-ROM Drive | 4 |
| 461 | Томографы компьютерные серии Bright Speed | Модуль памяти RAM Memory Module, AW HP XW8200 1GB DDR2-400 Registered Error Compensation and Correction (ECC) DIMM | 16 |
| 462 | Томографы компьютерные серии Bright Speed | Блок для щеток RoHS Compliant Slipring Brushblock Assy | 4 |
| 463 | Томографы компьютерные серии Bright Speed | Потенциометр наклона гентри TILT POT | 4 |
| 464 | Томографы компьютерные серии Bright Speed | Потенциометр наклона Tilt Pot With Cable Harness | 4 |
| 465 | Томографы компьютерные серии Bright Speed | Плата детектора левая GDAS 4 and 8 Slice Backplane Left Chassis | 4 |
| 466 | Томографы компьютерные серии Bright Speed | Плата детектора центральная GDAS 4 and 8 Slice Backplane Center Chassis | 4 |
| 467 | Томографы компьютерные серии Bright Speed | Плата детектора правая GDAS 4 and 8 Slice Backplane Right Chassis | 4 |
| 468 | Томографы компьютерные серии Bright Speed | Кабель высоковольтный HV CABLE CATHODE | 4 |
| 469 | Томографы компьютерные серии Bright Speed | Кабель Cable, 2300mm, High Voltage, Tank (-) Cathode to Tube (-) Cathode | 4 |
| 470 | Томографы компьютерные серии Bright Speed | Кабель высоковольтный HV CABLE ANODE | 4 |
| 471 | Томографы компьютерные серии Bright Speed | Плата детектора Pancake DAS 16 Ad Board Assembly | 4 |
| 472 | Томографы компьютерные серии Bright Speed | Плата контроля кВ Programmed kV Control Assy | 4 |
| 473 | Томографы компьютерные серии Bright Speed | Коллиматор Helios 4 Collimator With Notched Filler Bar and Rating Plate | 4 |
| 474 | Томографы компьютерные серии Bright Speed | Плата GTCB2 Board Assy GT | 4 |
| 475 | Томографы компьютерные серии Bright Speed | Окно защитное Mylar Scan Window assy, Lightspeed Series H2 Thru HP Rim Covers | 4 |
| 476 | Томографы компьютерные серии Bright Speed | Компьютер DARC2 Jarrell without DIP Card | 4 |
| 477 | Томографы компьютерные серии Bright Speed | Компьютер DARC2 Jarrell- 4 and 8 Slice MDAS | 4 |
| 478 | Томографы компьютерные серии Bright Speed | Компьютер DARC2 Jarrell- 4 Slice SDAS | 4 |
| 479 | Томографы компьютерные серии Bright Speed | Компьютер Jarrell GRE IG With Rac Rev.D Or Higher | 4 |
| 480 | Томографы компьютерные серии Bright Speed | Энкодер аксиального вращения гентри SL4 Encoder Assy With-LED, With Md Gear | 4 |
| 481 | Томографы компьютерные серии Bright Speed | Компьютер HP XW8400 Workstation Complete With 4GB Memory | 4 |
| 482 | Томографы компьютерные серии Bright Speed | Плата интерфейсная Pancake DIFB PWA, Only Update The Heatsink | 16 |
| 483 | Томографы компьютерные серии Bright Speed | Предохранитель Protection Fuse, 15a, Time Delay, 300vdc, 600vac, Cartridge | 16 |
| 484 | Томографы компьютерные серии Bright Speed | Мотор аксиального вращения Axial Drive With Firmware 52.010 | 4 |
| 485 | Томографы компьютерные серии Bright Speed | Плата Pancake Low Channel Backplane Assy | 4 |
| 486 | Томографы компьютерные серии Bright Speed | Плата детектора Pancake High Channel Backplane Assy | 4 |
| 487 | Томографы компьютерные серии Bright Speed | Интерком для гентри Gantry Intercom | 4 |
| 488 | Томографы компьютерные серии Bright Speed | Плата аналого-цифрового преобразования GDAS Converter Circuit Board 16 Silce | 16 |
| 489 | Томогарфы компьютерные Discovery CT 750 HD | Контроллер AX DRIVE MTR CONTRLLER W/CORERS ASSY | 16 |
| 490 | Томогарфы компьютерные Discovery CT 750 HD | Вентилятор теплообменника левый HERCULES HEAT EXCHANGER LEFT FAN | 16 |
| 491 | Томогарфы компьютерные Discovery CT 750 HD | Вентилятор теплообменника правый HERCULES HEAT EXCHANGER RIGHT FAN | 16 |
| 492 | Томогарфы компьютерные Discovery CT 750 HD | Вентилятор теплообменника HERCULES HEAT EXCHANGER FAN | 32 |
| 493 | Томогарфы компьютерные Discovery CT 750 HD | Мотор гидравлического наклона HYDRAULIC TILT MOTOR ASSY | 16 |
| 494 | Томогарфы компьютерные Discovery CT 750 HD | Сенсор PIEZO,H-POWER FIELD BALANCE SENSOR | 32 |
| 495 | Томогарфы компьютерные Discovery CT 750 HD | Блок питания +24V PS | 16 |
| 496 | Томогарфы компьютерные Discovery CT 750 HD | Предохранитель FUSE - 700 V, 200 A, FAST SEMI | 16 |
| 497 | Томогарфы компьютерные Discovery CT 750 HD | Блок VCT POWER IF | 16 |
| 498 | Томогарфы компьютерные Discovery CT 750 HD | Блок питания Power Supply ASM, 12V | 16 |
| 499 | Томогарфы компьютерные Discovery CT 750 HD | Потенциометр Tilt Pot with Harness | 16 |
| 500 | Томогарфы компьютерные Discovery CT 750 HD | Блок питания POWER SUPPLY ASSY Positioning GT | 16 |
| 501 | Томогарфы компьютерные Discovery CT 750 HD | Потенциометр ELEVATION POTENTIOMETER ASSY | 16 |
| 502 | Томогарфы компьютерные Discovery CT 750 HD | Вентилятор Fan - Heater | 32 |
| 503 | Томогарфы компьютерные Discovery CT 750 HD | Блок IMS MOTOR ASSY Collector | 16 |
| 504 | Томогарфы компьютерные Discovery CT 750 HD | Блок CFC Assembly-VCT HD | 16 |
| 505 | Томогарфы компьютерные Discovery CT 750 HD | Фильтр Plenum Fan Filter VCT-HD | 16 |
| 506 | Томогарфы компьютерные Discovery CT 750 HD | Набор для внутреннего модуля детектора VCT HD FIELD REPLACEABLE MODULE KIT - INNER SLOTS CONVERTER CARD | 80 |
| 507 | Томогарфы компьютерные Discovery CT 750 HD | Набор для внешнего модуля детектора VCT HD FIELD REPLACEABLE MODULE KIT - OUTER SLOTS FOR CONVERTER CARD | 80 |
| 508 | Томогарфы компьютерные Discovery CT 750 HD | Набор 5-ти центральных модулей детектора VCT HD Digital Detector Center Five Kit | 16 |
| 509 | Томогарфы компьютерные Discovery CT 750 HD | Блок DHC Assembly | 16 |
| 510 | Томогарфы компьютерные Discovery CT 750 HD | Плата GTCB3 BOARD ASSY | 16 |
| 511 | Томогарфы компьютерные Discovery CT 750 HD | Термостат Low CH Thermostat asm RoHS | 16 |
| 512 | Томогарфы компьютерные Discovery CT 750 HD | Термостат High CH Thermostat asm RoHS | 16 |
| 513 | Томогарфы компьютерные Discovery CT 750 HD | Теплообменник Perseus Heat Exchanger Assembly Flushed and Filled with Dielectric Oil. | 16 |
| 514 | Томогарфы компьютерные Discovery CT 750 HD | Интерком для консоли Console Intercom Prescribed Tilt Hub-GOC6 | 16 |
| 515 | Томогарфы компьютерные Discovery CT 750 HD | Набор сигнальных щеток Small Signal Brush Tip Kit | 80 |
| 516 | Томогарфы компьютерные Discovery CT 750 HD | Набор силовых щеток Power Brush Tip Kit | 80 |
| 517 | Томогарфы компьютерные Discovery CT 750 HD | Шаговый двигатель STEP MOTOR DRIVER Positioning GT | 16 |
| 518 | Томогарфы компьютерные Discovery CT 750 HD | Приемник и антенна 10Gig XFP Receiver and Antenna Assembly | 16 |
| 519 | Томогарфы компьютерные Discovery CT 750 HD | Модуль интеркома Scan Control Intercom Module (SCIM) - Black - CT | 16 |
| 520 | Томогарфы компьютерные Discovery CT 750 HD | 2 вентилятора для инвертера 2 Equiped Fans for Inverter - FRU | 16 |
| 521 | Томогарфы компьютерные Discovery CT 750 HD | Кабель Fiber optic cable, gantry to console, 24 meters long | 16 |
| 522 | Томогарфы компьютерные Discovery CT 750 HD | XFP Transmitter and Coupling Collector | 16 |
| 523 | Томогарфы компьютерные Discovery CT 750 HD | Диодный мост DIODE BRIDGE | 16 |
| 524 | Томогарфы компьютерные Discovery CT 750 HD | Высоковольтный трансформатор SC-Fast KV HV Tank | 16 |
| 525 | Томогарфы компьютерные Discovery CT 750 HD | Энкодер BSOLUTE ENCODER FOR CRADLE Positioning GT | 16 |
| 526 | Томогарфы компьютерные Discovery CT 750 HD | Инвертер SC-Fast KV Inverter | 16 |
| 527 | Томогарфы компьютерные Discovery CT 750 HD | Плата VCTHD Failsafe CCB Asm | 16 |
| 528 | Томогарфы компьютерные Discovery CT 750 HD | Блок резисторов динамического аксиального торможения Axial Drive Dynamic Brake Resistor Assembly | 16 |
| 529 | Томогарфы компьютерные Discovery CT 750 HD | Привод акисального вращения Kollmorgen Axial Drive FRU | 16 |
| 530 | Томогарфы компьютерные Discovery CT 750 HD | Плата Zero Azimuth PWA | 16 |
| 531 | Томогарфы компьютерные Discovery CT 750 HD | Мотор аксиального вращения с шестерней AXIAL MOTOR W/ SPROCKET, HPOWER | 16 |
| 532 | Томогарфы компьютерные Discovery CT 750 HD | Дисплей гентри CT Gantry Display - White N9 Bezel with Green LEDs | 16 |
| 533 | Томогарфы компьютерные Discovery CT 750 HD | Плата PDU CONTROL BOARD | 16 |
| 534 | Томогарфы компьютерные Discovery CT 750 HD | Плата TGPU BD ASSY Positioning HD | 16 |
| 535 | Томогарфы компьютерные Discovery CT 750 HD | Предохранитель One-HalfA, 250V SLO-BLO FUSE. | 32 |
| 536 | Томогарфы компьютерные Discovery CT 750 HD | Помпа для рентгеновской трубки Performix PRO 100 VCT Pump, Hose Asm | 16 |
| 537 | Томогарфы компьютерные Discovery CT 750 HD | Блок SCORP FRU for VCT and VCTHD | 16 |
| 538 | Томогарфы компьютерные Discovery CT 750 HD | Модуль динамического торможения Axial Dynamic Braking Module | 16 |
| 539 | Томогарфы компьютерные Discovery CT 750 HD | Энкодер ABSOLUTE ENCODER FOR CRADLE GT | 16 |
| 540 | Томогарфы компьютерные Discovery CT 750 HD | Энкодер ABSOLUTE ENCODER FOR IMS GT | 16 |
| 541 | Томогарфы компьютерные Discovery CT 750 HD | Клапан PROPORTIOAL VALVE ASSY Positoning GT | 32 |
| 542 | Томогарфы компьютерные Discovery CT 750 HD | Клапан SHUT OFF VALVE ASSY Positoning GT | 32 |
| 543 | Томогарфы компьютерные Discovery CT 750 HD | Помпа ELEVATION HYDRAULIC PUMP Positoning GT | 16 |
| 544 | Томогарфы компьютерные Discovery CT 750 HD | Панель управления левая Left CT Control Panel - White N9 Bezel with Green LEDs | 16 |
| 545 | Томогарфы компьютерные Discovery CT 750 HD | Панель управления правая Right CT Control Panel - White N9 Bezel with Green LEDs | 16 |
| 546 | Томогарфы компьютерные Discovery CT 750 HD | Блок питания HD 48V 5KW Power Supply Assembly - Cherokee | 16 |
| 547 | Томогарфы компьютерные Discovery CT 750 HD | Плата HD DCB PWA | 16 |
| 548 | Томогарфы компьютерные Discovery CT 750 HD | Плата HD DIFB | 80 |
| 549 | Томогарфы компьютерные Discovery CT 750 HD | Блок питания VCTHD 48V PS with FRU packaging | 16 |
| 550 | Томогарфы компьютерные Discovery CT 750 HD | Коллиматор VCTHD Collimator Asm with Rating Plate | 16 |
| 551 | Томогарфы компьютерные Discovery CT 750 HD | Компьютер HDIG2 - CT750HD Data Aquisition and Image Generator Computer Assembly II | 16 |
| 552 | Томогарфы компьютерные Discovery CT 750 HD | Компьютер VRB2 - Volume Reconstruction Box II | 16 |
| 553 | Томогарфы компьютерные Discovery CT 750 HD | Свич сетевой Console Network Switch | 16 |
| 554 | Томогарфы компьютерные Discovery CT 750 HD | Мотор коллиматора VCT Collimator Motor and Coupling Assembly | 16 |
| 555 | Томогарфы компьютерные Discovery CT 750 HD | Предохранитель PROTECTION FUSE, 15A, TIME DELAY, 300VDC, 600VAC, CARTRIDGE | 32 |
| 556 | Томогарфы компьютерные Discovery CT 750 HD | Цилиндр FRU CYLINDER ASSY Positiong GT | 16 |
| 557 | Томогарфы компьютерные Discovery CT 750 HD | Компьютер Z400 Computer (CT750HD Only - 16GB Memory) | 16 |
| 558 | Томогарфы компьютерные Discovery CT 750 HD | Интерком гентри GANTRY INTERCOM | 16 |
| 559 | Томографы компьютерные серии Light Speed | Пружина для стола CT Table Gas Spring | 176 |
| 560 | Томографы компьютерные серии Light Speed | Масло минеральное Oil, Mineral based, Tube Cable Oil, Liquid - CrosstTrans Insulating oil, Grade 206, Inhibited | 88 |
| 561 | Томографы компьютерные серии Light Speed | Блок питания Power Supply 15 Volt DC 1.7 Amps Small Enough To Fit Into CT Gantry Areas and Also Has Primary Fusing. | 88 |
| 562 | Томографы компьютерные серии Light Speed | Ремень Belt Synchronous 4400 mm 30 mm | 88 |
| 563 | Томографы компьютерные серии Light Speed | Контроллер аксиального мотора Axial Drive Motor Controller With Covers Assy | 88 |
| 564 | Томографы компьютерные серии Light Speed | Блок питания Power Supply AC/DC Single 50 Watts 5 | 88 |
| 565 | Томографы компьютерные серии Light Speed | Блок питания Power Supply, AC/DC Single 150 Watts | 88 |
| 566 | Томографы компьютерные серии Light Speed | Интерком Scan Control Intercom Module | 88 |
| 567 | Томографы компьютерные серии Light Speed | Фильтр с рамкой центральный Filter With Frame, Center - H3 | 88 |
| 568 | Томографы компьютерные серии Light Speed | Инвертер JH4 Inverter | 88 |
| 569 | Томографы компьютерные серии Light Speed | Вентилятор, Fan, Tube, Axial 141 Liters/Sec 171.5 M | 176 |
| 570 | Томографы компьютерные серии Light Speed | Блок MSUB | 88 |
| 571 | Томографы компьютерные серии Light Speed | Вентилятор Hercules Heat Exchanger Fan | 176 |
| 572 | Томографы компьютерные серии Light Speed | Вентилятор теплообменника Hercules Heat Exchanger Fan | 176 |
| 573 | Томографы компьютерные серии Light Speed | Плата детектора DCB MDAS 16 Slice | 32 |
| 574 | Томографы компьютерные серии Light Speed | Интерком гентри Gantry Intercom II Assy | 88 |
| 575 | Томографы компьютерные серии Light Speed | Плата Circuit Board, H4 Power I/F | 88 |
| 576 | Томографы компьютерные серии Light Speed | Блок вентиляторов Hercules 2 Fan Filter Assy | 88 |
| 577 | Томографы компьютерные серии Light Speed | Блок на 2 фильтра Hercules 2 Fan Filter Assy | 88 |
| 578 | Томографы компьютерные серии Light Speed | Генератор JEDI 60DC Auxilary-HP60- RT4 and Brightspeed Only | 8 |
| 579 | Томографы компьютерные серии Light Speed | JEDI 60DC Auxilary-HP60- RT4 and Brightspeed Only (Not Brightspeed Select) | 8 |
| 580 | Томографы компьютерные серии Light Speed | Приемник - 850 MB RECEIVER | 88 |
| 581 | Томографы компьютерные серии Light Speed | Антенна приемника - 850 Mb Receiver Antenna | 88 |
| 582 | Томографы компьютерные серии Light Speed | Передатчик - 850 MB RECEIVER | 88 |
| 583 | Томографы компьютерные серии Light Speed | Блок вентиляторов Hercules 2 Fan Heat Exchanger Assy. | 88 |
| 584 | Томографы компьютерные серии Light Speed | Блок питания Power Supply Assy 5 Volt DC | 88 |
| 585 | Томографы компьютерные серии Light Speed | Блок питания Power Supply Assy 12 Volt DC (GOC2 H16) | 88 |
| 586 | Томографы компьютерные серии Light Speed | Мотор гидравлический наклона гентри Hydraulic Tilt Motor Assy | 88 |
| 587 | Томографы компьютерные серии Light Speed | Энкодер Encoder Assy Elevation - H Power | 88 |
| 588 | Томографы компьютерные серии Light Speed | Плата управления торможением вращения гентри - Dynamic Brake Board | 88 |
| 589 | Томографы компьютерные серии Light Speed | Мотор Cradle Drive Assy - HPower | 88 |
| 590 | Томографы компьютерные серии Light Speed | Энкодер Absolute Encoder, Single Turn | 88 |
| 591 | Томографы компьютерные серии Light Speed | Энкодер Encoder,Multi-Turn W/ Take-Up Spool | 88 |
| 592 | Томографы компьютерные серии Light Speed | Фильтр воздушный левый Filter/Frame, Left, MDAS GOC2 H16 | 88 |
| 593 | Томографы компьютерные серии Light Speed | Фильтр воздушный центральный Filter/Frame, Center, MDAS GOC2 H16 | 88 |
| 594 | Томографы компьютерные серии Light Speed | Фильтр воздушный правый Filter/Frame, Right, MDAS GOC2 H16 | 88 |
| 595 | Томографы компьютерные серии Light Speed | Ремень потенциометра наклона гентри Tilt Potentiometer Belt | 88 |
| 596 | Томографы компьютерные серии Light Speed | Плата MTCB Circuit Board | 88 |
| 597 | Томографы компьютерные серии Light Speed | Signal Brush Tip Collector For 5x, 7x and 8x Gantry | 440 |
| 598 | Томографы компьютерные серии Light Speed | Выключатель 3-х фазный CB3, 40 Amp 3 Pole Circuit Breaker | 88 |
| 599 | Томографы компьютерные серии Light Speed | Предохранитель Fuse 200 Amp | 176 |
| 600 | Томографы компьютерные серии Light Speed | Предохранитель 100 Amp Fuse (F1, F2, F3) 690V | 88 |
| 601 | Томографы компьютерные серии Light Speed | Блок диодов Watson16 Det Assy W/Diode Upgrade | 88 |
| 602 | Томографы компьютерные серии Light Speed | Плата Converter Board MDAS 16 Slice | 32 |
| 603 | Томографы компьютерные серии Light Speed | Масло минеральное Oil, Mineral Based -CrossTrans 206 Dielectric Oil, Liquid, For Use In High Voltage Receptacles Of CT and X-Ray Tube Assy Where Oil Is Intended- 0.5 Liter (1.0 Pint US)-RoHS | 88 |
| 604 | Томографы компьютерные серии Light Speed | Блок динамического торможения HPower Axl Dyn Brake Mod W/Cover Mounting Hls | 88 |
| 605 | Томографы компьютерные серии Light Speed | Вентилятор охлаждения гентри HPower Gantry Fan and Cable Harness | 176 |
| 606 | Томографы компьютерные серии Light Speed | Блок питания +24 Volt Power Supply | 88 |
| 607 | Томографы компьютерные серии Light Speed | Компьютер генерации изображений IG Westville- (Image Generation Computer) | 88 |
| 608 | Томографы компьютерные серии Light Speed | Блок SDDA - Only Used For DARC With External Raw Data Disks | 32 |
| 609 | Томографы компьютерные серии Light Speed | Предохранитель Glass Fuse | 176 |
| 610 | Томографы компьютерные серии Light Speed | Блок архивирования - SCSI Tower, With DVD-RAM Drive and MOD Drive | 88 |
| 611 | Томографы компьютерные серии Light Speed | Плата DIP, DAS Interface Processor Circuit Board, MDAS 4 and 8 Slice | 88 |
| 612 | Томографы компьютерные серии Light Speed | Предохранитель Fuse - 700 V, 200 A, Fast Semi | 88 |
| 613 | Томографы компьютерные серии Light Speed | Помпа MCS-7079 Pump | 4 |
| 614 | Томографы компьютерные серии Light Speed | Плата аналого-цифрового преобразования GDAS Converter Circuit Board 16 Slice | 88 |
| 615 | Томографы компьютерные серии Light Speed | Блок CB Assy | 88 |
| 616 | Томографы компьютерные серии Light Speed | Плата Programmed Rotation Board | 88 |
| 617 | Томографы компьютерные серии Light Speed | Плата Programmed Heater V3.01 | 88 |
| 618 | Томографы компьютерные серии Light Speed | Вентилятор VCT Fan and Cable Harness Assy W1g200-Hh01-52 | 112 |
| 619 | Томографы компьютерные серии Light Speed | Реле 48 V DC Solid State Relay, Gantry Heater | 88 |
| 620 | Томографы компьютерные серии Light Speed | Блок питания Power Supply Assy 12 Volt | 88 |
| 621 | Томографы компьютерные серии Light Speed | Потенциометр наклона Tilt Pot With Cable Harness | 88 |
| 622 | Томографы компьютерные серии Light Speed | Вентилятор Fan, Tube Axial - 115VAC, 50-60hz, 119mm X 119mm X 25mm X 95-115CFM, Ball Bearing Motor - Sinwan S125Ap-11-1 | 176 |
| 623 | Томографы компьютерные серии Light Speed | Блок питания цифровой Power Supply, Astec, Digital | 88 |
| 624 | Томографы компьютерные серии Light Speed | Блок питания аналоговый Power Supply, Astec, Analog | 88 |
| 625 | Томографы компьютерные серии Light Speed | Клапан SHUT OFF VALVE ASSY Positoning GT | 56 |
| 626 | Томографы компьютерные серии Light Speed | Фильтр воздушный Console Front Console Filter, 25 PPI Quadrafoam UL94 HF-1 | 88 |
| 627 | Томографы компьютерные серии Light Speed | Плата контроля детектора VCT DCB PWA | 56 |
| 628 | Томографы компьютерные серии Light Speed | Приемник VCT Receiver | 56 |
| 629 | Томографы компьютерные серии Light Speed | Модуль детектора Class 1 L-Fine (Front Lit) VCT 32 Single Digital Module- Sherlock | 80 |
| 630 | Томографы компьютерные серии Light Speed | Панель управления левая Left Side CT Control Panel - Mist Gray Bezel With Green LEDs | 88 |
| 631 | Томографы компьютерные серии Light Speed | Панель управления правая Right Side CT Control Panel - Mist Gray Bezel With Green LEDs | 88 |
| 632 | Томографы компьютерные серии Light Speed | Компьютер DARC2 Jarrell- 16 Slice GDAS and MDAS16 | 88 |
| 633 | Томографы компьютерные серии Light Speed | Блок питания Hercules Heat Exchanger Power Supply Assy With Cover, Part Numbers 2306440 and 2298317 | 88 |
| 634 | Томографы компьютерные серии Light Speed | Панель фильтра Fan Plate Assy | 56 |
| 635 | Томографы компьютерные серии Light Speed | Блок архивирования - SCSI Tower With DVD-RAM and Mod Drive | 88 |
| 636 | Томографы компьютерные серии Light Speed | Фильтр воздушный Detector Fan Plenum Filter | 56 |
| 637 | Томографы компьютерные серии Light Speed | Монитор LCD Color Monitor, 19 Inch Nec 1990sxi - Silver | 88 |
| 638 | Томографы компьютерные серии Light Speed | Энкодер аксиального вращения гентри Axial Drive Feedback Encoder Assy With Hi-Reli C-Pulse Encoder, Hub-Mounted ParkWay Sprocket | 88 |
| 639 | Томографы компьютерные серии Light Speed | Фильтр воздушный Plenum Fan Filter VCT-HD | 56 |
| 640 | Томографы компьютерные серии Light Speed | Свич сетевой Ethernet Switch With Power Supply and Power Cord | 88 |
| 641 | Томографы компьютерные серии Light Speed | Набор сигнальных щеток Small Signal Brush Tip Kit | 352 |
| 642 | Томографы компьютерные серии Light Speed | Набор силовых щеток Power Brush Tip Kit | 352 |
| 643 | Томографы компьютерные серии Light Speed | Энкодер Shipping Collector For Axial Encoder Assy. | 88 |
| 644 | Томографы компьютерные серии Light Speed | Интерком Scan Control Intercom Module (SCIM) - Black - CT | 88 |
| 645 | Томографы компьютерные серии Light Speed | Вентилятор Blower Heater Assembly, HD, EBM Fan, 2kW Heater | 88 |
| 646 | Томографы компьютерные серии Light Speed | Блок питания +24V PS | 88 |
| 647 | Томографы компьютерные серии Light Speed | Контактор ABB A110 Contactor (Kxg) New style | 88 |
| 648 | Томографы компьютерные серии Light Speed | Блок резисторов Axial Drive Dynamic Brake Resistor Assy | 88 |
| 649 | Томографы компьютерные серии Light Speed | Набор сигнальных щеток Small Signal Type 1 Brush Tip Kit | 440 |
| 650 | Томографы компьютерные серии Light Speed | Коллиматор VCT Collimator FRU | 56 |
| 651 | Томографы компьютерные серии Light Speed | Набор контактов Hercules Performix HD Contact Pin Kit | 88 |
| 652 | Томографы компьютерные серии Light Speed | Плата TGPHD BOARD ASSY | 56 |
| 653 | Томографы компьютерные серии Light Speed | Блок привода аксиальный Kollmorgen Axial Drive | 88 |
| 654 | Томографы компьютерные серии Light Speed | Плата Programmed Heater V7 Board | 88 |
| 655 | Томографы компьютерные серии Light Speed | Коллиматор VCT VCTHD Common Collimator FRU-ROHS | 56 |
| 656 | Томографы компьютерные серии Light Speed | Набор гидравлической помпы ELEVATION HYDRAULIC PUMP KIT | 56 |
| 657 | Томографы компьютерные серии Light Speed | Компьютер Z400 Computer (GOC6.5 VCT ONLY 4 GB Memory) | 56 |
| 658 | Томографы компьютерные серии Light Speed | Модуль детектора центральный C1 Single Center Module NEW HDAS64 and Saturn Slots 27-31 | 280 |
| 659 | Томографы компьютерные серии Light Speed | Модуль детектора C2 Single Module NEW SATURN Slots 21-26, 32-36 and HDAS64 Slots 1, 21-26, 32-36, 57 | 280 |
| 660 | Томографы компьютерные серии Light Speed | Фильтр помех Filtre Sect 30 Amp 250VAC VIS M4 | 88 |
| 661 | Томографы компьютерные серии Light Speed | Предохранитель Fuse 20 Amps 500 Volts .3 Seconds (DAS 1x-7.X) Fusetron Or Littlefuse. | 176 |
| 662 | Томографы компьютерные серии Light Speed | Кабель 24384 +/- 150 Fiber Optic Cable | 88 |
| 663 | Томографы компьютерные серии Light Speed | Кабель 20000 +/- 150 Fiber Optic Cable | 88 |
| 664 | Томографы компьютерные серии Light Speed | Плата Collimator Control Board | 88 |
| 665 | Томографы компьютерные серии Light Speed | Набор предохранителей HPower Fuse Kit | 88 |
| 666 | Томографы компьютерные серии Light Speed | Блок привода аксиальный Axial Drive Motor Assy | 88 |
| 667 | Томографы компьютерные серии Light Speed | Дисплей CT Gantry Display - Mist Gray With Green LEDs | 88 |
| 668 | Томографы компьютерные серии Light Speed | Блок питания Power Supply AC/DC Single 150 Watts | 88 |
| 669 | Томографы компьютерные серии Light Speed | Блок питания Power Supply AC/DC Single 300 Watts | 88 |
| 670 | Томографы компьютерные серии Light Speed | Трансформатор высоковольтный JEDI H4 Multi-Phase High Voltage Tank (MPHVT) With Shields | 88 |
| 671 | Томографы компьютерные серии Light Speed | Трансформатор высоковольтный JEDI H4 Multi-Phase High Voltage MPHV Tank With Shields | 88 |
| 672 | Томографы компьютерные серии Light Speed | Фильтр с рамкой, правосторонний и левосторонний Filter with Frame, Right and Left Side - H3 | 88 |
| 673 | Томографы компьютерные серии Light Speed | Инвертер JH4 INVERTER WITH SHIELDS | 88 |
| 674 | Томографы компьютерные серии Light Speed | Плата P2033wa TGP Circuit Board Assy HP60 | 88 |
| 675 | Томографы компьютерные серии Light Speed | Плата P2033WC ORP Circuit Board Assy | 88 |
| 676 | Томографы компьютерные серии Light Speed | Кабель Cable Fiber Optic, 2010mm +/-20 (79 Inches) | 88 |
| 677 | Томографы компьютерные серии Light Speed | Кожух DHCB, Board-Cover Assy EMC Ed2 | 88 |
| 678 | Томографы компьютерные серии Light Speed | Плата Recon Accelerator (RAC) Board used on IG's in GOC3 and GOC4 Only. | 88 |
| 679 | Томографы компьютерные серии Light Speed | Набор из 5 контактов 5 Connectors, 150 Pin Interposer 0.050 In Plastic Tube | 128 |
| 680 | Томографы компьютерные серии Light Speed | Блок VCT-JH4 AUXILIARY EQUIPED | 56 |
| 681 | Томографы компьютерные серии Light Speed | Плата PDU CONTROL BOARD | 88 |
| 682 | Томографы компьютерные серии Light Speed | Предохранитель Fuse 25 Amp 700 Volt 2.5mseconds | 176 |
| 683 | Томографы компьютерные серии Light Speed | Энкодер Absolute Encoder, Multi Turn, EMC 2 Compliant | 88 |
| 684 | Томографы компьютерные серии Light Speed | Энкодер Ecoder-Cradle, Danaher, HPower Table | 88 |
| 685 | Томографы компьютерные серии Light Speed | Энкодер Fraba Ocd HPower String Encoder | 88 |
| 686 | Томографы компьютерные серии Light Speed | Серво мотор HPower, Servo Amp Drive | 88 |
| 687 | Томографы компьютерные серии Light Speed | Серво привод HPower Table Servo Drive, EMC-2 Compliant | 88 |
| 688 | Томографы компьютерные серии Light Speed | Мотор HPower, AC Elevation Motor, EMC2 | 88 |
| 689 | Томографы компьютерные серии Light Speed | Актуатор Actuator, Linear, HPower Based Tables, Pinned | 88 |
| 690 | Томографы компьютерные серии Light Speed | Актуатор Actuator, Linear, HPower Based Tables, Pinned, R4 Ball Screw Fillet | 88 |
| 691 | Томографы компьютерные серии Light Speed | Плата TGPU Board Assy (See Where Used) | 88 |
| 692 | Томографы компьютерные серии Light Speed | Плата NGPDU I/F Board | 88 |
| 693 | Томографы компьютерные серии Light Speed | Плата контроля детектора DCB GDAS 16 | 32 |
| 694 | Томографы компьютерные серии Light Speed | Плата контроля детектора GDAS 16 Slice DCB With Direction Connection | 32 |
| 695 | Томографы компьютерные серии Light Speed | Компьютер DARC1 Westville- Wthout SDDA - MDAS 4 Silce and 8 Slice | 8 |
| 696 | Томографы компьютерные серии Light Speed | Компьютер HP XW8000 Workstation GEMS CT GRE USA | 8 |
| 697 | Томографы компьютерные серии Light Speed | Плата детектора левая GDAS 16 Slice Left Backplane-Chassis Assy EMC Edition 1-2 | 20 |
| 698 | Томографы компьютерные серии Light Speed | Плата детектора центральная GDAS-MDAS 16 Slice Center Backplane-Chassis Assy | 20 |
| 699 | Томографы компьютерные серии Light Speed | Плата детектора правая GDAS-MDAS 16 Slice Right Backplane-Chassis Assy Edition 1-2 | 20 |
| 700 | Томографы компьютерные серии Light Speed | Теплообменник Heat Exchanger For MCS7079 | 88 |
| 701 | Томографы компьютерные серии Light Speed | Плата ORP2 Board Assy HP60 | 88 |
| 702 | Томографы компьютерные серии Light Speed | Интерком для консоли Console Intercom Prescribed-Tilt Hub | 88 |
| 703 | Томографы компьютерные серии Light Speed | Предохранитель 006.000a 0250 Volt 3ag Fast UL/C (Reviewed Tk, 7/91). | 88 |
| 704 | Томографы компьютерные серии Light Speed | Предохранитель Fuse 20 Amps 700 Volts 2~ Long X 9/16~ Dia Fast Blow | 88 |
| 705 | Томографы компьютерные серии Light Speed | Предохранитель 7.0a, 250 Volt Slo-Blo Fuse. Type 3ag, 1.25~ X 0.25~ Glass Body. | 88 |
| 706 | Томографы компьютерные серии Light Speed | Предохранитель Slo-Blo Fuse, 250 Volt Type 3ag, 1.25~ X 0.25~ | 88 |
| 707 | Томографы компьютерные серии Light Speed | Предохранитель Fuse 3 Amps 250 Volts Reviewed Tk, 7-91. | 176 |
| 708 | Томографы компьютерные серии Light Speed | Блок питания OBC-STC (and) Table EMC Power Supply | 88 |
| 709 | Томографы компьютерные серии Light Speed | Соленоид Solenoid Assy | 88 |
| 710 | Томографы компьютерные серии Light Speed | Помпа RoHS Compliant Performix PRO 100 Smart Pump - VCT HD | 84 |
| 711 | Томографы компьютерные серии Light Speed | Блок питания HP60 Power Supply, Output 5 Volt -12 Volt 24 Volt With VIB Fix | 88 |
| 712 | Томографы компьютерные серии Light Speed | Блок SCORP FRU for VCT and VCTHD | 56 |
| 713 | Томографы компьютерные серии Light Speed | Компьютер DARC2 Westville- 4 Slice SDAS | 88 |
| 714 | Томографы компьютерные серии Light Speed | Блок архивирования - SCSI Tower With DVD-ROM Drive | 88 |
| 715 | Томографы компьютерные серии Light Speed | Компьютер HP XW8200, CT/PET Host Computer, With FX1400 Graphics Card and 4GB Memory | 88 |
| 716 | Томографы компьютерные серии Light Speed | Жесткий диск Hard Disk Drive, (HDD) 73 GB For Lighting System Controller 5117866-2 | 264 |
| 717 | Томографы компьютерные серии Light Speed | Модуль памяти RAM Memory Module, AW HP XW8200 1GB DDR2-400 Registered Error Compensation and Correction (ECC) DIMM | 352 |
| 718 | Томографы компьютерные серии Light Speed | Модуль динамического торможения Axial Dynamic Braking Module | 88 |
| 719 | Томографы компьютерные серии Light Speed | Передатчик VCT Transmitter. 2 channel, 2.5Gb each channel -modified | 56 |
| 720 | Томографы компьютерные серии Light Speed | Плата детектора левая GDAS 4 and 8 Slice Backplane Left Chassis | 8 |
| 721 | Томографы компьютерные серии Light Speed | Плата детектора центральная GDAS 4 and 8 Slice Backplane Center Chassis | 8 |
| 722 | Томографы компьютерные серии Light Speed | Плата детектора правая GDAS 4 and 8 Slice Backplane Right Chassis | 8 |
| 723 | Томографы компьютерные серии Light Speed | Блок питания Low Voltage Power Supply (LVPS) 3ph V5 | 88 |
| 724 | Томографы компьютерные серии Light Speed | Клапан PROPORTIOAL VALVE ASSY Positoning GT | 112 |
| 725 | Томографы компьютерные серии Light Speed | Модуль детектора Class 2 L-Fine (Front Lit) 32 Single Digital Module - Outer- Sherlock | 440 |
| 726 | Томографы компьютерные серии Light Speed | Плата Programmed kV Control 6.30bfa As | 88 |
| 727 | Томографы компьютерные серии Light Speed | Коллиматор Helios 4 Collimator With Notched Filler Bar and Rating Plate | 88 |
| 728 | Томографы компьютерные серии Light Speed | Окно защитное Mylar Scan Window assy, Lightspeed Series H2 Thru HP Rim Covers, Weatherstrip Updated May 2005 | 88 |
| 729 | Томографы компьютерные серии Light Speed | Окно защитное Mylar Scan Window Assy, Lightspeed Series RT FG Covers, Weatherstrip Updated May 2005 | 88 |
| 730 | Томографы компьютерные серии Light Speed | Компьютер DARC (Jarrell) and ICOM Replacement Kit For Original GOC3 DARC2 and ICOM For SDAS 4 Slice CT Systems Only. | 88 |
| 731 | Томографы компьютерные серии Light Speed | Компьютер генерации изображений Jarrell GRE IG With Rac Rev.D Or Higher | 88 |
| 732 | Томографы компьютерные серии Light Speed | Монитор Eizo 19inch Color LCD Monitor - gray | 88 |
| 733 | Томографы компьютерные серии Light Speed | Компьютер HP XW8400 Workstation Complete With 4GB Memory | 88 |
| 734 | Томографы компьютерные серии Light Speed | Плата интерфейсная HD DIFB | 176 |
| 735 | Томографы компьютерные серии Light Speed | Компьютер VDIG2 - VCT Data Aquisition and Image Generator Computer Assembly II (VCT GOC6.5 ONLY) | 56 |
| 736 | Томографы компьютерные серии Light Speed | Компьютер реконструкции Volume Reconstruction Box | 56 |
| 737 | Томографы компьютерные серии Light Speed | Блок архивирования Peripheral Tower USB, 1 - bay black enclosure with DVD Multimedia drive | 56 |
| 738 | Томографы компьютерные серии Light Speed | Мотор VCT COLLIMATOR AND COUPLING | 112 |
| 739 | Томографы компьютерные серии Light Speed | Блок питания Cherokee 48Vdc 1KW supply with Ferrite filter | 56 |
| 740 | Томографы компьютерные серии Light Speed | Панель управления правая Right CT Control Panel - White N9 Bezel and Blue LEDs | 56 |
| 741 | Томографы компьютерные серии Light Speed | Панель контрольная левая Left CT Control Panel for HDCT, with N9 Bezel and Blue LEDs | 56 |
| 742 | Томографы компьютерные серии Light Speed | Дисплей CT Gantry Display for HDCT, with N9 overlay and Blue LEDs | 56 |
| 743 | Томографы компьютерные серии Light Speed | Коллиматор Pro32 Collimator FRU | 56 |
| 744 | Томографы компьютерные серии Light Speed | Интерком для гентри Gantry Intercom | 88 |
| 745 | Томографы компьютерные серии Light Speed | Модуль детектора C3 Single Module RG SATURN Slots 9-20, 37-48 and HDAS64 Slots 2-20, 37-56 | 280 |
| 746 | Томографы компьютерные серии Light Speed | Плата аналого-цифрового преобразования GDAS Converter Circuit Board Board 4 and 8 Slice | 4 |
| 747 | Томограф компьютерные Optima CT 660 | Плата CT IF V4 FRU | 28 |
| 748 | Томограф компьютерные Optima CT 660 | Плата DC DISH BOARD_FRU | 28 |
| 749 | Томограф компьютерные Optima CT 660 | Вентилятор JEDI 60DC Equiped Fan Spare Part | 56 |
| 750 | Томограф компьютерные Optima CT 660 | Блок питания Power supply assembly, slipring receiver, 15V | 28 |
| 751 | Томограф компьютерные Optima CT 660 | Клапан SHUT OFF VALVE ASSY Positoning GT | 56 |
| 752 | Томограф компьютерные Optima CT 660 | Помпа гидравлическая подъема стола ELEVATION HYDRAULIC PUMP Positoning GT | 28 |
| 753 | Томограф компьютерные Optima CT 660 | Приемник VCT Receiver | 28 |
| 754 | Томограф компьютерные Optima CT 660 | Фильтр filter, blower box_VCT | 28 |
| 755 | Томограф компьютерные Optima CT 660 | Блок box assy, blower-heater_VCT | 28 |
| 756 | Томограф компьютерные Optima CT 660 | Блок DHC ASM | 28 |
| 757 | Томограф компьютерные Optima CT 660 | Блок CFC ASM | 28 |
| 758 | Томограф компьютерные Optima CT 660 | Блок питания 24V switching power supply U0298EE | 28 |
| 759 | Томограф компьютерные Optima CT 660 | Модуль детектора C1 Single Center Module RG HDAS64 and Saturn Slots 27-31 | 140 |
| 760 | Томограф компьютерные Optima CT 660 | Модуль детектора C2 Single Module RG SATURN Slots 21-26, 32-36 and HDAS64 Slots 1, 21-26, 32-36, 57 | 140 |
| 761 | Томограф компьютерные Optima CT 660 | Фильтр вентилятора Plenum Fan Filter VCT-HD | 28 |
| 762 | Томограф компьютерные Optima CT 660 | Предохранитель FUSE, 454 Series 5 AMP NANO2 SloBlo | 56 |
| 763 | Томограф компьютерные Optima CT 660 | Предохранитель FUSE, 454 Series 2 AMP NANO2 SloBlo | 56 |
| 764 | Томограф компьютерные Optima CT 660 | Модуль детектора Single FL Module SATURN Slots 1-8, 49-57 | 28 |
| 765 | Томограф компьютерные Optima CT 660 | Плата GTCB3 BOARD ASSY | 28 |
| 766 | Томограф компьютерные Optima CT 660 | Набор сигнальных щеток Small Signal Brush Tip Kit | 140 |
| 767 | Томограф компьютерные Optima CT 660 | Набор силовых щеток Power Brush Tip Kit | 140 |
| 768 | Томограф компьютерные Optima CT 660 | Блок питания +24V PS | 28 |
| 769 | Томограф компьютерные Optima CT 660 | Панель управления гентри правая Gantry Control Panel Right Positioning CJ64 | 28 |
| 770 | Томограф компьютерные Optima CT 660 | Панель управления гентри левая Gantry Control Panel Left Positioning CJ64 | 28 |
| 771 | Томограф компьютерные Optima CT 660 | Энкодер ABSOLUTE ENCODER FOR CRADLE Positioning GT | 196 |
| 772 | Томограф компьютерные Optima CT 660 | Панель управления SCIM | 28 |
| 773 | Томограф компьютерные Optima CT 660 | Блок питания LVPS SUPPLY | 28 |
| 774 | Томограф компьютерные Optima CT 660 | Блок резисторов привода динамического аксиального торможения Axial Drive Dynamic Brake Resistor Assembly | 28 |
| 775 | Томограф компьютерные Optima CT 660 | Блок питания SWITCHING POWER SUPPLY 48V 300W | 28 |
| 776 | Томограф компьютерные Optima CT 660 | Коллиматор CJ64 Failsafe Collimator HLA Assy | 28 |
| 777 | Томограф компьютерные Optima CT 660 | Блок питания 48V_ROTATING_POWER_SUPPLY_ASSY_GANTRY_CJ | 28 |
| 778 | Томограф компьютерные Optima CT 660 | Вентилятор охлаждения гентри TOP_FAN_ASSY_GANTRY_CJ | 56 |
| 779 | Томограф компьютерные Optima CT 660 | Сенсор REAR PATIENT SENSOR FRU COLLECTOR GANTRY CJ | 28 |
| 780 | Томограф компьютерные Optima CT 660 | Плата Programmed Heater V7 Board | 28 |
| 781 | Томограф компьютерные Optima CT 660 | Блок фильтра коллиматора SRM Tested Common Filter FRU | 28 |
| 782 | Томограф компьютерные Optima CT 660 | Плата TGPG board PWA | 28 |
| 783 | Томограф компьютерные Optima CT 660 | Блок динамического торможения Ax Dr Dynamic Brake Assembly | 28 |
| 784 | Томограф компьютерные Optima CT 660 | Плата SDCB BD ASSY | 28 |
| 785 | Томограф компьютерные Optima CT 660 | Плата Zero Azimuth PWA | 28 |
| 786 | Томограф компьютерные Optima CT 660 | Предохранитель PROTECTION FUSE, 25A, TIME DELAY, 600VAC 250VDC | 56 |
| 787 | Томограф компьютерные Optima CT 660 | Трансформатор высоковольтный JEDI Standard HV Tank -Spare | 28 |
| 788 | Томограф компьютерные Optima CT 660 | Трансформатор высоковольтный HV TANK HEMIT JEDI 60DC- SPARE | 28 |
| 789 | Томограф компьютерные Optima CT 660 | Плата PDU CONTROL BOARD | 28 |
| 790 | Томограф компьютерные Optima CT 660 | Потенциометр наклона гентри SL4 GANTRY TILT FEEDBACK ASSEMBLY, EMC ED2 | 28 |
| 791 | Томограф компьютерные Optima CT 660 | Предохранитель One-HalfA, 250V SLO-BLO FUSE | 56 |
| 792 | Томограф компьютерные Optima CT 660 | Модуль SCORP FRU for VCT and VCTHD | 28 |
| 793 | Томограф компьютерные Optima CT 660 | Передатчик VCT Transmitter. 2 channel, 2.5Gb each channel -modified | 28 |
| 794 | Томограф компьютерные Optima CT 660 | Потенциометр наклона Tilt Pot with Harness | 28 |
| 795 | Томограф компьютерные Optima CT 660 | Клапан PROPORTIOAL VALVE ASSY Positoning GT | 56 |
| 796 | Томограф компьютерные Optima CT 660 | Кабель высоковольтный - HV CABLE | 28 |
| 797 | Томограф компьютерные Optima CT 660 | Плата PROGRAMMED kV CONTROL P6.33BF6 AS FRU | 28 |
| 798 | Томограф компьютерные Optima CT 660 | Монитор Eizo 19inch Color LCD Monitor - Black | 28 |
| 799 | Томограф компьютерные Optima CT 660 | Сенсор SL4-Lite-patient-sensor, small,White N9 | 28 |
| 800 | Томограф компьютерные Optima CT 660 | Энкодер SL4 ENCODER ASM, with-LED, with MD gear | 28 |
| 801 | Томограф компьютерные Optima CT 660 | Устройство архивирования PMT 20 | 28 |
| 802 | Томограф компьютерные Optima CT 660 | Мотор коллиматора VCT Collimator Motor with anti fretting compound and Coupling Assembly | 56 |
| 803 | Томограф компьютерные Optima CT 660 | Цилиндр стола FRU CYLINDER ASSY Positiong GT | 28 |
| 804 | Томограф компьютерные Optima CT 660 | Дисплей гентри Gantry LCD Unit Positioning Cj | 28 |
| 805 | Томограф компьютерные Optima CT 660 | Плата коллиматора VCTHD Failsafe CCB Asm FRU | 28 |
| 806 | Томограф компьютерные Optima CT 660 | Плата FDIP PWA | 56 |
| 807 | Томограф компьютерные Optima CT 660 | Мотор аксиальный Axial drive with firmware 52.010 | 28 |
| 808 | Томограф компьютерные Optima CT 660 | Компьютер Z800 Computer, C2 chipset, BIOSa3.21 | 28 |
| 809 | Томограф магнитно-резонансный Optima MR450w 1.5T | Плата RFSBv - 1.5Т | 6 |
| 810 | Томограф магнитно-резонансный Optima MR450w 1.5T | Плата INTERFACE & REMOTE RF TRANSITION | 6 |
| 811 | Томограф магнитно-резонансный Optima MR450w 1.5T | Компьютер реконструкции ICN | 6 |
| 812 | Томограф магнитно-резонансный Optima MR450w 1.5T | Коммутатор сетевой 1Гбит GIGABIT ETHERNET SWITCH | 6 |
| 813 | Томограф магнитно-резонансный Optima MR450w 1.5T | Блок продольного движения стола пациента DRIVE LONGITUDINAL ASSEMBLY | 6 |
| 814 | Томограф магнитно-резонансный Optima MR450w 1.5T | Модуль REFERENCE CLOCK & NB EXCITER MODULE | 6 |
| 815 | Томограф магнитно-резонансный Optima MR450w 1.5T | Компьютер консоли оператора HOSTPC | 6 |
| 816 | Томограф магнитно-резонансный Optima MR450w 1.5T | Набор пульта управления консоли оператора MR SCIM - Black Coordinated Global Overlay Set | 6 |
| 817 | Томограф магнитно-резонансный Optima MR450w 1.5T | Монитор IRD Disply | 6 |
| 818 | Томограф магнитно-резонансный Optima MR450w 1.5T | Набор помпы 5hp pump kit | 12 |
| 819 | Томограф магнитно-резонансный Optima MR450w 1.5T | Жесткий диск 146 GB SAS Hard Drive | 6 |
| 820 | Томограф магнитно-резонансный Optima MR450w 1.5T | Модуль FIBER OPTIC CAN ASM | 6 |
| 821 | Томограф магнитно-резонансный Optima MR450w 1.5T | Модуль PHPS2 | 6 |
| 822 | Томограф магнитно-резонансный Optima MR450w 1.5T | Градиентный усилитель XGA2 | 18 |
| 823 | Томограф магнитно-резонансный Optima MR450w 1.5T | Блок питания градиентного усилителя XPS2 | 18 |
| 824 | Томограф магнитно-резонансный Optima MR450w 1.5T | Модуль REMOTE RECEIVER MODULE | 6 |
| 825 | Томограф магнитно-резонансный Optima MR450w 1.5T | Блок контроля пациента РАС Assembly DVw | 6 |
| 826 | Томограф магнитно-резонансный Optima MR450w 1.5T | ЖК-дисплей LCD | 6 |
| 827 | Томограф магнитно-резонансный Optima MR450w 1.5T | Плата IRF3 BD | 6 |
| 828 | Томограф магнитно-резонансный Optima MR450w 1.5T | Плата RF HUB CONTROL BD | 6 |
| 829 | Томограф магнитно-резонансный Optima MR450w 1.5T | Набор предохранителей FUSE KIT | 12 |
| 830 | Томограф магнитно-резонансный Optima MR450w 1.5T | Датчик потока воздуха AIR FLOW SENSOR | 6 |
| 831 | Томограф магнитно-резонансный Optima MR450w 1.5T | Датчик давления жидкости Liquid Pressure Sensor Kit | 12 |
| 832 | Томограф магнитно-резонансный Optima MR450w 1.5T | Набор датчика уровня жидкости Level Switch Kit | 12 |
| 833 | Томограф магнитно-резонансный Optima MR450w 1.5T | Набор датчика удельного сопротивления Resistivity Sensor Kit | 12 |
| 834 | Томограф магнитно-резонансный Optima MR450w 1.5T | Набор датчика температуры жидкости Liquid Temperature Sensor Kit | 12 |
| 835 | Томограф магнитно-резонансный Optima MR450w 1.5T | Набор датчика температуры воздуха Air Temperature Sensor Kit | 12 |
| 836 | Томограф магнитно-резонансный Optima MR450w 1.5T | Блок контроля Signal box | 6 |
| 837 | Томограф магнитно-резонансный Optima MR450w 1.5T | Модуль РЕМ | 6 |
| 838 | Томограф магнитно-резонансный Optima MR450w 1.5T | Усилитель РЧ 1.5T XRFD 16 kW RF Amplifier FRU Collector | 6 |
| 839 | Томограф магнитно-резонансный Optima MR450w 1.5T | Модуль 1.5T HYBRID BODY ASM | 6 |
| 840 | Томограф магнитно-резонансный Optima MR450w 1.5T | Плата NB AMP l/F BD | 6 |
| 841 | Томограф магнитно-резонансный Optima MR450w 1.5T | Модуль eSRPS | 6 |
| 842 | Томограф магнитно-резонансный Optima MR450w 1.5T | Катушка для исследования головы и шеи HNU Coil | 6 |
| 843 | Томограф магнитно-резонансный Optima MR450w 1.5T | Кабель катушки для исследования головы и шеи HNU System Cable | 6 |
| 844 | Томограф магнитно-резонансный Optima MR450w 1.5T | Набор диатчика жидкости Fluid Sensor Kit | 6 |
| 845 | Томограф магнитно-резонансный Optima MR450w 1.5T | Плата PSE Bd | 6 |
| 846 | Томограф магнитно-резонансный Optima MR450w 1.5T | Модуль ePDB | 6 |
| 847 | Томограф магнитно-резонансный Optima MR450w 1.5T | Плата RF HUB MULTICOIL DRIVER BD | 6 |
| 848 | Томограф магнитно-резонансный Optima MR450w 1.5T | Модуль PAC c векторным устройством и оптическим кабелем PHYSIOLOGICAL ACQUISITION CONTROLLER WITH INDEPENDENT VECTOR GATING, 253 inch long Fiber Optic PPG cable. | 6 |
| 849 | Томограф магнитно-резонансный Optima MR450w 1.5T | Блок питания 48 Volt 1000W Power Supply | 6 |
| 850 | Томограф магнитно-резонансный Optima MR450w 1.5T | Волоконно-оптический приемопередатчик Fiber Optic Transceiver SFP 4Gb Multimode, RoHS-Compliant | 6 |
| 851 | Томограф магнитно-резонансный Optima MR450w 1.5T | Модуль TDM MODULE | 6 |
| 852 | Томограф магнитно-резонансный Optima MR450w 1.5T | Набор Driver модуля NMR DVMR Driver Module FRU Kit | 6 |
| 853 | Томограф магнитно-резонансный Optima MR450w 1.5T | Модуль SRI4 | 6 |
| 854 | Томограф магнитно-резонансный Optima MR450w 1.5T | Манометр PRESSURE GAUGE, 0-15 PSI, 4.50 DIAL | 6 |
| 855 | Томограф магнитно-резонансный Optima MR450w 1.5T | Фильтр паров гелия Adsorber | 6 |
| 856 | Томограф магнитно-резонансный Optima MR450w 1.5T | Катушка гибкая средняя GEM Flex Coil 16-Medium Array, 1.5T | 6 |
| 857 | Томограф магнитно-резонансный Optima MR450w 1.5T | Катушка GEM Anterior Array | 6 |
| 858 | Томограф магнитно-резонансный Optima MR450w 1.5T | Панель управления оператора левая Left Operator Control Panel | 6 |
| 859 | Томограф магнитно-резонансный Optima MR450w 1.5T | Компьютер Computer Magnet monitor | 6 |
| 860 | Томограф магнитно-резонансный Optima MR450w 1.5T | Жесткий диск 300GB SAS HARD DRIVE | 6 |
| 861 | Томограф магнитно-резонансный Optima MR450w 1.5T | Муфта привода вращения соединительная Half Dock Driver Coupling | 6 |
| 862 | Томограф магнитно-резонансный Optima MR450w 1.5T | Направляющие рельсы для крепления градиентного усилителя XGA SLIDE RAILS | 6 |
| 863 | Томограф магнитно-резонансный Optima MR450w 1.5T | 3hp Blower Kit | 6 |
| 864 | Томограф магнитно-резонансный Optima MR450w 1.5T | Service Spare, Sumitomo F-50H Compressor | 6 |
| 865 | Томограф магнитно-резонансный Optima MR450w 1.5T | 48 Volt 1000W Power Supply | 12 |
| 866 | Томограф магнитно-резонансный Optima MR450w 1.5T | AUX Board | 6 |
| 867 | Томограф магнитно-резонансный Optima MR450w 1.5T | Голова охлаждения паров гелия (Cold Head ASM) | 6 |
| 868 | Томограф магнитно-резонансный Optima MR450w 1.5T | Набор для замены головы и фильтра (Coldhead gasket CD-ring kit) | 6 |
| 869 | Томограф магнитно-резонансный «Discovery MR750w 3.0T» c принадлежностями | Плата RFSBv - ЗТ | 1 |
| 870 | Томограф магнитно-резонансный «Discovery MR750w 3.0T» c принадлежностями | Плата INTERFACE & REMOTE RF TRANSITION | 1 |
| 871 | Томограф магнитно-резонансный «Discovery MR750w 3.0T» c принадлежностями | Компьютер реконструкции ICN | 1 |
| 872 | Томограф магнитно-резонансный «Discovery MR750w 3.0T» c принадлежностями | Коммутатор сетевой 1Гбит GIGABIT ETHERNET SWITCH | 1 |
| 873 | Томограф магнитно-резонансный «Discovery MR750w 3.0T» c принадлежностями | Блок продольного движения стола пациента DRIVE LONGITUDINAL ASSEMBLY | 1 |
| 874 | Томограф магнитно-резонансный «Discovery MR750w 3.0T» c принадлежностями | Модуль REFERENCE CLOCK & NB EXCITER MODULE | 1 |
| 875 | Томограф магнитно-резонансный «Discovery MR750w 3.0T» c принадлежностями | Компьютер консоли оператора HOSTPC | 1 |
| 876 | Томограф магнитно-резонансный «Discovery MR750w 3.0T» c принадлежностями | Набор пульта управления консоли оператора MR SCIM - Black Coordinated Global Overlay Set | 1 |
| 877 | Томограф магнитно-резонансный «Discovery MR750w 3.0T» c принадлежностями | Монитор IRD Disply | 1 |
| 878 | Томограф магнитно-резонансный «Discovery MR750w 3.0T» c принадлежностями | Набор помпы 5hp pump kit | 2 |
| 879 | Томограф магнитно-резонансный «Discovery MR750w 3.0T» c принадлежностями | Жесткий диск 146 GB SAS Hard Drive | 1 |
| 880 | Томограф магнитно-резонансный «Discovery MR750w 3.0T» c принадлежностями | Модуль FIBER OPTIC CAN ASM | 1 |
| 881 | Томограф магнитно-резонансный «Discovery MR750w 3.0T» c принадлежностями | Модуль PHPS2 | 1 |
| 882 | Томограф магнитно-резонансный «Discovery MR750w 3.0T» c принадлежностями | Градиентный усилитель XGA2 | 3 |
| 883 | Томограф магнитно-резонансный «Discovery MR750w 3.0T» c принадлежностями | Блок питания градиентного усилителя XPS2 | 3 |
| 884 | Томограф магнитно-резонансный «Discovery MR750w 3.0T» c принадлежностями | Модуль REMOTE RECEIVER MODULE | 1 |
| 885 | Томограф магнитно-резонансный «Discovery MR750w 3.0T» c принадлежностями | Блок контроля пациента РАС Assembly DVw | 1 |
| 886 | Томограф магнитно-резонансный «Discovery MR750w 3.0T» c принадлежностями | ЖК-дисплей LCD | 1 |
| 887 | Томограф магнитно-резонансный «Discovery MR750w 3.0T» c принадлежностями | Плата IRF3 BD | 1 |
| 888 | Томограф магнитно-резонансный «Discovery MR750w 3.0T» c принадлежностями | Плата RF HUB CONTROL BD | 1 |
| 889 | Томограф магнитно-резонансный «Discovery MR750w 3.0T» c принадлежностями | Набор предохранителей FUSE KIT | 2 |
| 890 | Томограф магнитно-резонансный «Discovery MR750w 3.0T» c принадлежностями | Датчик потока воздуха AIR FLOW SENSOR | 2 |
| 891 | Томограф магнитно-резонансный «Discovery MR750w 3.0T» c принадлежностями | Датчик давления жидкости Liquid Pressure Sensor Kit | 2 |
| 892 | Томограф магнитно-резонансный «Discovery MR750w 3.0T» c принадлежностями | Набор датчика уровня жидкости Level Switch Kit | 1 |
| 893 | Томограф магнитно-резонансный «Discovery MR750w 3.0T» c принадлежностями | Набор датчика удельного сопротивления Resistivity Sensor Kit | 1 |
| 894 | Томограф магнитно-резонансный «Discovery MR750w 3.0T» c принадлежностями | Набор датчика температуры жидкости Liquid Temperature Sensor Kit | 1 |
| 895 | Томограф магнитно-резонансный «Discovery MR750w 3.0T» c принадлежностями | Набор датчика температуры воздуха Air Temperature Sensor Kit | 1 |
| 896 | Томограф магнитно-резонансный «Discovery MR750w 3.0T» c принадлежностями | Блок контроля Signal box | 1 |
| 897 | Томограф магнитно-резонансный «Discovery MR750w 3.0T» c принадлежностями | Модуль РЕМ | 1 |
| 898 | Томограф магнитно-резонансный «Discovery MR750w 3.0T» c принадлежностями | Усилитель РЧ 3T XRFD RF Amplifier FRU Collector | 1 |
| 899 | Томограф магнитно-резонансный «Discovery MR750w 3.0T» c принадлежностями | Модуль 3T HYBRID BODY ASM | 1 |
| 900 | Томограф магнитно-резонансный «Discovery MR750w 3.0T» c принадлежностями | Плата NB AMP l/F BD | 1 |
| 901 | Томограф магнитно-резонансный «Discovery MR750w 3.0T» c принадлежностями | Модуль eSRPS | 1 |
| 902 | Томограф магнитно-резонансный «Discovery MR750w 3.0T» c принадлежностями | Катушка для исследования головы и шеи HNU Coil | 1 |
| 903 | Томограф магнитно-резонансный «Discovery MR750w 3.0T» c принадлежностями | Кабель катушки для исследования головы и шеи HNU System Cable | 1 |
| 904 | Томограф магнитно-резонансный «Discovery MR750w 3.0T» c принадлежностями | Набор датчика жидкости Fluid Sensor Kit | 1 |
| 905 | Томограф магнитно-резонансный «Discovery MR750w 3.0T» c принадлежностями | Плата PSE Bd | 1 |
| 906 | Томограф магнитно-резонансный «Discovery MR750w 3.0T» c принадлежностями | Модуль ePDB | 1 |
| 907 | Томограф магнитно-резонансный «Discovery MR750w 3.0T» c принадлежностями | Плата RF HUB MULTICOIL DRIVER BD | 1 |
| 908 | Томограф магнитно-резонансный «Discovery MR750w 3.0T» c принадлежностями | Модуль PAC c векторным устройством и оптическим кабелем PHYSIOLOGICAL ACQUISITION CONTROLLER WITH INDEPENDENT VECTOR GATING, 253 inch long Fiber Optic PPG cable. | 1 |
| 909 | Томограф магнитно-резонансный «Discovery MR750w 3.0T» c принадлежностями | Блок питания 48 Volt 1000W Power Supply | 1 |
| 910 | Томограф магнитно-резонансный «Discovery MR750w 3.0T» c принадлежностями | Волоконнооптический приемопередатчик Fiber Optic Transceiver SFP 4Gb Multimode, RoHS-Compliant | 1 |
| 911 | Томограф магнитно-резонансный «Discovery MR750w 3.0T» c принадлежностями | Модуль TDM MODULE | 1 |
| 912 | Томограф магнитно-резонансный «Discovery MR750w 3.0T» c принадлежностями | Набор Driver модуля NMR DVMR Driver Module FRU Kit | 1 |
| 913 | Томограф магнитно-резонансный «Discovery MR750w 3.0T» c принадлежностями | Модуль SRI4 | 1 |
| 914 | Томограф магнитно-резонансный «Discovery MR750w 3.0T» c принадлежностями | Манометр PRESSURE GAUGE, 0-15 PSI, 4.50 DIAL | 1 |
| 915 | Томограф магнитно-резонансный «Discovery MR750w 3.0T» c принадлежностями | Фильтр паров гелия Adsorber | 1 |
| 916 | Томограф магнитно-резонансный «Discovery MR750w 3.0T» c принадлежностями | Компьютер Computer Magnet monitor | 1 |
| 917 | Томограф магнитно-резонансный «Discovery MR750w 3.0T» c принадлежностями | Муфта привода вращения соединительная Half Dock Driver Coupling | 1 |
| 918 | Томограф магнитно-резонансный «Discovery MR750w 3.0T» c принадлежностями | Гидравлический насос Hydraulic Rotary Pump Asm | 1 |
| 919 | Томограф магнитно-резонансный «Discovery MR750w 3.0T» c принадлежностями | Направляющие рельсы для крепления градиентного усилителя XGA SLIDE RAILS | 3 |
| 920 | Томограф магнитно-резонансный «Discovery MR750w 3.0T» c принадлежностями | Градиентный усилитель AMPLIFIER XGA | 3 |
| 921 | Томограф магнитно-резонансный «Discovery MR750w 3.0T» c принадлежностями | Гелиевый компрессор Service Spare, Sumitomo F-50H Compressor | 1 |
| 922 | Томограф магнитно-резонансный «Discovery MR750w 3.0T» c принадлежностями | Блок питания 48 Volt 1000W Power Supply | 2 |
| 923 | Томограф магнитно-резонансный «Discovery MR750w 3.0T» c принадлежностями | Плата AUX Board | 1 |
| 924 | Томограф магнитно-резонансный «Discovery MR750w 3.0T» c принадлежностями | Голова охлаждения паров гелия (Cold Head ASM) | 2 |
| 925 | Томограф магнитно-резонансный «Discovery MR750w 3.0T» c принадлежностями | Набор для замены головы и фильтра (Coldhead gasket О-ring kit) | 2 |
| 926 | Томограф магнитно-резонансный 1,5T Signa HDxt c принадлежностями | Жидкость охлаждающая градиентной катушки BODY COIL COOLANT, IN INDIVIDUAL IN INDIVIDUAL PACKAGING | 3 |
| 927 | Томограф магнитно-резонансный 1,5T Signa HDxt c принадлежностями | Набор колес для деки стола пациента в корпусе NEW CRADLE WHEEL WITH HOUSING -FRU KIT | 1 |
| 928 | Томограф магнитно-резонансный 1,5T Signa HDxt c принадлежностями | Компьютер Image Compute Node HDx | 1 |
| 929 | Томограф магнитно-резонансный 1,5T Signa HDxt c принадлежностями | Подшипник BEARING ID 0.500~, OD 1.375~, WIDTH 0.375~ OPEN, TURCITE PLASTIC 0.001~-0.006~ RAD PLAY 08 BALLS, l/4~ DIA | 8 |
| 930 | Томограф магнитно-резонансный 1,5T Signa HDxt c принадлежностями | Катушка BODY ARRAY нижняя часть. FRU, LOWER, VALUE BODY ARRAY | 1 |
| 931 | Томограф магнитно-резонансный 1,5T Signa HDxt c принадлежностями | Кабель для катушки BODY ARRAY-ASSY,FRU,CABLE,VALUE,BODY ARRAY | 1 |
| 932 | Томограф магнитно-резонансный 1,5T Signa HDxt c принадлежностями | Фильтр воздушный алюминиевый ALUMINUM AIR FILTER | 1 |
| 933 | Томограф магнитно-резонансный 1,5T Signa HDxt c принадлежностями | Жесткий диск 73ГБ 73 GB HDD for Lighting System Controller 5117866-2 | 1 |
| 934 | Томограф магнитно-резонансный 1,5T Signa HDxt c принадлежностями | Пружина педали дока Spring, Dock Pedal 320Ksi | 2 |
| 935 | Томограф магнитно-резонансный 1,5T Signa HDxt c принадлежностями | Набор обновления Excite III DVD-RW Upgrade Kit | 1 |
| 936 | Томограф магнитно-резонансный 1,5T Signa HDxt c принадлежностями | Фильтр паров гелия Adsorber, Sumitomo F-50 | 1 |
| 937 | Томограф магнитно-резонансный 1,5T Signa HDxt c принадлежностями | Мышь оптическая 3-х кнопочная 3-BUTTON USB OPTICAL MOUSE | 1 |
| 938 | Томограф магнитно-резонансный 1,5T Signa HDxt c принадлежностями | Предусилитель FRU, 1.5T Preamp Large Footprint | 1 |
| 939 | Томограф магнитно-резонансный 1,5T Signa HDxt c принадлежностями | Муфта соединительная мотор-помпа Motor Coupler used on Lytron pump and motor. | 1 |
| 940 | Томограф магнитно-резонансный 1,5T Signa HDxt c принадлежностями | Усилитель РЧ SRFDII RF AMP 2230683 FRU ASSEMBLY | 3 |
| 941 | Томограф магнитно-резонансный 1,5T Signa HDxt c принадлежностями | Переключатель мгновенного действия SPDT SNAP-ACTION SWITCH W/SCREWTERM NORM CLOSED, 10A @125VDC, ЗА @250VDC WITH REVERSE ACTION ROLLER LEVER | 1 |
| 942 | Томограф магнитно-резонансный 1,5T Signa HDxt c принадлежностями | Шестерня GEAR 16 MM | 1 |
| 943 | Томограф магнитно-резонансный 1,5T Signa HDxt c принадлежностями | Катушка BODY ARRAY верхняя часть. FRU, UPPER, VALUE BODY ARRAY | 1 |
| 944 | Томограф магнитно-резонансный 1,5T Signa HDxt c принадлежностями | Кабель для плечевой катушки ASSY,FRU,CABLE,VALUE SHOULDER | 1 |
| 945 | Томограф магнитно-резонансный 1,5T Signa HDxt c принадлежностями | Кабель для 8 канальной катушки ASSY,FRU,CABLE,VALUE 8CH CTL | 1 |
| 946 | Томограф магнитно-резонансный 1,5T Signa HDxt c принадлежностями | Подшипник BEARING ID 0.375~, OD 0.875~, WIDTH 0.281~ OPEN, TURCITE PLASTIC 0.000~-0.004~ RAD PLAY 08 BALLS, 5/32~ DIA | 8 |
| 947 | Томограф магнитно-резонансный 1,5T Signa HDxt c принадлежностями | Трубка пневматическая с грушей PNEUMATIC TUBING, 115FT LENGTH WITH SQUEEZE BULB BONDED TO TUBING | 1 |
| 948 | Томограф магнитно-резонансный 1,5T Signa HDxt c принадлежностями | Модуль HFA c прокладками и подъемными кронштейнами HFA with spacer to prevent cable swap FRU Package and Lift Brackets | 1 |
| 949 | Томограф магнитно-резонансный 1,5T Signa HDxt c принадлежностями | Головная катушкаHead Coil QHTR Assembly 1.5T | 1 |
| 950 | Томограф магнитно-резонансный 1,5T Signa HDxt c принадлежностями | Катушка 1.5T HD Quad Extremity Coil Assembly | 1 |
| 951 | Томограф магнитно-резонансный 1,5T Signa HDxt c принадлежностями | Голова охлаждения паров гелия A3 FRU Kit, Sumitomo Cold Head and Gasket | 1 |
| 952 | Томограф магнитно-резонансный 1,5T Signa HDxt c принадлежностями | Рамка порта А со жгутом проводов A Bezel Cable Harness, Hypertronics | 1 |
| 953 | Томограф магнитно-резонансный 1,5T Signa HDxt c принадлежностями | Блок насоса для чиллера Pump Assembly for Lytron Chiller GE PN 2222564-22. | 1 |
| 954 | Томограф магнитно-резонансный 1,5T Signa HDxt c принадлежностями | Подвижная дека стола Cradle assy with packing for HDMR-2 | 1 |
| 955 | Томограф магнитно-резонансный 1,5T Signa HDxt c принадлежностями | Дюрометр WIDTH .139 ID 0.859 DUROMETER A 70 | 1 |
| 956 | Томограф магнитно-резонансный 1,5T Signa HDxt c принадлежностями | Жидкость гидравлическая HYDRAULIC LUBRICATING OIL. RED COLORED OIL, 320z. INDEFINITE SHELF LIFE. | 4 |
| 957 | Томограф магнитно-резонансный 1,5T Signa HDxt c принадлежностями | Модуль MR HDMR-2 Host | 1 |
| 958 | Томограф магнитно-резонансный 1,5T Signa HDxt c принадлежностями | Чиллер 50 and 60 HZ chiller by Lytron Model Number RC045J03BG0C011 Specified by 2222564PSP | 1 |
| 959 | Томограф магнитно-резонансный 1,5T Signa HDxt c принадлежностями | Датчик потока и температуры воды WATER FLOW TURBINE_TEMP SENSOR ASM | 1 |
| 960 | Томограф магнитно-резонансный 1,5T Signa HDxt c принадлежностями | Кабель для 8- канальной нейроваскулярной катушки 1.5T HD 8Ch NV Cable Assembly | 1 |
| 961 | Томограф магнитно-резонансный 1,5T Signa HDxt c принадлежностями | Гелиевый компрессор Service Spare, Sumitomo F-50H Compressor | 1 |
| 962 | Томограф магнитно-резонансный 1,5T Signa HDxt c принадлежностями | Разъем 8 канальной Торсо катушки FRU, 1.5T 8 CH Torso Anterior Connector | 1 |
| 963 | Томограф магнитно-резонансный 1,5T Signa HDxt c принадлежностями | Флажок для датчика SENSOR FLAG | 1 |
| 964 | Томограф магнитно-резонансный 1,5T Signa HDxt c принадлежностями | Катушка нейроваскулярная 8- канальная с кабелем и зеркалом1.5T HD 8Ch NV Array with cable and mirror | 1 |
| 965 | Томограф магнитно-резонансный 1,5T Signa HDxt c принадлежностями | Модуль 1.5T DYNAMIC DISABLE | 1 |
| 966 | Томограф магнитно-резонансный 1,5T Signa HDxt c принадлежностями | Гелиевая линия (621) GAS LINE, FLEXIBLE (SUPPLY) 65.6 FT. OR 20 M LONG | 1 |
| 967 | Томограф магнитно-резонансный 1,5T Signa HDxt c принадлежностями | Набор для восстановления EXTREMITY REPAIR KIT | 1 |
| 968 | Томограф магнитно-резонансный 1,5T Signa HDxt c принадлежностями | Катушка 8- канальная FRU, VALUE 8CH CTL | 1 |
| 969 | Томограф магнитно-резонансный 1,5T Signa HDxt c принадлежностями | Коннектор латунный “банан” STD, HEX BRASS UNINSULATED BANANA PLUG, W/INTERNAL 6/32 THREAD | 1 |
| 970 | Томограф магнитно-резонансный 1,5T Signa HDxt c принадлежностями | Свитч 8- портовый 8-Port Switch Kit with 4 cushions | 1 |
| 971 | Томограф магнитно-резонансный 1,5T Signa HDxt c принадлежностями | Набор пульта управления консоли оператора MR SCIM-Black with English Overlay RoHS | 1 |
| 972 | Томограф магнитно-резонансный 1,5T Signa HDxt c принадлежностями | Кабель ЭКГECG Cable and Language Sheet Collector for GPRS | 1 |
| 973 | Томограф магнитно-резонансный 1,5T Signa HDxt c принадлежностями | Катушка BRM-D Coil, Gray Cart, Cradle | 1 |
| 974 | Томограф магнитно-резонансный 1,5T Signa HDxt c принадлежностями | Гелиевая линия (622) GAS LINE, FLEXIBLE (RETURN) 65.6 FT. OR 20 M LONG | 1 |
| 975 | Томограф магнитно-резонансный 1,5T Signa HDxt c принадлежностями | Модуль nMR - HDMR Driver Module FRU and UG Kit | 1 |
| 976 | Томограф магнитно-резонансный 1,5T Signa HDxt c принадлежностями | Катушка коленная 1.5T 8Ch TR Knee Array | 1 |
| 977 | Томограф магнитно-резонансный 1,5T Signa HDxt c принадлежностями | Модуль NMR-Ground Isolation Box minus the hold down bracket | 1 |
| 978 | Томограф магнитно-резонансный 1,5T Signa HDxt c принадлежностями | Коммутатор 1ГБит 16 портов Gigabit Ethernet Switch, 16-port | 1 |
| 979 | Томограф магнитно-резонансный 1,5T Signa HDxt c принадлежностями | Кабель для катушки HD Quad Extremity Cable Assembly | 1 |
| 980 | Томограф магнитно-резонансный 1,5T Signa HDxt c принадлежностями | Жидкость охлаждающая COOLANT WATER 5L CABINET HDe | 4 |
| 981 | Томограф магнитно-резонансный 1,5T Signa HDxt c принадлежностями | Жесткий диск 146 GB SAS Hard Drive | 1 |
| 982 | Томограф магнитно-резонансный 1,5T Signa HDxt c принадлежностями | Скользящий плунжер PLUNGER_SLIDE | 1 |
| 983 | Томограф магнитно-резонансный 1,5T Signa HDxt c принадлежностями | Модуль ACGD SGA PS ASM W/FRU PACKAGING | 1 |
| 984 | Томограф магнитно-резонансный 1,5T Signa HDxt c принадлежностями | Плата контроллера градиентного усилителя NMR HFA control board assembly | 1 |
| 985 | Томограф магнитно-резонансный 1,5T Signa HDxt c принадлежностями | Кабель 8- канальной коленной катушки1.5T 8Ch TR Knee Array Cable | 1 |
| 986 | Томограф магнитно-резонансный 1,5T Signa HDxt c принадлежностями | Набор запасных частей для сплиттера NMR Spare Part Collector For Netcom 1.5 T splitter | 1 |
| 987 | Томограф магнитно-резонансный 1,5T Signa HDxt c принадлежностями | Плата SRF-TRF CIRCUIT BOARD ASSEMBLY | 1 |
| 988 | Томограф магнитно-резонансный 1,5T Signa HDxt c принадлежностями | Плата STIF Assembly | 1 |
| 989 | Томограф магнитно-резонансный 1,5T Signa HDxt c принадлежностями | Плата AGP2-APS2 Motorola CPCI6020 circuit board | 1 |
| 990 | Томограф магнитно-резонансный 1,5T Signa HDxt c принадлежностями | Плата SCPII модуля MGD- MGD SCPII with CAN PMC and I2C firmware fix | 1 |
| 991 | Томограф магнитно-резонансный 1,5T Signa HDxt c принадлежностями | Плата SCP3 модуля MGD - MGD SCP3 RoHS Compliant board | 1 |
| 992 | Томограф магнитно-резонансный 1,5T Signa HDxt c принадлежностями | Пропиленгликоль 50% 50/50 PROPLYENE GLYCOL MIX | 4 |
| 993 | Томограф магнитно-резонансный 1,5T Signa HDxt c принадлежностями | Модуль градиентного процессора GP3 ASSEMBLY WITH FRU PACKAGING | 1 |
| 994 | Томограф магнитно-резонансный 1,5T Signa HDxt c принадлежностями | Диск разрывной RUPTURE DISK | 1 |
| 995 | Томограф магнитно-резонансный 1,5T Signa HDxt c принадлежностями | Кабель системный cardiac - FRU SYSTEM CABLE, 1.5T CARDIAC | 1 |
| 996 | Томограф магнитно-резонансный 1,5T Signa HDxt c принадлежностями | Катушка FRU, ANT. 1.5T 1 CARDIAC HDMR2 | 1 |
| 997 | Томограф магнитно-резонансный 1,5T Signa HDxt c принадлежностями | Катушка FRU, ANTERIOR BRIDGE, 8-CH CTL | 1 |
| 998 | Томограф магнитно-резонансный 1,5T Signa HDxt c принадлежностями | Модуль SRI-3 Assembly | 1 |
| 999 | Томограф магнитно-резонансный 1,5T Signa HDxt c принадлежностями | Элемент питания 2032 - BATTERY, TYPE 2032 COIN, 3 VOLT, LITHIUM | 3 |
| 1000 | Томограф магнитно-резонансный 1,5T Signa HDxt c принадлежностями | Адаптер индивидуальный - Infiniband Adapter - 6U cPCI, 2 Port, 4X Copper | 1 |
| 1001 | Томограф магнитно-резонансный 1,5T Signa HDxt c принадлежностями | Модуль предусилителя - 1.5T MULTICOIL PREAMP MODULE | 1 |
| 1002 | Томограф магнитно-резонансный 1,5T Signa HDxt c принадлежностями | Монитор ЖК 24 дюйма - WIDE-SCREEN 24 INCH COLOR MONITOR LCD BLACK with MR SW | 1 |
| 1003 | Томограф магнитно-резонансный 1,5T Signa HDxt c принадлежностями | Поддон для стекания жидкости Drip Pan with Packing Box | 1 |
| 1004 | Томограф магнитно-резонансный 1,5T Signa HDxt c принадлежностями | Модуль TERM SERVER с блоком питания TERM SERVER WITH PWR SUPPLY | 1 |
| 1005 | Томограф магнитно-резонансный 1,5T Signa HDxt c принадлежностями | Кабель PPG CABLE | 1 |
| 1006 | Томограф магнитно-резонансный 1,5T Signa HDxt c принадлежностями | Пульсокиметрический датчик PLETHYSMOGRPH FINGER PROBE (E8811PB) | 1 |
| 1007 | Томограф магнитно-резонансный 1,5T Signa HDxt c принадлежностями | Кабель для катушки 1.5T HD 8Ch HiRes Brain Cable | 1 |
| 1008 | Томограф магнитно-резонансный 1,5T Signa HDxt c принадлежностями | Модуль 400W Quad Output 6Ux8HP cPCI Power Supply | 1 |
| 1009 | Томограф магнитно-резонансный 1,5T Signa HDxt c принадлежностями | Жесткий диск 146GBSAS HDD | 1 |
| 1010 | Томограф магнитно-резонансный 1,5T Signa HDxt c принадлежностями | Рамка порта А со жгутом проводов A Bezel Cable Harness, Hypertronics | 1 |
| 1011 | Томограф магнитно-резонансный 1,5T Signa HDxt c принадлежностями | Кабель для катушки FRU SYSTEM CABLE 1.5T CARDIAC | 1 |
| 1012 | Томограф магнитно-резонансный 1,5T Signa HDxt c принадлежностями | Компьютер реконструкции изображений Image Compute Node - Gen 4.1 HDxt 16 Channel | 1 |
| 1013 | Томограф магнитно-резонансный 1,5T Signa HDxt c принадлежностями | Дефлектор распределитель потока паров гелия BAFFLE ASM,LCC | 1 |
| 1014 | Томограф магнитно-резонансный 1,5T Signa HDxt c принадлежностями | Катушка 1.5T Short Body RF Coil; Yellow Case | 1 |
| 1015 | Томограф магнитно-резонансный 1,5T Signa HDxt c принадлежностями | Мотор для чиллера градиентной катушки50/60HZ GRADIENT CHILLER MOTOR | 1 |
| 1016 | Томограф магнитно-резонансный 1,5T Signa HDxt c принадлежностями | Фиттинги нейлоновые для чиллера градиентной катушки 50/60HZ GRAD CHILLER NYLON FITTINGS | 1 |
| 1017 | Томограф магнитно-резонансный 1,5T Signa HDxt c принадлежностями | Блок питания РЧ модуля 15V RF MODULE RF POWER SUPPLY | 1 |
| 1018 | Томограф магнитно-резонансный 1,5T Signa HDxt c принадлежностями | Плата NMR UTNS3 EMC ED2 Compliant | 1 |
| 1019 | Томограф магнитно-резонансный 1,5T Signa HDxt c принадлежностями | Катушка для молочной железы FRU, 1.5T BREAST COIL W/O CABLE | 1 |
| 1020 | Томограф магнитно-резонансный 1,5T Signa HDxt c принадлежностями | Мотор продольного перемещения деки стола LONG DRIVE MOTOR, MG3-A7 | 1 |
| 1021 | Томограф магнитно-резонансный 1,5T Signa HDxt c принадлежностями | Немагнитное гибкое соединение NON-MAGNETIC FLEXIBLE COUPLING | 1 |
| 1022 | Томограф магнитно-резонансный 1,5T Signa HDxt c принадлежностями | Модуль 16 канального коммутатора -16 Channel Switch Asm, 1.5T | 1 |
| 1023 | Томограф магнитно-резонансный 1,5T Signa HDxt c принадлежностями | Катушка коленная 1.5T 8Ch TR Knee Array Cable | 1 |
| 1024 | Томограф магнитно-резонансный 1,5T Signa HDxt c принадлежностями | Оптический DVD-ROM привод 5.25 inch 16X DVD-ROM Drive | 1 |
| 1025 | Томограф магнитно-резонансный 1,5T Signa HDxt c принадлежностями | Жесткий диск - 73 GB HDD for Lighting System Controller 5117866-2 | 1 |
| 1026 | Томограф магнитно-резонансный 1,5T Signa HDxt c принадлежностями | Компьютер реконструкции Image Compute Node - Gen 2 without VRF | 1 |
| 1027 | Томограф магнитно-резонансный 1,5T Signa HDxt c принадлежностями | Мотор-редуктор с муфтой в сборе FRU - Gear-Motor and Clutch Assembly | 1 |
| 1028 | Томограф магнитно-резонансный 1,5T Signa HDxt c принадлежностями | Модуль вентиляторов - ROHS-CAM DC Blower Module | 1 |
| 1029 | Томограф магнитно-резонансный 1,5T Signa HDxt c принадлежностями | Мышь оптическая Black 3-Button EMC Enhanced USB Optical Mouse | 1 |
| 1030 | Томограф магнитно-резонансный 1,5T Signa HDxt c принадлежностями | Модуль HFA c прокладками и подъемными кронштейнами HFA-S Assembly with spacer to prevent cable swap and FRU Packaging | 1 |
| 1031 | Томограф магнитно-резонансный 1,5T Signa HDxt c принадлежностями | Блок питания MR Patient handling power supply for assembly for MR excite 3. This | 1 |
| 1032 | Томограф магнитно-резонансный 1,5T Signa HDxt c принадлежностями | Защитные кожухи NEW PINCH GUARD AND ARM BOARD BUMPERS FRU KIT FOR HDMR-2 TABLE | 1 |
| 1033 | Томограф магнитно-резонансный 1,5T Signa HDxt c принадлежностями | Скользящий плунжер Plunger Slide | 1 |
| 1034 | Томограф магнитно-резонансный 1,5T Signa HDxt c принадлежностями | Компьютер консоли оператора MR - HDxt z400 Host | 1 |
| 1035 | Томограф магнитно-резонансный 1,5T Signa HDxt c принадлежностями | Оптический DVD-RW привод HP DVD-RW Optical Drive | 1 |
| 1036 | Томограф магнитно-резонансный 1,5T Signa HDxt c принадлежностями | Кабель катушки FRU POSTERIOR CABLE 1.5T CARDIAC | 1 |
| 1037 | Томограф магнитно-резонансный 1,5T Signa HDxt c принадлежностями | Пульсокиметрический датчик Plethysmograph Finger Probe | 1 |
| 1038 | Томограф магнитно-резонансный 1,5T Signa HDxt c принадлежностями | Манометр PRESSURE GAUGE, 0-15 PSI, 4.50 DIAL | 1 |
| 1039 | Томограф магнитно-резонансный 1,5T Signa HDxt c принадлежностями | Фильтр паров гелия Adsorber | 1 |
| 1040 | Томограф магнитно-резонансный 1,5T Signa HDxt c принадлежностями | Компьютер контроля и управления состоянием магнита Computer Magnet monitor | 1 |
| 1041 | Томограф магнитно-резонансный 1,5T Signa HDxt c принадлежностями | Голова охлаждения паров гелия (Cold Head ASM) | 1 |
| 1042 | Томограф магнитно-резонансный 1,5T Signa HDxt c принадлежностями | Набор для замены головы и фильтра (Coldhead gasket О-ring kit) | 1 |
| 1043 | Томограф магнитно-резонансный «Signa Infinity» 1,5T | Компьютер контроля и управления состоянием магнита MAGMON3 | 1 |
| 1044 | Томограф магнитно-резонансный «Signa Infinity» 1,5T | Модуль 1.5Т BODY T/R SW. & HYBRID | 1 |
| 1045 | Томограф магнитно-резонансный «Signa Infinity» 1,5T | Шестерня GEAR 16 MM | 1 |
| 1046 | Томограф магнитно-резонансный «Signa Infinity» 1,5T | Мотор-редуктор с муфтой в сборе GEAR-MOTOR AND CLUTCH ASM (BALDOR) | 1 |
| 1047 | Томограф магнитно-резонансный «Signa Infinity» 1,5T | Энкодер продольного перемещения LONGITUDINAL ENCODER | 1 |
| 1048 | Томограф магнитно-резонансный «Signa Infinity» 1,5T | Плата BIT3 VMEBUS ADAPTER CARD | 1 |
| 1049 | Томограф магнитно-резонансный «Signa Infinity» 1,5T | Плата IPGII SUN STYLE FRONT PANEL | 1 |
| 1050 | Томограф магнитно-резонансный «Signa Infinity» 1,5T | Модуль SYSTEM SUPPORT MODULE | 1 |
| 1051 | Томограф магнитно-резонансный «Signa Infinity» 1,5T | Модуль SRFDII RF AMP AND INTERFACE | 1 |
| 1052 | Томограф магнитно-резонансный «Signa Infinity» 1,5T | Модуль 1.5T DYNAMIC DISABLE | 1 |
| 1053 | Томограф магнитно-резонансный «Signa Infinity» 1,5T | Палта BIT3 PCI ADAPTER CARD | 1 |
| 1054 | Томограф магнитно-резонансный «Signa Infinity» 1,5T | Модуль MEDCAM DUAL PPC MODULE W/64MB(32MB/CE NODE) | 1 |
| 1055 | Томограф магнитно-резонансный «Signa Infinity» 1,5T | Плата MEDCAM VMX 128 MB MEMORY BOARD | 1 |
| 1056 | Томограф магнитно-резонансный «Signa Infinity» 1,5T | Модуль UNIVERSAL CERD DIGITAL | 1 |
| 1057 | Томограф магнитно-резонансный «Signa Infinity» 1,5T | Модуль UNIVERSAL CERD 2 EXCITER | 1 |
| 1058 | Томограф магнитно-резонансный «Signa Infinity» 1,5T | Магнито-оптический дисковод SONY MOD SMO-F551-SD | 1 |
| 1059 | Томограф магнитно-резонансный «Signa Infinity» 1,5T | Жесткий диск OCT2 18GB 10K RPM DRIVE | 1 |
| 1060 | Томограф магнитно-резонансный «Signa Infinity» 1,5T | Плата PCI CARDCAGE | 1 |
| 1061 | Томограф магнитно-резонансный «Signa Infinity» 1,5T | Оптический привод DVD-rom | 1 |
| 1062 | Томограф магнитно-резонансный «Signa Infinity» 1,5T | Катушка LPCC 1.5T HEAD T/R ASSEMBLY | 1 |
| 1063 | Томограф магнитно-резонансный «Signa Infinity» 1,5T | Модуль защиты предусилителя LPCC 1.5T PREAMP PROTECTION ASM APA | 1 |
| 1064 | Томограф магнитно-резонансный «Signa Infinity» 1,5T | Компьютер OCTANE II, MR SINGLE PROC UNIT, V10 | 1 |
| 1065 | Томограф магнитно-резонансный «Signa Infinity» 1,5T | Модуль коммутатор MULTI-COIL SELECT SWITCH | 1 |
| 1066 | Томограф магнитно-резонансный «Signa Infinity» 1,5T | Плата TYME II ASSEMBLY | 1 |
| 1067 | Томограф магнитно-резонансный «Signa Infinity» 1,5T | Модуль блока питания РЧ усилителя 1.5T RF AMPLIFIER POWER MODULE | 1 |
| 1068 | Томограф магнитно-резонансный «Signa Infinity» 1,5T | Магнито оптический дисковод 1.5T INTERFACE MOD W/FRU PACKAGING | 1 |
| 1069 | Томограф магнитно-резонансный «Signa Infinity» 1,5T | Подшипник SKF BEARING #1621 DC **MAGNETIC** | 1 |
| 1070 | Томограф магнитно-резонансный «Signa Infinity» 1,5T | Модуль коммутатор MULTI-COIL SELECT SWITCH MG3-A36 | 1 |
| 1071 | Томограф магнитно-резонансный «Signa Infinity» 1,5T | Манометр PRESSURE GAUGE, 0-15 PSI, 4.50 DIAL | 1 |
| 1072 | Томограф магнитно-резонансный «Signa Infinity» 1,5T | Кабель катушки 1.5T Cable Assembly | 1 |
| 1073 | Томограф магнитно-резонансный «Signa Infinity» 1,5T | Плата IPGII SUN STYLE FRONT PANEL | 1 |
| 1074 | Томограф магнитно-резонансный «Signa Infinity» 1,5T | Фильтр паров гелия Adsorber | 1 |
| 1075 | Томограф магнитно-резонансный «Signa Infinity» 1,5T | Гелиевая линия входная (Supply Flex Line 20M) | 1 |
| 1076 | Томограф магнитно-резонансный «Signa Infinity» 1,5T | Гелиевая линия выходная (Return Flex Line 20M) | 1 |
| 1077 | Томограф магнитно-резонансный «Signa Infinity» 1,5T | Голова охлаждения паров гелия (Cold Head ASM) | 2 |
| 1078 | Томограф магнитно-резонансный «Signa Infinity» 1,5T | Набор для замены головы и фильтра (Coldhead gasket О-ring kit) | 2 |
| 1079 | Аппарат ангиографичевский Innova IGS 530 c принадлежностями | Модуль контроля коллизии детектора - FRU РСМ2 FOR VASCULAR SYSTEMS | 1 |
| 1080 | Аппарат ангиографичевский Innova IGS 530 c принадлежностями | Фильтр чиллера | 1 |
| 1081 | Аппарат ангиографичевский Innova IGS 530 c принадлежностями | Трубка рентгеновская - МХ160 | 1 |
| 1082 | Аппарат ангиографичевский Innova IGS 530 c принадлежностями | Плата процессора позиционера - RP CPU | 1 |
| 1083 | Аппарат ангиографичевский Innova IGS 530 c принадлежностями | Плата ЦПУ высоковольтного генератора - PROGRAMMED KV CTRL | 1 |
| 1084 | Аппарат ангиографичевский Innova IGS 530 c принадлежностями | Плата управления вращением V4 в комплекте с 2-мя платами накала V7 | 1 |
| 1085 | Аппарат ангиографичевский Innova IGS 530 c принадлежностями | Источник питания детектора с интерфейсной платой в сборе -ANGIO POWER SUPPLY | 1 |
| 1086 | Аппарат ангиографичевский Innova IGS 530 c принадлежностями | Аккумуляторная батарея в ИБП модуля PDU | 1 |
| 1087 | Аппарат ангиографичевский Innova IGS 530 c принадлежностями | Охлаждающая жидкость детектора - X-RAY DETECTOR COOLANT | 2 |
| 1088 | Аппарат ангиографичевский Innova IGS 530 c принадлежностями | Высоковольтный трансформатор - INGRID | 1 |
| 1089 | Аппарат ангиографичевский Innova IGS 530 c принадлежностями | Педаль - POST EVEREST DUAL FOOTSWITCH | 1 |
| 1090 | Аппарат ангиографичевский Innova IGS 530 c принадлежностями | Плата управления движением С-дуги (МСВ) | 1 |
| 1091 | Аппарат ангиографичевский Innova IGS 530 c принадлежностями | Пульт управления движениями (Smart Handle) | 1 |
| 1092 | Аппарат ангиографичевский Innova IGS 530 c принадлежностями | Сенсорная консоль (ITU V5) | 1 |
| 1093 | Аппарат ангиографичевский Innova IGS 530 c принадлежностями | Детектор (31 cm Apollo Detector) | 1 |
| 1094 | Аппарат ангиографичевский Innova IGS 530 c принадлежностями | Консоль управления коллиматором и позиционером -TSSC | 1 |
| 1095 | Аппарат ангиографичевский Innova IGS 530 c принадлежностями | ИБП - FRU UPS 1 KVA | 1 |
| 1096 | Аппарат ангиографичевский Innova IGS 530 c принадлежностями | Коллиматор | 1 |
| 1097 | Аппарат ангиографический Innova 3131IQ с принадлежностями | Модуль контроля коллизии детектора - FRU РСМ2 FOR VASCULAR SYSTEMS | 2 |
| 1098 | Аппарат ангиографический Innova 3131IQ с принадлежностями | Трубка рентгеновская - МХ160 | 4 |
| 1099 | Аппарат ангиографический Innova 3131IQ с принадлежностями | Высоковольтный трансформатор - INGRID | 4 |
| 1100 | Аппарат ангиографический Innova 3131IQ с принадлежностями | Чиллер рентгеновской трубки в сборе - COOLIX 4000 CHILLER | 4 |
| 1101 | Аппарат ангиографический Innova 3131IQ с принадлежностями | Датчик потока чиллера - Coolix 4000 Flow Switch | 4 |
| 1102 | Аппарат ангиографический Innova 3131IQ с принадлежностями | Помпа чиллера рентгеновской трубки в сборе с мотором | 4 |
| 1103 | Аппарат ангиографический Innova 3131IQ с принадлежностями | Детектор (31 cm Apollo Detector) | 4 |
| 1104 | Аппарат ангиографический Innova 3131IQ с принадлежностями | Источник питания детектора с интерфейсной платой в сборе -ANGIO POWER SUPPLY | 4 |
| 1105 | Аппарат ангиографический Innova 3131IQ с принадлежностями | Плата ЦПУ высоковольтного генератора - PROGRAMMED KV CTRL | 4 |
| 1106 | Аппарат ангиографический Innova 3131IQ с принадлежностями | Плата управления вращением V4 в комплекте с 2-мя платами накала V7 | 4 |
| 1107 | Аппарат ангиографический Innova 3131IQ с принадлежностями | Плата процессора позиционера - RP CPU | 2 |
| 1108 | Аппарат ангиографический Innova 3131IQ с принадлежностями | Плата управления движением С-дуги (МСВ) | 2 |
| 1109 | Аппарат ангиографический Innova 3131IQ с принадлежностями | Пульт управления движениями (Smart Handle) | 2 |
| 1110 | Аппарат ангиографический Innova 3131IQ с принадлежностями | Консоль управления коллиматором и позиционером -TSSC | 2 |
| 1111 | Аппарат ангиографический Innova 3131IQ с принадлежностями | Сенсорная консоль (ITU V5) | 2 |
| 1112 | Аппарат ангиографический Innova 3131IQ с принадлежностями | Коллиматор | 4 |
| 1113 | Аппарат ангиографический Innova 3131IQ с принадлежностями | ИБП-FRU UPS 3 KVA | 2 |
| 1114 | Аппарат ангиографический Innova 3131IQ с принадлежностями | Аккумуляторная батарея ИБП - Battery pack | 2 |
| 1115 | Аппарат ангиографический Innova 3131IQ с принадлежностями | Охлаждающая жидкость детектора - X-RAY DETECTOR COOLANT | 12 |
| 1116 | Аппарат ангиографический Innova 3131IQ с принадлежностями | Фильтр чиллера | 4 |
| 1117 | Аппарат ангиографический Innova 3131IQ с принадлежностями | Консоль оператора/VCIM console | 2 |
| 1118 | Аппарат ангиографический Innova 3131IQ с принадлежностями | Компьютер интерфейса пользователя DL/DL8 PROCESSOR ASSY | 2 |
| 1119 | Аппарат ангиографический Innova 3131IQ с принадлежностями | Набор из 2х жестких дисков SATA 2.5" 150 Gb/DUAL 150GB SATA 2.5 DISKS SET FRU | 4 |
| 1120 | Аппарат ангиографический Innova 3131IQ с принадлежностями | Блок питания компьютера DL 500W/DIVA 500W ATX POWER SUPPLY UNIT | 4 |
| 1121 | Аппарат ангиографический Innova 3131IQ с принадлежностями | Плата Дисплея BARCO/Barco Display Board | 2 |
| 1122 | Аппарат ангиографический Innova 3131IQ с принадлежностями | Плата QUAD/QUAD Serial Board | 2 |
| 1123 | Аппарат ангиографический Innova 3131IQ с принадлежностями | Плата Viper/Viper Board | 2 |
| 1124 | Аппарат ангиографический Innova 3131IQ с принадлежностями | Плата FCIB/FCIB Board | 2 |
| 1125 | Аппарат ангиографический Innova 3131IQ с принадлежностями | Плата KIRB/FCIB Board | 2 |
| 1126 | Аппарат ангиографический Innova 3131IQ с принадлежностями | Шасси Harmony Xeon/Harmony Xeon Bootable Chassis | 2 |
| 1127 | Аппарат ангиографический Innova 3131IQ с принадлежностями | Блок питания компьютера RTAC 400W/DIVA ATX PSU 400W | 4 |
| 1128 | Аппарат ангиографический Innova 3131IQ с принадлежностями | Компьютер управления рентгеном RTAC/RTAC PROCESSOR ASSY | 4 |
| 1129 | Аппарат ангиографический Innova 3131IQ с принадлежностями | Высоковольтный трансформатор Jedi/Jedi HV Tank | 4 |
| 1130 | Аппарат ангиографический Innova 3131IQ с принадлежностями | Инвертер 100 VAS lT/Jedi HV Tank | 4 |
| 1131 | Аппарат ангиографический Innova 3131IQ с принадлежностями | Плата Generic IF V2/Generic IF V2 | 4 |
| 1132 | Аппарат ангиографический Innova 3131IQ с принадлежностями | Контроллер kV/Programmed kV CTRL | 4 |
| 1133 | Аппарат ангиографический Innova 3131IQ с принадлежностями | Плата питания LPVS 400/LPVS 400 250V | 4 |
| 1134 | Аппарат ангиографический Innova 3131IQ с принадлежностями | Плата Heater/Heater | 4 |
| 1135 | Аппарат ангиографический Innova 3131IQ с принадлежностями | Плата Rotation/Rotation Board | 4 |
| 1136 | Аппарат ангиографический Innova 3131IQ с принадлежностями | Фильтр ЭМС/ЕМС Filter | 4 |
| 1137 | Аппарат ангиографический Innova 3131IQ с принадлежностями | Плата питания 3 фазная/ AC/DC 3 PH | 4 |
| 1138 | Аппарат ангиографический Innova 4100 с принадлежностями | Трубка рентгеновская - МХ160 | 1 |
| 1139 | Аппарат ангиографический Innova 4100 с принадлежностями | Детектор (40 cm Apollo Detector) | 1 |
| 1140 | Аппарат ангиографический Innova 4100 с принадлежностями | Чиллер рентгеновской трубки в сборе - COOLIX 4000 CHILLER | 1 |
| 1141 | Аппарат ангиографический Innova 4100 с принадлежностями | Источник питания детектора с интерфейсной платой в сборе - ANGIO POWER SUPPLY | 1 |
| 1142 | Аппарат ангиографический Innova 4100 с принадлежностями | Высоковольтный трансформатор - INGRID | 1 |
| 1143 | Аппарат ангиографический Innova 4100 с принадлежностями | ИБП - FRU UPS 1 KVA | 1 |
| 1144 | Аппарат ангиографический Innova 4100 с принадлежностями | Плата управления вращением V4 в комплекте с 2-мя платами накала V7 | 1 |
| 1145 | Аппарат ангиографический Innova 4100 с принадлежностями | Плата ЦПУ высоковольтного генератора - PROGRAMMED KV CTRL | 1 |
| 1146 | Аппарат ангиографический Innova 4100 с принадлежностями | Педаль - POST EVEREST DUAL FOOTSWITCH | 1 |
| 1147 | Аппарат ангиографический Innova 4100 с принадлежностями | Плата процессора позиционера - RP CPU ROADRUNNER CVC | 1 |
| 1148 | Аппарат ангиографический Innova 4100 с принадлежностями | Пульт управления движениями (Smart Box) | 1 |
| 1149 | Аппарат ангиографический Innova 4100 с принадлежностями | Консоль управления коллиматором и позиционером -TSSC | 1 |
| 1150 | Аппарат ангиографический Innova 4100 с принадлежностями | Коллиматор | 1 |
| 1151 | Аппарат ангиографический Innova 4100 с принадлежностями | Охлаждающая жидкость детектора - X-RAY DETECTOR COOLANT | 1 |
| 1152 | Аппарат ангиографический Innova 4100 с принадлежностями | Фильтр чиллера | 1 |
| 1153 | Аппарат ангиографический Innova 4100 с принадлежностями | Потенциометр | 5 |
| 1154 | Аппарат ангиографический Innova 3100 IQ с принадлежностями | ИБП - FRU UPS 1 KVA | 9 |
| 1155 | Аппарат ангиографический Innova 3100 IQ с принадлежностями | Аккумуляторная батарея в ИБП модуля PDU - UPS 5125 BATTERY PACK | 9 |
| 1156 | Аппарат ангиографический Innova 3100 IQ с принадлежностями | Охлаждающая жидкость детектора - X-RAY DETECTOR COOLANT | 27 |
| 1157 | Аппарат ангиографический Innova 3100 IQ с принадлежностями | Датчик потока чиллера - Coolix 4000 Flow Switch | 9 |
| 1158 | Аппарат ангиографический Innova 3100 IQ с принадлежностями | Фильтр чиллера | 9 |
| 1159 | Аппарат ангиографический Innova 3100 IQ с принадлежностями | Плата процессора позиционера - RP CPU ROADRUNNER CVC | 9 |
| 1160 | Аппарат ангиографический Innova 3100 IQ с принадлежностями | Stepping Board/Шаговая плата | 9 |
| 1161 | Аппарат ангиографический Innova 3100 IQ с принадлежностями | 48 V DC - 31.5A Converter/преобразователь напряжения 48В | 18 |
| 1162 | Аппарат ангиографический Innova 3100 IQ с принадлежностями | АС/АС 230 VAC-2 kW Converter Martek/Преобразователь напряжения 230В | 9 |
| 1163 | Аппарат ангиографический Innova 3100 IQ с принадлежностями | Детектор (31 cm Apollo Detector) | 9 |
| 1164 | Аппарат ангиографический Innova 3100 IQ с принадлежностями | Компьютер интерфейса пользователя DL (HARMONY XEON BOOTABLE) | 9 |
| 1165 | Аппарат ангиографический Innova 3100 IQ с принадлежностями | Помпа чиллера рентгеновской трубки | 9 |
| 1166 | Аппарат ангиографический Innova 3100 IQ с принадлежностями | Плата управления движением С-дуги (МСВ) | 9 |
| 1167 | Аппарат ангиографический Innova 3100 IQ с принадлежностями | Плата ЦПУ высоковольтного генератора - PROGRAMMED KV CTRL | 9 |
| 1168 | Аппарат ангиографический Innova 3100 IQ с принадлежностями | Высоковольтный трансформатор - INGRID | 9 |
| 1169 | Аппарат ангиографический Innova 3100 IQ с принадлежностями | Плата управления вращением V4 в комплекте с 2-мя платами накала V7 | 9 |
| 1170 | Аппарат ангиографический Innova 3100 IQ с принадлежностями | Чиллер рентгеновской трубки в сборе - COOLIX 4000 CHILLER | 9 |
| 1171 | Аппарат ангиографический Innova 3100 IQ с принадлежностями | Источник питания детектора с интерфейсной платой в сборе -ANGIO POWER SUPPLY | 9 |
| 1172 | Аппарат ангиографический Innova 3100 IQ с принадлежностями | Коллиматор | 9 |
| 1173 | Аппарат ангиографический Innova 3100 IQ с принадлежностями | Педаль - POST EVEREST DUAL FOOTSWITCH | 9 |
| 1174 | Аппарат ангиографический Innova 3100 IQ с принадлежностями | Помпа чиллера рентгеновской трубки в сборе с мотором | 9 |
| 1175 | Аппарат ангиографический Innova 3100 IQ с принадлежностями | Пульт управления движениями (Smart Handle) | 9 |
| 1176 | Аппарат ангиографический Innova 3100 IQ с принадлежностями | Консоль оператора/VCIM console | 9 |
| 1177 | Аппарат ангиографический Innova 3100 IQ с принадлежностями | Модуль контроля коллизии детектора - FRU РСМ2 FOR VASCULAR SYSTEMS | 18 |
| 1178 | Аппарат ангиографический Innova 3100 IQ с принадлежностями | ИБП - FRU UPS 1 KVA | 9 |
| 1179 | Аппарат ангиографический Innova 3100 IQ с принадлежностями | Сенсорная консоль (ITU V5) | 9 |
| 1180 | Аппарат ангиографический Innova 3100 IQ с принадлежностями | Потенциометр | 18 |
| 1181 | Аппарат ангиографический Innova 2000 с принадлежностями | Высоковольтный трансформатор - microgrid tank | 1 |
| 1182 | Аппарат ангиографический Innova 2000 с принадлежностями | Источник питания детектора с интерфейсной платой в сборе -ANGIO POWER SUPPLY | 1 |
| 1183 | Аппарат ангиографический Innova 2000 с принадлежностями | ИБП-FRU UPS 1 KVA | 1 |
| 1184 | Аппарат ангиографический Innova 2000 с принадлежностями | Педаль - POST EVEREST DUAL FOOTSWITCH | 1 |
| 1185 | Аппарат ангиографический Innova 2000 с принадлежностями | Плата процессора позиционера - RP CPU ROADRUNNER CVC | 1 |
| 1186 | Аппарат ангиографический Innova 2000 с принадлежностями | Пульт управления движениями (Smart Handle) | 1 |
| 1187 | Аппарат ангиографический Innova 2000 с принадлежностями | Консоль управления коллиматором и позиционером -TSSC | 1 |
| 1188 | Аппарат ангиографический Innova 2000 с принадлежностями | Охлаждающая жидкость детектора - X-RAY DETECTOR COOLANT | 2 |
| 1189 | Аппарат ангиографический Innova 2000 с принадлежностями | Потенциометр | 5 |
| 1190 | Аппарат ангиографический Innova 2000 с принадлежностями | Fuse kit/комплект предохранителей 200 А | 3 |
| 1191 | Аппарат ангиографический Innova 2000 с принадлежностями | Аккумуляторная батарея в ИБП модуля PDU - UPS 5125 BATTERY PACK | 1 |
| 1192 | Аппарат ангиографический Innova 2000 с принадлежностями | Potentiometer logitudinal/Потенциомер продольного движения стола | 2 |
| 1193 | Аппарат ангиографический Innova 2000 с принадлежностями | Collimator/Коллиматор | 1 |

Лот 8. Запасные части для радиологического оборудования производства компании Varian (США)

| № п/п | Наименование медицинского оборудования | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | ACTUATOR,SECONDARYFEEDBACK,MOLDED АКТУАТОР С ОБРАТНОЙ СВЯЗЬЮ | 48 |
| 2 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | AF SCREW NUT ASSY ВИНТ | 96 |
| 3 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | ASST, TURNTABLE DR ПЛАТА TURNTABLE DR | 24 |
| 4 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | ASSY, GRATICULE, PORT FILM, UPPER ПЛАТА GRATICULE, PORT FILM, UPPER | 24 |
| 5 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | ASSY, HEADTRCVR, MMLC ПЛАТА HEADTRCVR, MMLC | 48 |
| 6 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | ASSY, INFRARED (IR) ILLUMINATOR ПЛАТА INFRARED (IR) ILLUMINATOR | 48 |
| 7 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | ASSY, PCB POWER DISTRIBUTION ПЛАТА POWER DISTRIBUTION | 24 |
| 8 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | ASSY, PCB THYRATRON B/P ПЛАТА THYRATRON B/P | 24 |
| 9 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | ASSY, PCB VACION CONTROL ПЛАТА VACION CONTROL | 24 |
| 10 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | ASSY, PCB, 52/80 MOTOR l/C, SIDE B ПЛАТА, 52/80 MOTOR l/C, SIDE B | 24 |
| 11 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | ASSY, PCB, 52/80 MTR l/C, SIDE A ПЛАТА, 52/80 MTR l/C, SIDE A | 24 |
| 12 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | ASSY, PCB, AUX ELECT. BACKPLANE ПЛАТА, AUX ELECT. BACKPLANE | 24 |
| 13 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | ASSY, PCB, BEAM HOLD INTERFACE ПЛАТА, BEAM HOLD INTERFACE | 24 |
| 14 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | ASSY, PCB, CRTIMER ПЛАТА, CRTIMER | 16 |
| 15 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | ASSY, PCB, DSYNC ПЛАТА, DSYNC | 4 |
| 16 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | ASSY, PCB, GUN DRIVER PULSER ПЛАТА, GUN DRIVER PULSER | 24 |
| 17 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | Плата ASSY, PCB, HOT DECK BACKPLANE | 24 |
| 18 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | Плата ASSY, PCB, HOT DECK FILAMENT POWER SUPPLY | 24 |
| 19 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | Плата ASSY, PCB, INFRARED EMITTR | 24 |
| 20 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | Плата ASSY, PCB, INFRARED EMITTER, NT MLC | 48 |
| 21 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | Плата ASSY, PCB, INPUT INTERFACE #1 | 4 |
| 22 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | Плата ASSY, PCB, INPUT INTERFACE #2 | 4 |
| 23 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | Плата ASSY, PCB, METER INTERFACE | 4 |
| 24 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | Плата ASSY, PCB, MLC POWER DISTRIBUTION | 24 |
| 25 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | Плата ASSY, PCB, MOTOR CABLE INTERFACE | 24 |
| 26 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | Плата ASSY, PCB, MOTOR INTERCONNECT SIDE A | 24 |
| 27 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | Плата ASSY, PCB, MOTOR INTERCONNECT SIDE B | 24 |
| 28 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | Плата ASSY, PCB, MOTOR INTERFACE | 8 |
| 29 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | Плата ASSY, PCB, OUTPUT INTERFACE | 4 |
| 30 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | Плата ASSY, PCB, POD DRIVER | 24 |
| 31 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | Плата ASSY, PCB, POWER SUPPLY & REGULATOR | 4 |
| 32 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | Плата ASSY, PCB, STAND MOTHER, C-SERIES | 24 |
| 33 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | ASSY, QTR LEAF DRIVE SCREW ВИНТ ЛЕПЕСТКА ЧЕТВЕРТИЧНЫЙ | 96 |
| 34 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | ASSY, THYRATRON P.S., PLUG-IN | 4 |
| 35 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | ASSY, WATER PUMP, 208V, 3PH, 60Hz ПОМПА ДЛЯ ВОДЫ, 208В, 3 ФАЗЫ, 60Гц | 24 |
| 36 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | ASSY, WATER PUMP, 380V, 3PH, 50Hz ПОМПА ДЛЯ ВОДЫ, 380В, 3 ФАЗЫ, 50Гц | 24 |
| 37 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | ASSY,FLOW FREQ METER ДАТЧИК ПОТОКА | 24 |
| 38 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | ASSY,GANTRY MOTOR МОТОР ДЛЯ ГЕНТРИ | 24 |
| 39 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | ASSY,PCB,PULSE FREQ SERVO ПЛАТА PULSE FREQ SERVO | 24 |
| 40 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | ASSY,PCB,VACION POWER SUPPLY ПЛАТА VACION POWER SUPPLY | 24 |
| 41 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | ASSY,SFT POT,A/ISO ПЛАТА SFT POT,A/ISO | 24 |
| 42 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | ASSY,SFT POT,A/TRGT ПЛАТА SFT POT,A/TRGT | 24 |
| 43 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | ASSY,SFT POT,B/ISO ПЛАТА SFT POT,B/ISO | 24 |
| 44 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | ASSY,SFT POT,B/TRGT ПЛАТА SFT POT,B/TRGT | 24 |
| 45 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | ASSY,TYPE III SIDE PANELS.RH. БПАНЕЛЬ БОКОВАЯ | 24 |
| 46 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | ASSY. PCB, UPPER COLIM. #1 ПЛАТА UPPER COLIM. #1 | 24 |
| 47 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | ASSY. PCB. 27V P.S. БЛОК ПИТАНИЯ 27В | 24 |
| 48 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | ASSY. PCB. COLLIM DIST ПЛАТА COLLIM DIST | 24 |
| 49 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | ASSY. PCB. INPUT LP #1 ПЛАТА INPUT LP #1 | 24 |
| 50 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | ASSY. PCB. INPUT LP #2 ПЛАТА INPUT LP #2 | 24 |
| 51 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | ASSY. PCB. METER ПЛАТА METER | 24 |
| 52 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | ASSY. PCB. UPPER COLLIM. #2 ПЛАТА UPPER COLLIM. #2 | 24 |
| 53 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | BALL SCREW/NUT ASSY ВИНТ С ГАЙКОЙ | 96 |
| 54 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | BATTERY,ALK.,N,1.5V; БАТАРЕЙКА АЛКАЛАЙНОВАЯ, 1.5В; | 24 |
| 55 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | BATTERY,SEALED,12V; АККУМУЛЯТОР 12В; | 4 |
| 56 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | BEAM CENTERLINE,FINAL ASSY БЛОК BEAM CENTERLINE | 4 |
| 57 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | BEARINGJHRUST; ПОДШИПНИК BEARINGJHRUST; | 144 |
| 58 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | BELT,NO-SLIP,ENDLESS,STEEL,2.344PD; ЛЕНТА СТАЛЬНАЯ, NO-SLIP, ENDLESS, STEEL, 2.344PD; | 24 |
| 59 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | BLADE NODE COMPLETE, OBI ПЛАТА BLADE NODE COMPLETE, OBI | 28 |
| 60 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | BOTTLE. SF6, 3# БАЛЛОН С ГАЗОМ SF6, 3# | 24 |
| 61 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | BOX, SHIP-PCB SPARES ЯЩИК ДЛЯ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ | 4 |
| 62 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | BRACKET, POWER DISTRIBUTION ДЕРЖАТЕЛЬ | 24 |
| 63 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | BRAKE ASSY. ETR ROTATION ТОРМОЗНОЙ МЕХАНИЗМ BRAKE ASSY. ETR ROTATION | 24 |
| 64 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | BRUSH SET НАБОР ЩЕТОК | 48 |
| 65 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | BRUSH, MOTOR, ASR 15055/06 BRUSH, MOTOR, ASR 15055/06 | 28 |
| 66 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | BRUSHES, MOTOR/TACHO (SET OF 6) ЩЕТКА ДЛЯ ЭЛЕКТРОМОТОРА (НАБОР ИЗ 6 ШТ.) | 48 |
| 67 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | BSYS SUPPORT INTFC (W/O FLASH STORAGE) БЛОК BSYS SUPPORT INTFC | 24 |
| 68 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | BULB HOLDER,FIELD LIGHT ДЕРЖАТЕЛЬ ЛАМПОЧКИ | 24 |
| 69 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | C-SERIES PENDANT CABLE КАБЕЛЬ ДЛЯ РУЧНОГО ПУЛЬТА | 24 |
| 70 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | CABLE INTERCONNECT 2100C W26 КАБЕЛЬ W26 | 24 |
| 71 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | CABLE SF TO Ml КАБЕЛЬ SF TO Ml | 24 |
| 72 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | CABLE W105, UPPER JAW 1 КАБЕЛЬ W105, UPPER JAW 1 | 24 |
| 73 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | CABLE W106. UPPER JAW 2 КАБЕЛЬ W106. UPPER JAW 2 | 24 |
| 74 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | CABLE W26. COLLIMATOR WINDUP, LE КАБЕЛЬ W26. COLLIMATOR WINDUP, LE | 24 |
| 75 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | CABLE, AUX-GAN PATCH PANEL (QUIET) W32 КАБЕЛЬ, AUX-GAN PATCH PANEL (QUIET) W32 | 24 |
| 76 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | CABLE, AUX-GAN PATCH PANEL (W13) КАБЕЛЬ, AUX-GAN PATCH PANEL (W13) | 24 |
| 77 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | CABLE, AUX-GAN PATCH PANEL (W14A) КАБЕЛЬ, AUX-GAN PATCH PANEL (W14A) | 24 |
| 78 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | CABLE, PFN КАБЕЛЬ, PFN | 4 |
| 79 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | CABLE, RETRACTABLE КАБЕЛЬ | 4 |
| 80 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | CABLE, W12, PWR SUPPY TO PWR DISTRIBUTION КАБЕЛЬ, W12, PWR SUPPY TO PWR DISTRIBUTION | 28 |
| 81 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | CABLE, W206 DU/UCB HSDL WINDUP -OBI КАБЕЛЬ, W206 DU/UCB HSDL WINDUP -OBI | 24 |
| 82 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | CAP. HV FILTER КОНДЕНСАТОР HV FILTER | 24 |
| 83 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | CAP. SPEC. DE-SPIKINGКОНДЕНСАТОР SPEC. DE-SPIKING | 24 |
| 84 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | CB ASSY PENDANT SWITCH ПЛАТА ДЛЯ РУЧНОГО ПУЛЬТА | 24 |
| 85 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | CBL RF PULSE PFN SET 100FT НАБОР КАБЕЛЕЙ ИМПУЛЬСНЫХ PFN 100 ФТ | 24 |
| 86 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | Cbl, Moter Interconnect, Shielded КАБЕЛЬ ИЗОЛИРОВАННЫЙ | 24 |
| 87 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | CIRCUIT BREAK. 40A. 50 HZ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 40A. 50 Гц | 24 |
| 88 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | CKT BKR, 60A АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 60A | 24 |
| 89 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | CL1800,CL2100,CL2300 GANTRY HOSE RPL KIT НАБОР КАБЕЛЕЙ ДЛЯ ВОДЫ | 24 |
| 90 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | CODE READER MNT ASSY-DISCONTINUED ПЛАТА ОПТИЧЕСКОГО СЧИТЫВАТЕЛЯ | 4 |
| 91 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | CODE READER MNT ASSY-DISCONTINUED ПЛАТА ОПТИЧЕСКОГО СЧИТЫВАТЕЛЯ | 24 |
| 92 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | COLLW/UHEW/F.OPT COLLW/UHEW/F.OPT | 24 |
| 93 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | CONSOLE KBOARD HARNESS КЛАВИАТУРА ДЛЯ КОНСОЛИ УПРАВЛЕНИЯ | 24 |
| 94 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | CONTACT BLOCK,SW,KEYLOCK; БЛОК КОНТАКТНЫЙ С КЛЮЧОМ | 24 |
| 95 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | CONTACTOR ASSY КОНТАКТОР | 264 |
| 96 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | CONTROLLER COMPUTER ASSY, 52 LF MICRO МИКРОКОНТРОЛЛЕР | 24 |
| 97 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | CONTROLLER CPU PCB ASSY ПЛАТА CONTROLLER CPU | 24 |
| 98 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | CORD. RETRACTABLE КАБЕЛЬ | 24 |
| 99 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | COUPLER. DIR (3dB HYBRID) МОДУЛЬ COUPLER. DIR (3dB HYBRID) | 24 |
| 100 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | COUPLR/FLEX,RF DIRCT МОДУЛЬ COUPLR/FLEX,RF DIRCT | 24 |
| 101 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | COVER, ENABLE BAR КНОПКА COVER, ENABLE BAR | 24 |
| 102 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | CP2, WITH LOGO БЛОК CP2, WITH LOGO | 24 |
| 103 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | Cross Laser, Green, Diode, Diacor, DLG-1 ЛАЗЕРНЫЙ ЦЕНТРАТОР Cross Laser, Green, Diode, Diacor, DLG-1 | 24 |
| 104 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | CROSSHAIR FILM MLC ПЛЕНКА С ПЕРЕКРЕСТИЕМ CROSSHAIR FILM MLC | 24 |
| 105 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | DC TO DC REGULATOR ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ DC TO DC REGULATOR | 48 |
| 106 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | DELRINROD12"LONG БЛОК DELRINROD12"LONG | 24 |
| 107 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | DIODE, HIGH VOLTAGE, ASSEMBLY ДИОДНАЯ СБОРКА HIGH VOLTAGE | 24 |
| 108 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | DIODE, S3HVM7.5 ДИОД S3HVM7.5 | 144 |
| 109 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | DIODE, S6HVM5, "FINPAC" ДИОД S6HVM5, "FINPAC" | 144 |
| 110 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | DIODE. 1N4462. 7.5V ДИОД 1N4462. 7.5В | 96 |
| 111 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | DIODE. IN4749A. 24V ДИОД IN4749A. 24В | 96 |
| 112 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | DIODE. IN4750A. 27V ДИОД IN4750A. 27В | 96 |
| 113 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | DIODE. RECT. HV. 5KV. 2A ДИОД RECT. HV. 5КВ. 2A | 24 |
| 114 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | DIODE. RECT. HV. 7.5KV. 1.4A ДИОД RECT. HV. 7.5КВ. 1.4A | 24 |
| 115 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | DIODE. SPECIAL ДИОД SPECIAL | 96 |
| 116 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | DIODE. UZ212. 120V ДИОД UZ212. 120В | 96 |
| 117 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | DRIVE MODULE ASSY МОДУЛЬ | 24 |
| 118 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | DRIVE MOTOR, FULL LEAF 13MM МОТОР ЛЕПЕСТКА, ПОЛНОРАЗМЕРНЫЙ, 13MM | 480 |
| 119 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | DRIVE MOTOR, HALF LEAF МОТОР ЛЕПЕСТКА, ПОЛОВИНЧАТЫЙ | 240 |
| 120 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | DRIVE MOTOR, QUARTER LEAF МОТОР ЛЕПЕСТКА, ЧЕТВЕРТИЧНЫЙ | 2400 |
| 121 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | DRIVE NUT, HALF ГАЙКА, ПОЛОВИННАЯ | 2400 |
| 122 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | DRIVE NUT, QUARTER (VSS) ГАЙКА, ЧЕТВЕРТИЧНАЯ (VSS) | 2400 |
| 123 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | ELECTRICAL BOX ASSY БОКС | 24 |
| 124 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | Electrocylinder U-Arm, R-Arm, S/N > 219 ЭЛЕКТРОЦИЛИНДР | 28 |
| 125 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | ELECTROMAGNET ЭЛЕКТРОМАГНИТ | 24 |
| 126 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | ELECTRON TUBECX1140LD; ЛАМПА ЭЛЕКТРОННАЯ CX1140LD; | 24 |
| 127 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | ENABLE BARJNJ. ПАНЕЛЬ | 24 |
| 128 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | ENCLOSURE BOTTOM POLYPROPELENE КОЖУХ ПОЛИПРОПЕЛЕНОВЫЙ | 24 |
| 129 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | ENCODER ELBOW E581 ЭНКОДЕР | 24 |
| 130 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | ENCODER SHOULDER E571 ЭНКОДЕР | 24 |
| 131 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | ENCODER STRIP, MLC ЛЕНТА ЭНКОДЕРНАЯ | 48 |
| 132 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | EXTENDER BOARD ASSY ПЛАТА УДЛИНИТЕЛЬНАЯ | 96 |
| 133 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | FAN.AXIAL; ВЕНТИЛЯТОР АКСИАЛЬНЫЙ | 48 |
| 134 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | FIBEROPTIC. COLLIMATOR КАБЕЛЬ ОПТОВОЛОКОННЫЙ ДЛЯ КОЛЛИМАТОРА | 24 |
| 135 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | FILTER CARTRIDGE ELEMENT ФИЛЬТР СМЕННЫЙ ДЛЯ ВОДЫ | 24 |
| 136 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | FLOW,REGULATOR,7.0GPM; РЕГУЛЯТОР ПРОТОКА | 24 |
| 137 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | FUSE,3A,250V,SLO-BLO,ROHS; ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ, 3А/250В | 96 |
| 138 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | FUSE,PIG. 1.5A, 125V; UL,CSA ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ, 1.5А/125В | 96 |
| 139 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | GAUGE PRES 0-100 PSI ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ 0-100 PSI | 24 |
| 140 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | GAUGE PRES 0-60 PSI ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ 0-60 PSI | 24 |
| 141 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | GEARMOTOR, IND JAW МОТОР С РЕДУКТОРОМ | 24 |
| 142 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | GRIDDED, GUN SPEC, TA TYPE CATHODE ЭЛЕКТРОННАЯ ПУШКА | 24 |
| 143 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | HE HOSE REPLACEMENT KIT НАБОР КАБЕЛЕЙ ДЛЯ ВОДЫ | 24 |
| 144 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | HEAD TRNSCR ПЛАТА | 48 |
| 145 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | HEAT EXCHANGER (4 PASS) ТЕПЛООБМЕННИК (4 PASS) | 24 |
| 146 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | HEAT EXCHANGER ASSY ТЕПЛООБМЕННИК | 24 |
| 147 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | HOSE 1/4" PUSH ON ШЛАНГ 1/4" PUSH ON | 24 |
| 148 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | HOSE, 1/41.5 ШЛАНГ, 1/41.5 | 24 |
| 149 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | I.C, GATE, S-INPUT, CMOS МИКРОСХЕМА GATE, S-INPUT, CMOS | 96 |
| 150 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | I.C, GATE. CMOS МИКРОСХЕМА GATE. CMOS | 96 |
| 151 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | I.C. AMPLIFIER. BI-FET. .5MV МИКРОСХЕМА AMPLIFIER. BI-FET. .5MV | 96 |
| 152 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | I.C. AMPLIFIER. DUAL МИКРОСХЕМА AMPLIFIER. DUAL | 96 |
| 153 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | I.C. AMPLIFIER. J-FET INPUT МИКРОСХЕМА AMPLIFIER. J-FET INPUT | 96 |
| 154 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | I.C. ARRAY. XSTR МИКРОСХЕМА ARRAY. XSTR | 96 |
| 155 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | I.C. BUFFER, CMOS МИКРОСХЕМА BUFFER, CMOS | 96 |
| 156 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | I.C. BUFFER. 3-STATE. CMOS МИКРОСХЕМА BUFFER. 3-STATE. CMOS | 96 |
| 157 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | I.C. COMPARATOR, QUAD VOLTAGE МИКРОСХЕМА COMPARATOR, QUAD VOLTAGE | 96 |
| 158 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | I.C. COMPARATOR. DUAL МИКРОСХЕМА COMPARATOR. DUAL | 96 |
| 159 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | I.C. CONTROLLER. 6MHZ. MOS МИКРОСХЕМА CONTROLLER. 6MГЦ. MOS | 96 |
| 160 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | I.C. COUNTER. BCD UP DOWN МИКРОСХЕМА COUNTER. BCD UP DOWN | 96 |
| 161 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | I.C. COUNTER. DUAL. CMOS МИКРОСХЕМА COUNTER. DUAL. CMOS | 96 |
| 162 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | I.C. DECODER, CMOS МИКРОСХЕМА DECODER, CMOS | 96 |
| 163 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | I.C. DRIVER RS 232C МИКРОСХЕМА DRIVER RS 232C | 96 |
| 164 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | I.C. DRIVER, NON-TNV. CMOS МИКРОСХЕМА DRIVER, NON-TNV. CMOS | 96 |
| 165 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | I.C. DRIVER. DUAL NAND МИКРОСХЕМА DRIVER. DUAL NAND | 96 |
| 166 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | I.C. DRIVER. DUAL. 30V. CMOS МИКРОСХЕМА DRIVER. DUAL. 30В. CMOS | 96 |
| 167 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | I.C. DRIVER. PMOS/CMOS МИКРОСХЕМА DRIVER. PMOS/CMOS | 96 |
| 168 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | I.C. GATE, DUAL. 4-INPUT. CMOS МИКРОСХЕМА GATE, DUAL. 4-INPUT. CMOS | 96 |
| 169 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | I.C. GATE, QUAD. 2-INPUT МИКРОСХЕМА GATE, QUAD. 2-INPUT | 96 |
| 170 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | I.C. GATE. CMOS МИКРОСХЕМА GATE. CMOS | 96 |
| 171 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | I.C. GATE. QUAD 2-INPUT МИКРОСХЕМА GATE. QUAD 2-INPUT | 96 |
| 172 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | I.C. GATE. TRIPLE 3-INPUT.CMOS МИКРОСХЕМА GATE. TRIPLE 3-INPUT.CMOS | 96 |
| 173 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | I.C. INVERTER, TRIGGER. CMOS МИКРОСХЕМА INVERTER, TRIGGER. CMOS | 96 |
| 174 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | I.C. INVERTER. CMOS МИКРОСХЕМА INVERTER. CMOS | 96 |
| 175 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | I.C. RECEIVER RG 232C, NOISE IMMUNE МИКРОСХЕМА RECEIVER RG 232C, NOISE IMMUNE | 96 |
| 176 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | I.C. REF, 10V, HI-PREC МИКРОСХЕМА REF, 10V, HI-PREC | 96 |
| 177 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | I.C. REGULATOR . -5V+/-5% МИКРОСХЕМА REGULATOR . -5В+/-5% | 96 |
| 178 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | I.C. REGULATOR. + 10V+/-5% МИКРОСХЕМА REGULATOR. + 10В+/-5% | 96 |
| 179 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | I.C. RESETTABLE МИКРОСХЕМА RESETTABLE | 96 |
| 180 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | I.C. SAMPLE & HOLD W/BUFFER МИКРОСХЕМА SAMPLE & HOLD W/BUFFER | 96 |
| 181 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | I.C. TRANSCEIVER. 3-STATE МИКРОСХЕМА TRANSCEIVER. 3-STATE | 96 |
| 182 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | I.C.SAMPLE & HOLD. HI-SPEED МИКРОСХЕМА SAMPLE & HOLD. HI-SPEED | 96 |
| 183 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | IMAGE DETECTION UNIT 20 W/0 CAP ДЕТЕКТОР IMAGE DETECTION UNIT 20 W/0 CAP | 28 |
| 184 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | INA BEARING BAIL RETAINER MKSD20 ПОДШИПНИК INA BEARING BAIL RETAINER MKSD20 | 128 |
| 185 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | ION CHAMBER ASSY ИОНИЗАЦИОННАЯ КАМЕРА | 24 |
| 186 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | ION CHAMBER ASSY (2100C, STAINLESS) ИОНИЗАЦИОННАЯ КАМЕРА (2100C, STAINLESS) | 24 |
| 187 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | IR PENDANT BATTERY АККУМУЛЯТОР ДЛЯ ПЕРЕНОСНОГО ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ | 24 |
| 188 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | KEYBOARD ASSEMBLY КЛАВИАТУРА ДЛЯ КОНСОЛИ УПРАВЛЕНИЯ | 24 |
| 189 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | KIT, UNIVERSAL LOAD НАБОР UNIVERSAL LOAD | 24 |
| 190 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | KLY SOL PS БЛОК ПИТАНИЯ СОЛЕНОИДА | 24 |
| 191 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | KLYSTRON 5.5MW КЛИСТРОН 5.5MW | 24 |
| 192 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | LAMP, SOLID STATE. LED ЛАМПОЧКА, SOLID STATE. LED | 48 |
| 193 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | LAMP,INCAND.130V; ЛАМПОЧКА, 130В; | 24 |
| 194 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | LAMP,PROJECTION,12V; ЛАМПОЧКА, PROJECTION, 12В; | 24 |
| 195 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | LATERAL ENCODER ЭНКОДЕР ЛАТЕРАЛЬНЫЙ | 24 |
| 196 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | LC. DRIVE, 3-STATE, INV. CMOS РЕЛЕ DRIVE, 3-STATE, INV. CMOS | 96 |
| 197 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | LC. FLIP-FLOP. INV. CMOS КАТУШКА FLIP-FLOP. INV. CMOS | 96 |
| 198 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | LC. S-BITE. CMOS КАТУШКА S-BITE. CMOS | 96 |
| 199 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | LEAF MOTOR МОТОР ЛЕПЕСТКА | 48 |
| 200 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | LED INFRARED SOURCE; ЛАМПОЧКА СВЕТОДИОДНАЯ ИНФРАКРАСНАЯ | 48 |
| 201 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | LEFT GUIDE BLOCK ASSY (WEDGE MOUNT) НАПРАВЛЯЮЩАЯ ДЛЯ КЛИНЬЕВ ЛЕВАЯ | 48 |
| 202 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | LF SCRU/NUT HALF ВИНТ ЛЕПЕСТКА С ГАЙКОЙ | 2400 |
| 203 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | LUBRICANT,W/TEFLON,2 OZ; СМАЗКА ПЛАСТИЧНАЯ TEFLON,2 OZ; | 24 |
| 204 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | MAGNETRON, MG6190 МАГНЕТРОН MG6190 | 4 |
| 205 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | MANIFOLD,SUPPLY CLOSED LOOP РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ ВОДЫ | 24 |
| 206 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | METAL BELT МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ РЕМЕНЬ | 24 |
| 207 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | MIRROR FOIL ЗЕРКАЛО | 24 |
| 208 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | MOLD FRAME ASY 10X10 РАМКА ДЛЯ БЛОКОВ 10X10 | 24 |
| 209 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | MOTOR ASSY, FULL LEAF МОТОР ЛЕПЕСТКА ПОЛНОРАЗМЕРНЫЙ | 520 |
| 210 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | MOTOR DC MLC CR МОТОР КАРЕТКИ MLC | 48 |
| 211 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | MOTOR LEAF МОТОР ЛЕПЕСТКА | 24 |
| 212 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | MOTOR, ASSY, HALF LEAF МОТОР ЛЕПЕСТКА, ПОЛОВИНЧАТЫЙ | 2400 |
| 213 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | MOTOR, CARRIAGE DRIVE МОТОР КАРЕТКИ MLC | 56 |
| 214 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | MOTOR,GEARED,27VDC; МОТОР 27VDC; | 24 |
| 215 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | MOTOR,PM,27VDC; МОТОР 27VDC; | 24 |
| 216 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | MOTOR. GEARED. 1.4A МОТОР С РЕДУКТОРОМ 1.4А | 24 |
| 217 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | MOTOR. GEARED. 27VDC МОТОР 27VDC; | 28 |
| 218 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | MOTOR. PERM MAGNET МОТОР | 24 |
| 219 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | NUT SOLID, FULL ГАЙКА, ПОЛНОРАЗМЕРНАЯ | 480 |
| 220 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | O-RING. PAR #2 -022-N103-70 КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ O-RING. PAR #2 -022-N103-70 | 96 |
| 221 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | OSC. CRYSTAL ОСЦИЛЛЯТОР OSC. CRYSTAL | 24 |
| 222 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | P.S BEND MAGNET БЛОК ПИТАНИЯ BEND MAGNET | 24 |
| 223 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | P.S. ACCEL, SOLENOID БЛОК ПИТАНИЯ ACCEL, SOLENOID | 24 |
| 224 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | PCB ACPU ASSY ASI ПЛАТА ACPU ASSY ASI | 24 |
| 225 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | PCB ASSY CRDIO ПЛАТА CRDIO | 12 |
| 226 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | PCB ASSY POD DRIVER (20cm) ПЛАТА POD DRIVER (20cm) | 24 |
| 227 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | PCB ASSY, ACCESSORY MNT INTERCONNECT ПЛАТА ACCESSORY MNT INTERCONNECT | 24 |
| 228 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | PCB ASSY, HEAD TRANSCEIVER ПЛАТА HEAD TRANSCEIVER | 48 |
| 229 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | PCB ASSY, MOTOR INTERCONNECT, A SIDE, 120 ПЛАТА MOTOR INTERCONNECT, A SIDE, 120 | 28 |
| 230 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | PCB ASSY, MOTOR INTERCONNECT, A SIDE, 52/80 ПЛАТА MOTOR INTERCONNECT, A SIDE, 52/80 | 28 |
| 231 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | PCB ASSY, MOTOR INTERCONNECT, A SIDE, HD120 ПЛАТА MOTOR INTERCONNECT, A SIDE, HD120 | 28 |
| 232 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | PCB ASSY, MOTOR INTERCONNECT, B SIDE, 120 ПЛАТА MOTOR INTERCONNECT, B SIDE, 120 | 28 |
| 233 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | PCB ASSY, MOTOR INTERCONNECT, B SIDE, 52/80 ПЛАТА MOTOR INTERCONNECT, B SIDE, 52/80 | 28 |
| 234 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | PCB ASSY, MOTOR INTERCONNECT, B SIDE, HD120 ПЛАТА MOTOR INTERCONNECT, B SIDE, HD120 | 28 |
| 235 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | PCB ASSY, SERIAL COMM, l/F DDMLC ПЛАТА SERIAL COMM, l/F DDMLC | 32 |
| 236 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | PCB ASSY, YLD SV ПЛАТА YLD SV | 8 |
| 237 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | PCB ASSY., AFC MISC ПЛАТА AFC MISC | 8 |
| 238 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | PCB CONTROL PROCESSOR ПЛАТА CONTROL PROCESSOR | 24 |
| 239 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | PCB DS-Arm I/O Board ПЛАТА DS-Arm I/O Board | 96 |
| 240 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | PCB GUN DRIVER PULSE ПЛАТА GUN DRIVER PULSE | 24 |
| 241 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | PCB HAND AND LAT DRV ПЛАТА HAND AND LAT DRV | 24 |
| 242 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | PCB HOT DECK FIL PS (replcs -03) ПЛАТА HOT DECK FIL PS (replcs -03) | 24 |
| 243 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | PCB INTERFACE MOUNT ПЛАТА INTERFACE MOUNT | 24 |
| 244 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | PCB MCN CPU V2.00 ПЛАТА MCN CPU V2.00 | 96 |
| 245 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | PCB MDB-EA (Motor Driver Board) ПЛАТА MDB-EA (Motor Driver Board) | 96 |
| 246 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | PCB MOTION CONTROLLER ПЛАТА MOTION CONTROLLER | 24 |
| 247 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | PCB MOTOR INTERCONNECT, SIDE B ПЛАТА MOTOR INTERCONNECT, SIDE B | 24 |
| 248 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | PCB OPTICAL RECEIVER ПЛАТА OPTICAL RECEIVER | 48 |
| 249 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | PCB READOUT MOTHERBOARD, IDU ПЛАТА READOUT MOTHERBOARD, IDU | 24 |
| 250 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | PCB THYRATRON GRID CONTROL, HE ПЛАТА THYRATRON GRID CONTROL, HE | 24 |
| 251 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | PCB-ASSY-INVERTER-EXTENDER ПЛАТА-УДЛИНИТЕЛЬ | 24 |
| 252 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | PCB, AFC/PULSE ПЛАТА AFC/PULSE | 24 |
| 253 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | PCB, BACK CONNECTED M/B ASSY ПЛАТА BACK CONNECTED M/B ASSY | 24 |
| 254 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | PCB, COM PROCESSOR ПЛАТА COM PROCESSOR | 24 |
| 255 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | PCB, DRIVE ПЛАТА DRIVE | 24 |
| 256 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | PCB, EMAG l/L & VEO CONTROLLER ПЛАТА EMAG l/L & VEO CONTROLLER | 8 |
| 257 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | PCB, FAULT COND. ПЛАТА FAULT COND. | 8 |
| 258 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | PCB, HD120 MOTOR DRIVER ASSY ПЛАТА HD120 MOTOR DRIVER ASSY | 48 |
| 259 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | PCB, HD120 SECONDARY FEEDBACK ASSY ПЛАТА HD120 SECONDARY FEEDBACK ASSY | 48 |
| 260 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | PCB, HEAD TRANSCEIVER ПЛАТА HEAD TRANSCEIVER | 48 |
| 261 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | PCB, LE MOTHER ПЛАТА LE MOTHER | 24 |
| 262 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | PCB, MOT COM MLC CR ПЛАТА MOT COM MLC CR | 48 |
| 263 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | PCB, MOTOR INTERFACE ASSY ПЛАТА MOTOR INTERFACE ASSY | 24 |
| 264 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | PCB, MOTOR l/F ПЛАТА MOTOR l/F | 8 |
| 265 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | PCB, OUTPUT INTERFACE ASSY ПЛАТА OUTPUT INTERFACE ASSY | 48 |
| 266 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | PCB, Pendant Controller Assy ПЛАТА Pendant Controller Assy | 4 |
| 267 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | PCB, PWMDR.4CHNL ПЛАТА PWMDR.4CHNL | 8 |
| 268 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | PCB, SYM MON&DOSE C3 ПЛАТА SYM MON&DOSE C3 | 12 |
| 269 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | PCB, TIMER l/F ПЛАТА TIMER l/F | 16 |
| 270 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | PCB, WATER FLOW/AFC BUFFER ПЛАТА WATER FLOW/AFC BUFFER | 8 |
| 271 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | PCB,MLC POWER DISTRIBUTION, ASSEMBLY ПЛАТА MLC POWER DISTRIBUTION, ASSEMBLY | 28 |
| 272 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | PENDANT ASSY, C-SERIES ПУЛЬТ ПЕРЕНОСНОЙ | 32 |
| 273 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | POT 10K 10 TURN ПОТЕНЦИОМЕТР 10K 10 TURN | 144 |
| 274 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | POT 10K 3TRN ПОТЕНЦИОМЕТР 10K 3TRN | 96 |
| 275 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | POT10K1W; ПОТЕНЦИОМЕТР 10K 1ВТ; | 144 |
| 276 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | POT10K2W; ПОТЕНЦИОМЕТР 10K 2ВТ; | 144 |
| 277 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | POTENTIOMETER ПОТЕНЦИОМЕТР | 144 |
| 278 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | POTENTIOMETER, 10K. 10 TURN (VISHAY) | 168 |
| 279 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | POTENTIOMETER, LATERAL, KPL. E-ARM ПОТЕНЦИОМЕТР, LATERAL, KPL. E-ARM | 24 |
| 280 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | POWER SUPPLY БЛОК ПИТАНИЯ | 24 |
| 281 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | POWER SUPPLY MLC SPEC БЛОК ПИТАНИЯ MLC | 28 |
| 282 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | POWER SUPPLY, */-12/15V, ROHS БЛОК ПИТАНИЯ +/-12/15В, ROHS | 8 |
| 283 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | POWER SUPPLY, DC, MICRO MLC БЛОК ПИТАНИЯ, DC, MICRO MLC | 24 |
| 284 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | POWER SUPPLY, ELECTROMAGNET БЛОК ПИТАНИЯ, ELECTROMAGNET | 24 |
| 285 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | POWER SUPPLY. +/-12/15Y. ROHS БЛОК ПИТАНИЯ. +/-12/15В. ROHS | 24 |
| 286 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | PUMP,MOTORASSY PUMP, MOTOR ASSY | 24 |
| 287 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | PWR. SUP., +5V, +12V, 12V, 24V, CHAS MT БЛОК PWR. SUP., +5В, +12В, 12В, 24В, CHAS MT | 8 |
| 288 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | PWR.SUP.,SW.,40W,+5,+/-15,ROHS; UL,CE,CS БЛОК PWR.SUP.,SW., 40ВТ,+5,+/-15В,ROHS; UL,CE,CS | 24 |
| 289 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | RAIL MAGNETIC BRAKE МАГНИТНЫЙ ТОРМОЗ | 24 |
| 290 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | READOUT POS ASSY, 600C БЛОК СЧИТЫВАТЕЛЯ READOUT POS ASSY, 600C | 24 |
| 291 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | RECEPTOR 4030CB, VENUS 5C, V3 ДЕТЕКТОР 4030CB, VENUS 5C, V3 | 24 |
| 292 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | RECEPTOR, FIBER OPTIC IF BOARD ASSY ПЛАТА FIBER OPTIC IF BOARD ASSY | 24 |
| 293 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | RECT ASSY, BRDG. 600V. 50A, 3 PH RECT ASSY, BRDG. 600V. 50A, 3 ФАЗЫ | 96 |
| 294 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | RECT. ASSY ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ | 96 |
| 295 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | RECTIFIER, BRIDGE, 3-PHASE ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ, BRIDGE, 3-ФАЗЫ | 16 |
| 296 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | RELAY,4PDT,24VDC; РЕЛЕ, 4PDT,24VDC; | 48 |
| 297 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | RELAY. 10A. DPDT РЕЛЕ, 10A. DPDT | 48 |
| 298 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | RELAY. I/O MODULE BOARD РЕЛЕ, I/O MODULE BOARD | 48 |
| 299 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | RELAY. SEALED-IMMERSIBLE РЕЛЕ, SEALED-IMMERSIBLE | 48 |
| 300 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | RES 25 OHMS. 20% РЕЗИСТОР 25 OHMS. 20% | 96 |
| 301 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | RETAINER, REAR СОЕДИНИТЕЛЬ | 24 |
| 302 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | RF DR,SS,SPC 50/60HZ ВЧ-БЛОК, SS,SPC 50/60ГЦ | 24 |
| 303 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | RF DRIVER,240 WATT S-BAND ВЧ-БЛОК RF DRIVER,240 WATT S-BAND | 24 |
| 304 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | RIGHT GUIDE BLOCK ASSY (WEDGE MOUNT) НАПРАВЛЯЮЩАЯ ДЛЯ БЛОКОВ, ПРАВАЯ | 24 |
| 305 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | ROT.JOINT, RF ПОВОРОТНОЕ СОЧЛЕНЕНИЕ, RF | 24 |
| 306 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | SCREEN, STRAINER, 50 MESH, STAINLESS STEEL ВИНТ | 4 |
| 307 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | SCREW ASSY, FULL LEAF ВИНТ ЛЕПЕСТКА, ПОЛНОРАЗМЕРНЫЙ | 96 |
| 308 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | SCREW ASSY, HALF LEAF ВИНТ ЛЕПЕСТКА ПОЛОВИНЧАТЫЙ | 96 |
| 309 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | SCREW,MOTOR RESTRAINT ВИНТ | 96 |
| 310 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | SEAL RING, RF SEAL ASSY (.155) ПРОКЛАДКА SEAL RING, RF SEAL ASSY (.155) | 96 |
| 311 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | SEAL, FRAME, RF SEAL ASSY ПРОКЛАДКА SEAL, FRAME, RF SEAL ASSY | 96 |
| 312 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | SFB BRUSH БЛОК SFB BRUSH | 24 |
| 313 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | SOFTPOT, HD120 MLC, ASSY (A SIDE, ISOCENTER) ПЛАТА SOFTPOT, HD120 MLC, ASSY (A SIDE, ISOCENTER) | 28 |
| 314 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | SOFTPOT, HD120 MLC, ASSY (A SIDE, TARGET) ПЛАТА SOFTPOT, HD120 MLC, ASSY (A SIDE, TARGET) | 28 |
| 315 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | SOFTPOT, HD120 MLC, ASSY (B SIDE, ISOCENTER) ПЛАТА SOFTPOT, HD120 MLC, ASSY (B SIDE, ISOCENTER) | 28 |
| 316 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | SOFTPOT, HD120 MLC, ASSY (B SIDE, TARGET) ПЛАТА SOFTPOT, HD120 MLC, ASSY (B SIDE, TARGET) | 28 |
| 317 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | SPEC SOL. KLY. БЛОК SPEC SOL. KLY. | 24 |
| 318 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | SPEC, FLOW TRANSDUCER ДАТЧИК ПРОТОКА | 8 |
| 319 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | SPEC, FLOW TRANSDUCER, 0.5-2.5 GPM ДАТЧИК ПРОТОКА, 0.5-2.5 GPM | 4 |
| 320 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | SPEC, HV PULSE XFMR ТРАСНФОРМАТОР ВЫСОКОВОЛЬТНЫЙ | 24 |
| 321 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | SPEC. MAGNETRON MAG D.C. PWR SUPPLY БЛОК ПИТАНИЯ МАГНЕТРОНА | 24 |
| 322 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | SPECIFICATION. MAGNETRON. (MG6190) МАГНЕТРОН (MG6190) | 24 |
| 323 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | SPROKET, MOD. ШЕСТЕРЕНКА | 48 |
| 324 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | STRAINER, WATER, 3/4 ROHS STRAINER, WATER, 3/4 ROHS | 4 |
| 325 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | SW,KEYLOCK,4PST; БЛОК SW,KEYLOCK,4PST; | 48 |
| 326 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | SW,KEYLOCK,BEZEL; БЛОК SW,KEYLOCK,BEZEL; | 24 |
| 327 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | SW,SNP-ACTN,SPDT,MOM; БЛОК SW,SNP-ACTN,SPDT,MOM; | 48 |
| 328 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | SW,SNP-ACTN,SPDT,MOM; UL,CSA БЛОК SW,SNP-ACTN,SPDT,MOM; UL,CSA | 48 |
| 329 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | SWITCH ASSY, KEYBD. МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛЬ | 24 |
| 330 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | SWITCH. MICRO. DPDT. 10A МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, DPDT. 10A | 48 |
| 331 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | SWITCH. PUSH BUTTON МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛЬ | 24 |
| 332 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | SWITCH. SNAP. l-NO 1-NC. 10A МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, SNAP. l-NO 1-NC. 10A | 48 |
| 333 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | SWITCH. SUMP PUMP МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, SUMP PUMP | 24 |
| 334 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | SWIVEL JOINT ASSY ПОВОРОТНОЕ УСТРОЙСТВО | 24 |
| 335 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | SYS SUPPORT INTFC (WITH FLASH STORAGE) БЛОК SYS SUPPORT INTFC (WITH FLASH STORAGE) | 24 |
| 336 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | TARGET ASSY 15/6 MV МИШЕНЬ, 15/6 MV | 24 |
| 337 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | TARGET ASSY 18/6, 20/6 MV МИШЕНЬ, 18/6, 20/6 MV | 24 |
| 338 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | TARGET ASSY, DUAL ENERGY,10MV/6MV МИШЕНЬ, DUAL ENERGY,10MV/6MV | 24 |
| 339 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | THUMBWHEEL ASSY SIDE PNL ТУМБЛЕР | 24 |
| 340 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | THUMBWHEEL ASSY, PENDANT SPARES ТУМБЛЕР | 24 |
| 341 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | THYRATRON, CX1159 ТИРАТРОН, CX1159 | 96 |
| 342 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | THYRATRON, FLANGE MOUNT, DEQING ITT 7665/KU72 ТИРАТРОН, FLANGE MOUNT, DEQING ITT 7665/KU72 | 4 |
| 343 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | THYRATRON, FX 2572 ТИРАТРОН, FX 2572 | 24 |
| 344 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | THYRATRON,HYDROGEN,TRIODE,FLANGEMT; ТИРАТРОН, HYDROGEN,TRIODE,FLANGEMT; | 24 |
| 345 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | THYRATRON. FLANGE MOUNT ТИРАТРОН | 24 |
| 346 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | THYRISTOR, C122M1 ТИРИСТОР, C122M1 | 96 |
| 347 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | TUBE, ELEC, CX1159G, ROHS ЛАМПА ЭЛЕКТРОННАЯ CX1159G, ROHS | 4 |
| 348 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | VACION P.S. C3 БЛОК ПИТАНИЯ ВАКУУМНЫХ НАСОСОВ C3 | 24 |
| 349 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | VACION PUMP,25 LITER ВАКУУМНЫЙ НАСОС, 25 Л. | 24 |
| 350 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | VARISTOR, Z60M272, 1700 VAC, 2150 VDC, ROHS ВАРИСТОР Z60M272, 1700 VAC, 2150 VDC, ROHS | 16 |
| 351 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | VOLTAGE REGULATOR РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ | 48 |
| 352 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | WATER MANIFOLD, H.E. РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ВОДЫ | 24 |
| 353 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | WATER PUMP ASSY, 208V, 3PH 60HZ ПОМПА ДЛЯ ВОДЫ, 208В, 3 АЗЫ 60ГЦ | 24 |
| 354 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | WATER PUMP ASSY, 380V. 3PH 50HZ ПОМПА ДЛЯ ВОДЫ, 380В. 3 ФАЗЫ 50ГЦ | 24 |
| 355 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | WATER PUMP, 50HZ, 2HP ПОМПА ДЛЯ ВОДЫ, 50ГЦ, 2 ФАЗЫ | 24 |
| 356 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | WAVE GUIDE FLEX/COUPLER (22.70) БЛОК WAVE GUIDE FLEX/COUPLER (22.70) | 24 |
| 357 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | XFMR SPECIFICATION. THY TRIGGER ТРАНСФОРМАТОР THY TRIGGER | 24 |
| 358 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | XSTR. 2.5MHZ. 100W ТРАНЗИСТОР 2.5MГЦ. 100ВТ | 96 |
| 359 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | XSTR. 2N2905A ТРАНЗИСТОР 2N2905A | 96 |
| 360 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | XSTR. 2N3439 ТРАНЗИСТОР 2N3439 | 96 |
| 361 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | XSTR. 2N4124 ТРАНЗИСТОР 2N4124 | 96 |
| 362 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | XSTR. 2N6044 ТРАНЗИСТОР 2N6044 | 96 |
| 363 | Линейные ускорители «Clinac iX, CLINAC-2300 C/D, Trilogy, «Unique» | XSTR.2N6041 ТРАНЗИСТОР 2N6041 | 96 |
| 364 | Линейный ускоритель TrueBeam | SEAL, FRAME, RF SEAL ASSY ПРОКЛАДКА RF SEAL ASSY | 16 |
| 365 | Линейный ускоритель TrueBeam | SEAL RING- RF SEALASSY ПРОКЛАДКА RF SEALASSY | 8 |
| 366 | Линейный ускоритель TrueBeam | CAP .006UF 15KV КОНДЕНСАТОР .006UF 15KV | 16 |
| 367 | Линейный ускоритель TrueBeam | FNLTRIM BALCNG FNLTRIM BALCNG | 4 |
| 368 | Линейный ускоритель TrueBeam | POINTER УКАЗАТЕЛЬ | 4 |
| 369 | Линейный ускоритель TrueBeam | GASKET CONFLT 1.5 ПРОКЛАДКА CONFLT 1.5 | 16 |
| 370 | Линейный ускоритель TrueBeam | GASKET CONFLT 2.5 ПРОКЛАДКА CONFLT 2.5 | 16 |
| 371 | Линейный ускоритель TrueBeam | GASKET CONFLT 3/4 ПРОКЛАДКА 3/4 | 16 |
| 372 | Линейный ускоритель TrueBeam | KLYSTRON 5.5MW КЛИСТРОН 5.5MВТ | 4 |
| 373 | Линейный ускоритель TrueBeam | REGULATOR FLARE FITTING РЕГУЛЯТОР | 8 |
| 374 | Линейный ускоритель TrueBeam | TRANSFORMER THY.TRIG ТРАНСФОРМАТОР | 4 |
| 375 | Линейный ускоритель TrueBeam | DIODE, VIDEO DETECTOR ASSY ДИОД VIDEO DETECTOR ASSY | 4 |
| 376 | Линейный ускоритель TrueBeam | RELAY, H.V. РЕЛЕ ВЫСОКОВОЛЬТНОЕ | 8 |
| 377 | Линейный ускоритель TrueBeam | HOSE ASSY FREON 24 inch HOSE ASSY FREON 24 inch | 4 |
| 378 | Линейный ускоритель TrueBeam | HOSE, 1/41.5 ШЛАНГ 1/41.5 | 4 |
| 379 | Линейный ускоритель TrueBeam | TRANSFORMER SPEC.DQ THYRATRON FIL ТРАНСФОРМАТОР DQ THYRATRON FIL | 4 |
| 380 | Линейный ускоритель TrueBeam | SWIVEL JOINT ASSY ПОВОРОТНОЕ УСТРОЙСТВО | 4 |
| 381 | Линейный ускоритель TrueBeam | CAPACITOR, 6 SECTION КОНДЕНСАТОР, 6 СЕКЦИЙ | 8 |
| 382 | Линейный ускоритель TrueBeam | BEARING.DUPLEXCOIL ПОДШИПНИК | 32 |
| 383 | Линейный ускоритель TrueBeam | GRIDDED, GUN SPEC, ТА TYPE CATHODE ПУШКА ЭЛЕКТРОННАЯ SPEC, ТА TYPE CATHODE | 4 |
| 384 | Линейный ускоритель TrueBeam | PCB GUN DRIVER PULSE ПЛАТА PCB GUN DRIVER PULSE | 4 |
| 385 | Линейный ускоритель TrueBeam | ASSY, PCB, HOT DECK BACKPLANE ПЛАТА ASSY, PCB, HOT DECK BACKPLANE | 4 |
| 386 | Линейный ускоритель TrueBeam | SPEC. GUN H.V.P.S. ПУШКА ЭЛЕКТРОННАЯ GUN H.V.P.S. | 4 |
| 387 | Линейный ускоритель TrueBeam | DIODE, S6HVM5, "FINPAC" ДИОД DIODE, S6HVM5, "FINPAC" | 24 |
| 388 | Линейный ускоритель TrueBeam | DIODE, S3HVM7.5 ДИОД DIODE, S3HVM7.5 | 24 |
| 389 | Линейный ускоритель TrueBeam | RETAINER, REAR ФИКСАТОР, ЗАДНИЙ | 8 |
| 390 | Линейный ускоритель TrueBeam | WEDGE/ACCESSORY CABLE W2 -15.9" КАБЕЛЬ W2 -15.9" | 4 |
| 391 | Линейный ускоритель TrueBeam | CABLE ASSY W-3 КАБЕЛЬ W3 | 4 |
| 392 | Линейный ускоритель TrueBeam | CBLASSY, RIGHTW4 КАБЕЛЬ ПРАВЫЙ W4 | 4 |
| 393 | Линейный ускоритель TrueBeam | MOLD FRAME 6X6 РАМКА ДЛЯ БЛОКОВ 6X6 | 4 |
| 394 | Линейный ускоритель TrueBeam | STND INSERT 10X10 ВСТАВКА СТАНДАРТНАЯ 10X10 | 4 |
| 395 | Линейный ускоритель TrueBeam | STNDINSERT 20X20 ВСТАВКА СТАНДАРТНАЯ 20X20 | 4 |
| 396 | Линейный ускоритель TrueBeam | STNDINSERT 25X25 ВСТАВКА СТАНДАРТНАЯ 25X25 | 4 |
| 397 | Линейный ускоритель TrueBeam | LATCH ЗАЩЕЛКА | 4 |
| 398 | Линейный ускоритель TrueBeam | PLUNGER INSTALL SENSOR ПЛУНЖЕР PLUNGER INSTALL SENSOR | 4 |
| 399 | Линейный ускоритель TrueBeam | CABLE.W19FSR/TOUCH GUARD КАБЕЛЬ.W19FSR/TOUCH GUARD | 4 |
| 400 | Линейный ускоритель TrueBeam | CABLE ACCESSORY MOUNT W7 16.5' КАБЕЛЬ ACCESSORY MOUNT W7 16.5' | 4 |
| 401 | Линейный ускоритель TrueBeam | CABLE ASSY W-8 КАБЕЛЬ ASSY W-8 | 4 |
| 402 | Линейный ускоритель TrueBeam | CABLE ACC/COMP W9 КАБЕЛЬ ACC/COMP W9 | 4 |
| 403 | Линейный ускоритель TrueBeam | ASSY PCB RED/GREEN LED.S ПЛАТА RED/GREEN LED.S | 4 |
| 404 | Линейный ускоритель TrueBeam | CABLE OPT/POD (W/M)W12 КАБЕЛЬ OPT/POD (W/M)W12 | 4 |
| 405 | Линейный ускоритель TrueBeam | PAL, ACCESSORY MOUNT PAL, ACCESSORY MOUNT | 4 |
| 406 | Линейный ускоритель TrueBeam | PAL, INTERFACE MOUNT PAL, INTERFACE MOUNT | 4 |
| 407 | Линейный ускоритель TrueBeam | FRU.GUIDE BLOCK RH НАПРАВЛЯЮЩАЯ ДЛЯ БЛОКОВ, правая | 4 |
| 408 | Линейный ускоритель TrueBeam | FRU.GUIDEBLK.LEFT НАПРАВЛЯЮЩАЯ ДЛЯ БЛОКОВ, ЛЕВАЯ | 4 |
| 409 | Линейный ускоритель TrueBeam | CROSSHAIR FILM MLC ПЛЕНКА С ПЕРЕКРЕСТИЕМ | 4 |
| 410 | Линейный ускоритель TrueBeam | ASSY, GRATICULE, PORT FILM, UPPER ВСТАВКА, GRATICULE, PORT FILM, UPPER | 4 |
| 411 | Линейный ускоритель TrueBeam | TRAY S/S PORT FILM GRAT ВСТАВКА S/S PORT FILM GRAT | 4 |
| 412 | Линейный ускоритель TrueBeam | RESISTOR, H.V. PLATE TRANSFORMER РЕЗИСТОР, H.V. PLATE TRANSFORMER | 8 |
| 413 | Линейный ускоритель TrueBeam | HANDLE, CARRIAGE ДЕРЖАТЕЛЬ | 4 |
| 414 | Линейный ускоритель TrueBeam | ENCODER STRIP ЛЕНТА ЭНКОДЕРНАЯ | 8 |
| 415 | Линейный ускоритель TrueBeam | WEDGE TRAY,UPPER, 20cm x40cm x45deg НАПРАВЛЯЮЩАЯ ДЛЯ КЛИНИА, UPPER, 20cm x40cm x45deg | 4 |
| 416 | Линейный ускоритель TrueBeam | HOSE 1/4" PUSH ON ШЛАНГ 1/4" PUSH ON | 4 |
| 417 | Линейный ускоритель TrueBeam | HOSE 1/2" ID ШЛАНГ 1/2" ID | 4 |
| 418 | Линейный ускоритель TrueBeam | PCBTHYRATRON GRID CONTROL, HE ПЛАТА THYRATRON GRID CONTROL, HE | 4 |
| 419 | Линейный ускоритель TrueBeam | ASSY, PCB, FAULT CONDITIONING HE ПЛАТА, FAULT CONDITIONING HE | 4 |
| 420 | Линейный ускоритель TrueBeam | ASSY, PCB.THYRATRON B/P ПЛАТА.THYRATRON B/P | 4 |
| 421 | Линейный ускоритель TrueBeam | ASSY.THYRATRON P.S. PLUG IN БЛОК ПИТАНИЯ ТИРАТРОНА | 4 |
| 422 | Линейный ускоритель TrueBeam | ASSY,PCB,COMP HV DIVDR, LOWZ DRIVER ПЛАТА COMP HV DIVDR, LOWZ DRIVER | 4 |
| 423 | Линейный ускоритель TrueBeam | COMPENSATED H.V.DIVI ДЕЛИТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ | 4 |
| 424 | Линейный ускоритель TrueBeam | PCB ASSY, SERIAL COMM, l/F DDMLC | 4 |
| 425 | Линейный ускоритель TrueBeam | SPRING,TAPERED ПРУЖИНА | 8 |
| 426 | Линейный ускоритель TrueBeam | FAN, AXIAL ВЕНТИЛЯТОР АКСИАЛЬНЫЙ | 8 |
| 427 | Линейный ускоритель TrueBeam | RECTIFIER,BRIDGE,3PH ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ, BRIDGE,3PH | 8 |
| 428 | Линейный ускоритель TrueBeam | DRIVE MOTOR, HALF LEAF МОТОР ЛЕПЕСТКА ПОЛОВИНЧАТЫЙ | 400 |
| 429 | Линейный ускоритель TrueBeam | WAVE GUIDE FLEX/COUPLER (22.70) ВОЛНОВОД WAVE GUIDE FLEX/COUPLER (22.70) | 4 |
| 430 | Линейный ускоритель TrueBeam | LF SCRU/WUT HALF ВИНТ ЛЕПЕСТКА ПОЛОВИНЧАТЫЙ | 16 |
| 431 | Линейный ускоритель TrueBeam | SCREW ASSY, HALF LEAF ВИНТ ЛЕПЕСТКА ПОЛОВИНЧАТЫЙ | 16 |
| 432 | Линейный ускоритель TrueBeam | DRIVE MOTOR, FULL LEAF 13MM МОТОР ЛЕПЕСТКА ПОЛНОРАЗМРНЫЙ (13 ММ) | 80 |
| 433 | Линейный ускоритель TrueBeam | COUPLER,HALF LEAF СОЕДИНИТЕЛЬ | 32 |
| 434 | Линейный ускоритель TrueBeam | COUPLER, FULL LEAF СОЕДИНИТЕЛЬ | 32 |
| 435 | Линейный ускоритель TrueBeam | LF SCRU/WUTFULL ВИНТ ЛЕПЕСТКА, ПОЛНОРАЗМЕРНЫЙ | 32 |
| 436 | Линейный ускоритель TrueBeam | PCB, SECONDARY FEEDBACK ПЛАТА SECONDARY FEEDBACK | 8 |
| 437 | Линейный ускоритель TrueBeam | PCB, MTR l/C.SIDEA ПЛАТА MTR l/C.SIDEA | 4 |
| 438 | Линейный ускоритель TrueBeam | PCB ASSY, MOTOR INTERCONNECT, A SIDE, 120 ПЛАТА MOTOR INTERCONNECT, SIDE В | 4 |
| 439 | Линейный ускоритель TrueBeam | PCB MOTOR INTERCONNECT, SIDE В ПЛАТА MOTOR INTERCONNECT, SIDE В | 4 |
| 440 | Линейный ускоритель TrueBeam | PCB ASSY, MOTOR INTERCONNECT, B SIDE, 120 ПЛАТА PCB ASSY, MOTOR INTERCONNECT, B SIDE, 120 | 4 |
| 441 | Линейный ускоритель TrueBeam | ASSY.SFTPOT, A/ISO ПЛАТА SFTPOT, A/ISO | 4 |
| 442 | Линейный ускоритель TrueBeam | ASSY.SFT POT, A/TRGT ПЛАТА SFT POT, A/TRGT | 4 |
| 443 | Линейный ускоритель TrueBeam | ASSY,SFT POT, B/ISO ПЛАТА SFT POT, B/ISO | 4 |
| 444 | Линейный ускоритель TrueBeam | ASSY.SFT РОТ, В/TARG ПЛАТА SFT РОТ, В/TARG | 4 |
| 445 | Линейный ускоритель TrueBeam | CABLE SF TO Ml Кабель SF TO Ml | 4 |
| 446 | Линейный ускоритель TrueBeam | NUT, SOLID, FULL ГАЙКА, ПОЛНОРАЗМЕРНАЯ | 80 |
| 447 | Линейный ускоритель TrueBeam | DRIVE NUT, HALF ГАЙКА, ПОЛОВИНЧАТАЯ | 400 |
| 448 | Линейный ускоритель TrueBeam | SCREW MOD LF MTR RET ВИНТ MOD LF MTR RET | 16 |
| 449 | Линейный ускоритель TrueBeam | CLUE, 120 LEAF, ASIDE ВИНТ MOD LF MTR RET | 4 |
| 450 | Линейный ускоритель TrueBeam | CLUE, 120 LEAF, BSIDE CLUE, 120 LEAF, BSIDE | 4 |
| 451 | Линейный ускоритель TrueBeam | PCB,MOTOR CABLE l/F ПЛАТА, MOTOR CABLE l/F | 4 |
| 452 | Линейный ускоритель TrueBeam | ALIGNMENTTOOL MMLC/CR ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ MMLC/CR | 4 |
| 453 | Линейный ускоритель TrueBeam | CABLE, MLCSVC4FT КАБЕЛЬ, MLCSVC4FT | 4 |
| 454 | Линейный ускоритель TrueBeam | ASSY, FAN ВЕНТИЛЯТОР АКСИАЛЬНЫЙ | 8 |
| 455 | Линейный ускоритель TrueBeam | PCB ASSY POD DRIVER (30cm) ПЛАТА ASSY POD DRIVER (30cm) | 4 |
| 456 | Линейный ускоритель TrueBeam | FAN .AXIAL,65CFM; ВЕНТИЛЯТОР АКСИАЛЬНЫЙ 65CFM; | 8 |
| 457 | Линейный ускоритель TrueBeam | BEARING.THRUST; ПОДШИПНИК | 32 |
| 458 | Линейный ускоритель TrueBeam | FITTING,HOSE ADAPT.,FEM. SWIV,1/2X3/4-16 АДАПТЕР ДЛЯ ШЛАНГА, FEM. SWIV,1/2X3/4-16 | 4 |
| 459 | Линейный ускоритель TrueBeam | VARISTOR,Z60M272,1700VAC,2150VDC; ВАРИТСОР Z60M272,1700VAC,2150VDC; | 16 |
| 460 | Линейный ускоритель TrueBeam | ELECTRON TUBE.CX1 MOLD; ЛАМПА ЭЛЕКТРОННАЯ CX1 MOLD; | 4 |
| 461 | Линейный ускоритель TrueBeam | THYRATRON,HYDROGEN.TRIODE.FLANGE MT; ТИРАТРОН,HYDROGEN.TRIODE.FLANGE MT | 4 |
| 462 | Линейный ускоритель TrueBeam | THYRATRON,HYDRGN.TRIODE,FLANGE MT.ROHS ТИРАТРОН,HYDRGN.TRIODE,FLANGE MT.ROHS | 4 |
| 463 | Линейный ускоритель TrueBeam | THYRATRON, DEUTERIUM. TETRODE, CX1140LG ТИРАТРОН, DEUTERIUM. TETRODE, CX1140LG | 4 |
| 464 | Линейный ускоритель TrueBeam | XSTR, 2N4400, TO-92, ROHS ТРАНЗИСТОР 2N4400, TO-92, ROHS | 4 |
| 465 | Линейный ускоритель TrueBeam | SW.SNP-ACTN.SPDT.MOM; МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛЬ SW.SNP-ACTN.SPDT.MOM; | 8 |
| 466 | Линейный ускоритель TrueBeam | PWR.SUP.,SW.,40W, + 5,+/-15,ROHS;UL,CE,CS БЛОК ПИТАНИЯ PWR.SUP.,SW.,40W, + 5,+/-15,ROHS;UL,CE,CS | 4 |
| 467 | Линейный ускоритель TrueBeam | RFATTEN,FIXED ,3DB,2W,N; БЛОК RFATTEN,FIXED ,3DB,2W,N; | 4 |
| 468 | Линейный ускоритель TrueBeam | DETECTOR ASSY,DIODE,MOUNT; ДЕТЕКТОР ASSY,DIODE,MOUNT; | 4 |
| 469 | Линейный ускоритель TrueBeam | LUBRICANT; СМАЗКА | 4 |
| 470 | Линейный ускоритель TrueBeam | LUBRICANT,WZEFLON,2 0Z; СМАЗКА WZEFLON,2 0Z; | 4 |
| 471 | Линейный ускоритель TrueBeam | SULPHUR HEXAFLUORIDE; ГЕКСАФТОРИД СЕРЫ | 4 |
| 472 | Линейный ускоритель TrueBeam | FILTER CARTRIDGE ELEMENT КАРТРИДЖ ФИЛЬТРА | 4 |
| 473 | Линейный ускоритель TrueBeam | SWITCH,CARRIAGE RETRACT,MOD, SNAP ACTION МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛЬ CARRIAGE RETRACT,MOD, SNAP ACTION | 4 |
| 474 | Линейный ускоритель TrueBeam | BRACKET, POWER DISTRIBUTION ДЕРЖАТЕЛЬ | 4 |
| 475 | Линейный ускоритель TrueBeam | SPRING, HALF LEAF ПРУЖИНА ДЛЯ ПОЛОВИНЧАТОГО ЛЕПЕСТКА | 8 |
| 476 | Линейный ускоритель TrueBeam | SPRING, FULL LEAF ПРУЖИНА ДЛЯ ПОЛНОРАЗМЕРНОГО ЛЕПЕСТКА | 16 |
| 477 | Линейный ускоритель TrueBeam | RF DRIVER,240 WATT S-BAND ВЧ БЛОК RF DRIVER,240 WATT S-BAND | 4 |
| 478 | Линейный ускоритель TrueBeam | MOTOR, CARRIAGE, DRIVE МОТОР CARRIAGE, DRIVE | 8 |
| 479 | Линейный ускоритель TrueBeam | DRIVE MOTOR, QUARTER LEAF МОТОР ЛЕПЕСТКА ЧЕТВЕРТИЧНЫЙ | 400 |
| 480 | Линейный ускоритель TrueBeam | DRIVE NUT, QUARTER (VSS) ГАЙКА ЧЕТВЕРТИЧНАЯ | 400 |
| 481 | Линейный ускоритель TrueBeam | ПЛАТА SOFTPOT, HD120 MLC, ASSY (A SIDE, ISOCENTER) | 4 |
| 482 | Линейный ускоритель TrueBeam | ПЛАТА SOFTPOT, HD120 MLC, ASSY (B SIDE, ISOCENTER) | 4 |
| 483 | Линейный ускоритель TrueBeam | ПЛАТА SOFTPOT, HD120 MLC, ASSY (A SIDE, TARGET) | 4 |
| 484 | Линейный ускоритель TrueBeam | ПЛАТА SOFTPOT, HD120 MLC, ASSY (B SIDE, TARGET) | 4 |
| 485 | Линейный ускоритель TrueBeam | ПЛАТА ASSY, PCB, MOTOR INTERCONNECT SIDE A | 4 |
| 486 | Линейный ускоритель TrueBeam | ПЛАТА PCB ASSY, MOTOR INTERCONNECT, A SIDE, HD120 | 4 |
| 487 | Линейный ускоритель TrueBeam | ПЛАТА ASSY, PCB, MOTOR INTERCONNECT SIDE В | 4 |
| 488 | Линейный ускоритель TrueBeam | ПЛАТА PCB ASSY, MOTOR INTERCONNECT, B SIDE, HD120 | 4 |
| 489 | Линейный ускоритель TrueBeam | ПЛАТА PCB, HD120 SECONDARY FEEDBACK ASSY | 8 |
| 490 | Линейный ускоритель TrueBeam | CHAIN GANTRY ROTATION DRIVE ЦЕПЬ ДЛЯ ПОВОРОТА ГЕНТРИ | 4 |
| 491 | Линейный ускоритель TrueBeam | ASSY, PCB, SERVICE PANEL,HD MLC ПЛАТА, SERVICE PANEL,HD MLC | 4 |
| 492 | Линейный ускоритель TrueBeam | ASSY, QTR LEAF DRIVE SCREW ВИНТ ЛЕПЕСТКА ЧЕТВЕРТИЧНЫЙ | 16 |
| 493 | Линейный ускоритель TrueBeam | CAPACITOR. DEQUING КОНТЕДСАТОР DEQUING | 8 |
| 494 | Линейный ускоритель TrueBeam | ACTUATOR, SECONDARY FEEDBACK - MOLDED АКТУАТОР C ОБРАТНОЙ СВЯЗЬЮ | 48 |
| 495 | Линейный ускоритель TrueBeam | SCREW, MOTOR RESTRAINT ВИНТ | 24 |
| 496 | Линейный ускоритель TrueBeam | PCB MLC POWER DISTRIBUTION, ASSEMBLY ПЛАТА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ MLC | 4 |
| 497 | Линейный ускоритель TrueBeam | CABLE.W12.PWR SUPPLY TO PWR DIST КАБЕЛЬ.W12.PWR SUPPLY TO PWR DIST | 4 |
| 498 | Линейный ускоритель TrueBeam | PWR SUPPLY.MLC SPEC БЛОК ПИТАНИЯ ДЛЯ МЛК | 4 |
| 499 | Линейный ускоритель TrueBeam | ASSY, TOUCH DETECTOR 25 x 25 CM ДАТЧИК 25 x 25 CM | 4 |
| 500 | Линейный ускоритель TrueBeam | DIODE, HIGH VOLTAGE, ASSEMBLY ДИОД HIGH VOLTGE, ASSEMBLY | 4 |
| 501 | Линейный ускоритель TrueBeam | PCB, IDU GATE DRIVER MODULE, PV ПЛАТА IDU GATE DRIVER MODULE, PV | 4 |
| 502 | Линейный ускоритель TrueBeam | IMAGE DETECTION UNIT20W/0 CAP ДЕТЕКТОР IMAGE DETECTION UNIT20W/0 CAP | 4 |
| 503 | Линейный ускоритель TrueBeam | DIGITIZATION UNIT БЛОК ОЦИФРОВКИ DIGITIZATION UNIT | 4 |

2. Технические требования.

Запасные части должны иметь полную совместимость с указанным типом радиологического оборудования.

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара

3.1. Гарантийные сроки работы запасных частей не менее трех месяцев.

3.2. В стоимость предложения должны быть включены монтаж запасных частей, наладка оборудования.

3.3. Оплата контрактов проводится только при наличии у организации здравоохранения комиссионного акта о технической неисправности аппарата с рекомендацией замены дефектного узла. Оплата проводится по факту выполненных работ.

4. Требования, предъявляемые к сервисному обслуживанию.

Участники в конкурсных документах должны представить, выданную Департаментом по ядерной и радиационной безопасности (Госатомнадзор) Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь лицензию на право осуществления на территории Республики Беларусь деятельности по наладке радиационных устройств и установок.