**№337**

**Проект заявки на закупку пленки рентгеновской**

**1. Состав (комплектация) медицинских изделий:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Размеры, (см) | Ед. изм. | Кол-во |
| Пленка рентгеновская | 35х35 | лист |  |
| 30х40 | лист |  |
| 24х30 | лист |  |
| 18х24 | лист |  |
| 13х18 | лист |  |
| 15х40 | лист |  |
| 18х43 | лист |  |
| 35х43 | лист |  |
| **Всего подлежит закупке** | **лист** |  |

**2.Технические требования**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование** | **Базовые параметры** | **Примечание** |
| 2.1. | Спектральная совместимость с зеленосветящимися усиливающими экранами | чувствительность в диапазоне 530-570 nm |  |
| 2.2. | Содержание серебра в фотоэмульсии | 1,7 - 5.0 г/м2 |  |
| 2.3. | Тип фотообработки | автоматическая, возможность ручной фотообработки |  |
| 2.4. | Устойчивость к возникновению электростатических разрядов | наличие |  |
| 2.5. | Лазерная маркировка листов | наличие |  |
| **2.6.** | **Сенситометрические параметры при автоматической фотообработке** |
| 2.6.1. | Вуаль | не более 0,23 ед. |  |
| 2.6.2. | Средний градиент | 2,38-2,92 ед.  |  |
| 2.6.3. | Относительная чувствительность | не менее 0,690 ед.  |  |