**№293**

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**Тренажер для отработки навыков пункций вен головы**

**новорожденного для внутривенных инъекций и инфузий**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование позиции/**  **Требуемые характеристики** | **Значение параметра/ наличие параметра/**  **соответствие параметру** |
| **1.** | **Наименование, количество и область применения:** | |
| 1.1 | Наименование: Тренажер для отработки навыков пункций вен головы новорожденного для внутривенных инъекций и инфузий | Соответствие |
| 1.2 | Количество, шт. | 17 |
| 1.3 | Область применения (отработка практических навыков): пункция вен головы. | Соответствие |
| **2.** | **Состав (комплектация) оборудования:** |  |
| 2.1 | Тренажер для отработки навыков пункций вен головы новорожденного для внутривенных инъекций и инфузий | 1 шт |
| 2.2 | Запасной материал, имитирующий кожу | Наличие |
| 2.3 | Запасной комплект кровеносных сосудов | Не менее 4 комплектов |
| 2.4 | Настольная инфузионная стойка | Наличие |
| 2.5 | Жидкость, имитирующая кровь | Не менее 0,5 л |
| **3.** | **Технические требования и характеристики:** |  |
| 3.1 | Тренажер для отработки навыков пункций вен головы новорожденного для внутривенных инъекций и инфузий | Соответствие |
| 3.1.1 | Тренажер правдоподобно имитирует голову и шею новорожденного и содержит основные вены головы, включая поверхностные височные вены, лобные вены, надглазничные вены и др. | Соответствие |
| 3.1.2 | Материал, из которого сделан тренажер, должен быть апирогенным, нетоксичным и пригодным для обработки моющими и антисептическими веществами | Соответствие |
| 3.1.3 | Прокол вены головы сопровождается реалистичным ощущением. Обратный ток крови указывает на правильность расположения иглы. Вены и кожа могут быть пунктированы повторно. При этом не должна вытекать жидкость. | Соответствие |
| 3.1.4 | Возможность замены поврежденных вен и материала, имитирующего кожу | Соответствие |