**№300**

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**Набор моделей развития эмбриона**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование позиции/**  **Требуемые характеристики** | **Значение параметра**  **/наличие параметра/ соответствие параметру** |
| **1.** | **Наименование, количество и область применения:** | |
| 1.1 | Наименование: набор моделей развития эмбриона | Соответствие |
| 1.2 | Количество, шт. | 17 |
| 1.3 | Область применения: изучение развития человеческого эмбриона в течение всего гестационного периода, возможность тактильного восприятия плода на различных сроках беременности | Соответствие |
| **2.** | **Состав (комплектация) оборудования:** |  |
| 2.1 | Анатомически точно выстроенная конструкция 8 стадий развития эмбриона | Наличие |
| **3.** | **Технические требования и характеристики:** |  |
| 3.1 | Набора моделей развития эмбриона |  |
| 3.1.1 | Модели должны иметь анатомические характеристики и соответствующие размеры эмбриона на различных сроках гестации | Соответствие |
| 3.1.2 | Материал, из которого сделаны модели эмбриона, должен быть апирогенным, нетоксичным и пригодным для обработки моющими и антисептическими средствами | Соответствие |