**№306**

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**Тренажер для отработки техники внутримышечных инъекций в ягодицу**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование позиции /**  **Требуемые характеристики** | **Значение параметра/ наличие параметра/ соответствие параметру** |
| **1.** | **Наименование, количество и область применения:** | |
| 1.1 | Наименование: тренажер для отработки техники внутримышечных инъекций в ягодицу | Соответствие |
| 1.2 | Количество, шт. | 82 |
| 1.3 | Область применения: отработка навыков внутримышечных инъекций в ягодицу | Соответствие |
| **2.** | **Состав (комплектация) оборудования:** |  |
| 2.1 | Усеченная нижняя часть торса взрослого человека, шт. | 1 |
| 2.2 | Сменные накладки для внутримышечных инъекций, шт. | не менее 50 |
| 2.3 | Дренажный мешок с трубками для сбора введенной жидкости, шт. | не менее 1 |
| 2.4 | Футляр для хранения, шт. | 1 |
| **3.** | **Технические требования и характеристики:** |  |
| 3.1 | Усеченная нижняя часть торса взрослого человека: |  |
| 3.1.1 | модель должна представлять собой имитацию усеченной части торса взрослого человека | Соответствие |
| 3.1.2 | имитация кожи модели должна быть выполнена из реалистичных материалов | Соответствие |
| 3.1.3 | модель должна обладать максимально точной анатомической структурой | Соответствие |
| 3.1.4 | сменные накладки для инъекций должны легко заменяться | Соответствие |
| 3.2 | Модель должна обеспечить: |  |
| 3.2.1 | отработку навыков внутримышечной инъекции в ягодицу | Соответствие |
| 3.2.2 | реалистичность при проведении пальпации правильного места для выполнения внутримышечной инъекции | Соответствие |
| 3.2.3 | возможность введения лекарственных средств | Соответствие |
| 3.3 | Материал, из которого сделан тренажер, должен быть апирогенным, нетоксичным и пригодным для обработки моющими и антисептическими веществами | Соответствие |