**№308**

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**Тренажер-накладка для отработки навыков инъекций инсулина**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование позиции /**  **Требуемые характеристики** | **Значение параметра/ наличие параметра/ соответствие параметру** |
| **1.** | **Наименование, количество и область применения:** | |
| 1.1 | Наименование: тренажер-накладка для отработки навыков инъекции инсулина | Соответствие |
| 1.2 | Количество, шт. | 162 |
| 1.3 | Область применения: отработка навыков введения инсулина | Соответствие |
| **2.** | **Состав (комплектация) оборудования:** |  |
| 2.1 | Накладка из пластика с мягкой эластичной кожей и фиксирующим ремешком, шт. | 1 |
| 2.2 | Сменная кожа, шт. | не менее 50 |
| 2.3 | Футляр для хранения, шт. | 1 |
| **3.** | **Технические требования и характеристики:** |  |
| 3.1 | Накладка: |  |
| 3.1.1 | модель должна представлять собой накладку из пластика с мягкой эластичной кожей и подкожной жировой клетчаткой | Соответствие |
| 3.1.2 | имитация кожи модели должна быть выполнена из реалистичных материалов | Соответствие |
| 3.1.3 | сменная кожа должна легко заменяться | Соответствие |
| 3.2 | Модель должна обеспечить: |  |
| 3.2.1 | отработку навыков инъекций инсулина | Соответствие |
| 3.2.2 | возможность фиксации ремешком с возможностью фиксации ее на животе и на плече | Соответствие |
| 3.3 | Материал, из которого сделан тренажер-накладка, должен быть апирогенным, нетоксичным и пригодным для обработки моющими и антисептическими веществами | Соответствие |