**№310**

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**Тренажер для отработки навыков внутрикожных, подкожных инъекций**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование позиции/**  **Требуемые характеристики** | **Значение параметра/**  **наличие параметра/**  **соответствие параметру** |
| **1.** | **Наименование, количество и область применения:** | |
| 1.1. | Наименование: тренажер для отработки навыков внутрикожных, подкожных инъекций | Соответствие |
| 1.2 | Количество, шт. | 67 |
| 1.3 | Область применения: отработка навыков внутрикожных и подкожных инъекций | Соответствие |
| 2 | **Состав (комплектация) оборудования:** |  |
| 2.1 | Модель руки взрослого человека от кисти до плеча, шт. | 1 |
| 2.2 | Подставка для модели руки, шт. | 1 |
| 2.3 | Сменные накладки для внутрикожных инъекций, шт. | не менее 10 |
| 2.4 | Сменные накладки для подкожных инъекций, шт. | не менее 10 |
| 2.5 | Футляр для хранения, шт. | 1 |
| **3.** | **Технические требования и характеристики:** | |
| 3.1 | Модель руки: |  |
| 3.1.1 | должна представлять собой имитацию руки взрослого человека со сменными вставками для внутрикожной и подкожной инъекции | Соответствие |
| 3.1.2 | должна иметь реалистичную текстуру кожи | Соответствие |
| 3.1.3 | должна обладать максимально точной анатомической структурой | Соответствие |
| 3.1.4 | сменные вставки должны легко заменяться | Соответствие |
| 3.2 | Модель должна обеспечить: |  |
| 3.2.1 | отработку навыков подкожной инъекции | Соответствие |
| 3.2.2 | отработку навыков выполнения внутрикожной инъекции с появлением характерной папулы | Соответствие |
| 3.3 | Материал, из которого сделан тренажер, должен быть апирогенным, нетоксичным и пригодным для обработки моющими и антисептическими веществами | Соответствие |