**№313**

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**Манекен для отработки навыков промывания желудка**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование позиции /**  **Требуемые характеристики** | **Значение параметра/ наличие параметра/ соответствие параметру** |
| **1.** | **Наименование, количество и область применения:** | |
| 1.1 | Наименование: манекен для отработки навыков промывания желудка | Соответствие |
| 1.2 | Количество, шт. | 69 |
| 1.3 | Область применения: отработка практических навыков промывания желудка | Соответствие |
| **2.** | **Состав (комплектация) оборудования:** |  |
| 2.1 | Верхняя часть торса взрослого человека с головой | Наличие |
| 2.2 | Подставка | Наличие |
| 2.3 | Футляр для хранения, шт | 1 |
| **3.** | **Технические требования и характеристики:** |  |
| 3.1 | модель верхней часть торса взрослого человека с головой: |  |
| 3.1.1 | передняя стенка должна быть выполнена из прозрачного материала с целью возможности визуального контроля за процессом выполнения манипуляции | Соответствие |
| 3.1.2 | должна обладать максимально точным анатомическим строением полости рта и носа, зубов, языка, нёба, надгортанника, гортани, бронхов, трахеи, пищевода, желудка, печени, поджелудочной железы, тонкого и толстого кишечника | Соответствие |
| 3.1.3 | имитация кожи модели должна быть выполнена из реалистичных материалов | Соответствие |
| 3.1.4 | при промывании желудка жидкость должна легко удаляться | Соответствие |
| 3.2 | Модель должна обеспечивать |  |
| 3.2.1 | отработку навыка промывания желудка |  |
| 3.2.2 | отработку навыка кормления через назогастральный зонд |  |
| 3.2.3 | отработку навыка отсасывания мокроты |  |
| 3.2.4 | отработку навыка ухода за ротовой полостью | Соответствие |
| 3.2.5 | возможность придания манекену положения на спине (с поворотом головы), на боку, сидя | Соответствие |
| 3.3 | Материал, из которого сделан манекен, должен быть апирогенным, нетоксичным и пригодным для обработки моющими и антисептическими веществами | Соответствие |