**№314**

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**Тренажер зондирования и промывания желудка**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование позиции /**  **Требуемые характеристики** | **Значение параметра/ наличие параметра/ соответствие параметру** |
| **1.** | **Наименование, количество и область применения:** | |
| 1.1 | Наименование: тренажер зондирования и промывания желудка | Соответствие |
| 1.2 | Количество, шт. | 34 |
| 1.3 | Область применения: отработка навыков: зондирования и промывания желудка, кормление пациента через назогастральный зонд | Соответствие |
| **2.** | **Состав (комплектация) оборудования:** |  |
| 2.1 | Модель головы, соединенная с пищеводом и желудком, шт. | 1 |
| 2.2 | Подставка, шт. | 1 |
| **3.** | **Технические требования и характеристики:** |  |
| 3.1 | Тренажер зондирования и промывания желудка: |  |
| 3.1.1 | анатомическая модель головы с глоткой, непосредственно соединенной с пищеводом и желудком | Соответствие |
| 3.1.2 | модель должна обладать точной анатомической структурой | Соответствие |
| 3.1.3 | комплекс зафиксирован на кронштейне | Соответствие |
| 3.1.4 | при промывании желудка жидкость должна легко удаляться | Соответствие |
| 3.2 | Модель должна обеспечить: |  |
| 3.2.1 | отработку навыков зондирования и промывания желудка | Соответствие |
| 3.2.2 | кормление пациента через назогастральный зонд | Соответствие |
| 3.3 | Материал, из которого сделан манекен, должен быть апирогенным, нетоксичным и пригодным для обработки моющими и антисептическими веществами | Соответствие |