**№318**

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**Тренажер для отработки навыков промывания уха**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование позиции /**  **Требуемые характеристики** | **Значение параметра/ наличие параметра/ соответствие параметру** |
| **1.** | **Наименование, количество и область применения:** | |
| 1.1 | Наименование: тренажер для отработки навыков промывания уха | Соответствие |
| 1.2 | Количество, шт. | 17 |
| 1.3 | Область применения:  отработка практических навыков промывания уха | Соответствие |
| **2.** | **Состав (комплектация) оборудования:** |  |
| 2.1 | Модель головы для промывания уха, шт. | 1 |
| 2.2 | Синтетический воск для имитации ушной серы, уп. | не менее 10 |
| 2.3 | Футляр для хранения, шт. | 1 |
| **3.** | **Технические требования и характеристики:** |  |
| 3.1 | Модель головы для промывания уха: |  |
| 3.1.1 | должна представлять собой полноразмерную модель головы взрослого человека, расположенную под необходимым углом, для правильного выполнения манипуляции | Соответствие |
| 3.1.2 | модель должна быть расположена на твердом основании | Соответствие |
| 3.1.3 | должна обладать максимально точной анатомической структурой | Соответствие |
| 3.1.4 | должна иметь реалистичную текстуру кожи | Соответствие |
| 3.1.5 | ушная раковина должна быть выполнена из эластичного материала | Соответствие |
| 3.1.6 | наружный слуховой проход должен быть со встроенной барабанной перепонкой | Соответствие |
| 3.2. | Модель должна обеспечить: |  |
| 3.2.1 | возможность промывания наружного слухового прохода | Соответствие |
| 3.3 | Материал, из которого сделан тренажер, должен быть апирогенным, нетоксичным и пригодным для обработки моющими и антисептическими веществами | Соответствие |