**№322**

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**Фантом для отработки акушерских исследований и родовспоможения**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование позиции**  **/ Требуемые характеристики** | **Значение параметра / наличие параметра / соответствие параметру** |
| **1.** | **Наименование, количество и область применения:** |  |
| 1.1 | Наименование: Фантом для отработки акушерских исследований и родовспоможения | Соответствие |
| 1.2 | Количество, шт.: | 33 |
| 1.3 | Область применения: обучение практическим навыкам наружного акушерского исследования, ведения физиологических и патологических родов | Соответствие |
| **2.** | **Состав (комплектация) оборудования:** |  |
| 2.1. | Тренажер нижней части туловища беременной женщины | Наличие |
| 2.2 | Модель новорождённого плода (с пупочным канатиком и плацентой) | Наличие |
| 2.3 | Модель исследования шейки | Наличие |
| **3.** | **Технические требования и характеристика:** |  |
| 3.1 | Модель нижней части женского туловища |  |
| 3.1.1 | Модель нижней части женского туловища выполнена со всеми важнейшими внутренними структурами и правильной анатомией | Соответствие |
| 3.1.2 | Тренажер демонстрирует нормальное родоразрешение, продвижение плода ягодицами либо теменем | Соответствие |
| 3.1.3 | Модель нижней части женского туловища должна быть выполнена из материала аналогичного по цвету и тактильным ощущениям к коже человека | Соответствие |
| 3.1.4 | Модель нижней части женского туловища должна быть устойчива к деформации, апирогенна, нетоксична и пригодна для обработки моющими и антисептическими средствами | Соответствие |
| 3.1.5 | Модель позволяет проводить отработку приемов пальпации плода через переднюю стенку живота роженицы | Соответствие |
| 3.1.6 | Модель позволяет проводить демонстрацию физиологических и патологических родов | Соответствие |
| 3.1.7 | Демонстрация выпадения пуповины | Соответствие |
| 3.1.8 | Демонстрация предлежания плаценты: полное, частичное, краевое | Соответствие |
| 3.1.9 | Нормальное родоразрешение пуповины и плаценты | Соответствие |
| 3.1.10 | Полость малого таза в натуральную величину с основными анатомическими ориентирами (кости таза) | Соответствие |
| 3.2 | Модель плода |  |
| 3.2.1 | У плода прощупывается родничок, позвоночник и черепные швы | Соответствие |
| 3.2.2 | Тело плода по форме, массе и размерам аналогично реальному телу новорожденного | Соответствие |