Проект заявки на закупку №397

ТехническИе ХАРАКТЕРИСТИКИ

(описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

ЛОТ №2. Комплект индивидуальных защитных средств

1. Состав (комплектация) оборудования

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **п/п** | **Наименование** | **Кол-во** |
| 1.1. | Фартук защитный односторонний | 1 |
| 1.2. | Фартук защитный двухсторонний | 1 |
| 1.3. | Комплект защитный (жилет+юбка) | 4 |
| 1.4. | Комплект защитный (жилет+юбка) | 6 |
| 1.5. | Комплект защитный (жилет+юбка) | 8 |
| 1.6. | Защита щитовидной железы | 18 |
| 1.7. | Очки защитные облегчённые | 18 |
| 1.8. | Шапочки защитные | 18 |
| 1.9. | Перчатки защитные | 18 |
| 1.10. | Набор защитных пластин разных размеров 6 шт. | 1 |

2. Технические требования

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  п/п | Наименование | Базовые  параметры |
| 1.1. | Фартук защитный односторонний | РЬ 0,5/0,35 мм |
| 1.2. | Фартук защитный двухсторонний | РЬ 0,5/0,35 мм |
| 1.3. | Комплект защитный (жилет+юбка) | размер М РЬ 0,5/0,35 мм |
| 1.4. | Комплект защитный (жилет+юбка) | размер L РЬ 0,5/0,35 мм |
| 1.5. | Комплект защитный (жилет+юбка) | размер XL РЬ 0,5/0,35 мм |
| 1.6. | Защита щитовидной железы | РЬ 0,5 мм |
| 1.7. | Очки защитные облегчённые | не менее РЬ 0,5мм |
| 1.8. | Шапочки защитные | РЬ 0,5 мм |
| 1.9. | Перчатки защитные | Не менее РЬ 0,25мм |
| 1.10. | Набор защитных пластин | разных размеров |

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности).

1. Гарантийное сервисное обслуживание всего комплекта оборудования в течение не менее 12 месяцев.