Проект заявки на закупку № 404

Приложение 1

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Наконечники для дозаторов пипеточных | штука |  |

2. Технические требования:

2.1. Обязательное наличие в комплекте поставки следующих наконечников:

| Наименование | Объем забираемой жидкости (мкл) | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Наконечники для дозаторов пипеточных без фильтра | 10 | штука |  |
| Наконечники для дозаторов пипеточных без фильтра | 20 | штука |  |
| Наконечники для дозаторов пипеточных без фильтра | 200 | штука |  |
| Наконечники для дозаторов пипеточных без фильтра | 250 | штука |  |
| Наконечники для дозаторов пипеточных без фильтра | 1000 | штука |  |

2.2. Исполнение - россыпью;

2.3. Упаковка – не более 1000 штук;

2.4. Совместимость с дозаторами пипеточными производства Арвитмедикл ООО, Мульти Лаб ООО, Sartorius Biohit Liquid Handling Oy, Socorex ISBA S.A., AHN Biotechnologie GmbH, Термо Фишер Сайентифик АО.

2.5. Возможность автоклавирования при +120°С.

Приложение 2

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Наконечники для дозаторов пипеточных | штука |  |

2. Технические требования:

2.1. Обязательное наличие в комплекте поставки следующих наконечников:

| Наименование | Объем забираемой жидкости (мкл) | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Наконечники для дозаторов пипеточных без фильтра | 10 | штука |  |
| Наконечники для дозаторов пипеточных без фильтра | 20 | штука |  |
| Наконечники для дозаторов пипеточных без фильтра | 200 | штука |  |
| Наконечники для дозаторов пипеточных без фильтра | 250 | штука |  |
| Наконечники для дозаторов пипеточных без фильтра | 1000 | штука |  |

2.2. Исполнение – не менее 96 штук в штативе;

2.3. Стерильно;

2.4. Совместимость с дозаторами пипеточными производства Арвитмедикл ООО, Мульти Лаб ООО, Sartorius Biohit Liquid Handling Oy, Socorex ISBA S.A., AHN Biotechnologie GmbH, Термо Фишер Сайентифик АО.

2.5. Возможность автоклавирования при +120°С.

Приложение 3

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Наконечники для дозаторов пипеточных | штука |  |

2. Технические требования:

2.1. Обязательное наличие в комплекте поставки следующих наконечников:

| Наименование | Объем забираемой жидкости (мкл) | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Наконечники для дозаторов пипеточных с фильтром | 10 | штука |  |
| Наконечники для дозаторов пипеточных с фильтром | 20 | штука |  |
| Наконечники для дозаторов пипеточных с фильтром | 100 | штука |  |
| Наконечники для дозаторов пипеточных с фильтром | 200 | штука |  |
| Наконечники для дозаторов пипеточных с фильтром | 1000 | штука |  |

2.2. Исполнение - россыпью;

2.3. Упаковка – не более 1000 штук;

2.4. Совместимость с дозаторами пипеточными производства Арвитмедикл ООО, Мульти Лаб ООО, Sartorius Biohit Liquid Handling Oy, Socorex ISBA S.A., AHN Biotechnologie GmbH, Термо Фишер Сайентифик АО.2.5. Возможность автоклавирования при +120°С;

2.6. Отсутствие ДНК-аз и РНК-аз.

Приложение 4

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Наконечники для дозаторов пипеточных | штука |  |

2. Технические требования:

2.1. Обязательное наличие в комплекте поставки следующих наконечников:

| Наименование | Объем забираемой жидкости (мкл) | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Наконечники для дозаторов пипеточных с фильтром | 10 | штука |  |
| Наконечники для дозаторов пипеточных с фильтром | 20 | штука |  |
| Наконечники для дозаторов пипеточных с фильтром | 100 | штука |  |
| Наконечники для дозаторов пипеточных с фильтром | 200 | штука |  |
| Наконечники для дозаторов пипеточных с фильтром | 1000 | штука |  |

2.2. Исполнение – не менее 96 штук в штативе;

2.3. Стерильно;

2.4. Совместимость с дозаторами пипеточными производства Арвитмедикл ООО, Мульти Лаб ООО, Sartorius Biohit Liquid Handling Oy, Socorex ISBA S.A., AHN Biotechnologie GmbH, Термо Фишер Сайентифик АО.2.5. Отсутствие ДНК-аз и РНК-аз.

Приложение 5

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Наконечники для дозаторов пипеточных | штука |  |

2. Технические требования:

2.1. Объем забираемой жидкости – 200-250мкл;

2.2. Россыпью;

2.3. Упаковка – не более 1000 штук.

Приложение 6

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Наконечники для дозаторов пипеточных | штука |  |

2. Технические требования:

2.1. Объем забираемой жидкости – 1000мкл;

2.2. Россыпью;

2.3. Упаковка – не более 250 штук.

Приложение 7

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Наконечники для дозаторов пипеточных | штука |  |

2. Технические требования:

2.1. Объем забираемой жидкости – 5000мкл;

2.2. Россыпью;

2.3. Упаковка – не более 250 штук.