№438

Проект заявки на закупку тест-системы для мониторинга лечения ВИЧ-инфицированных

Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинских изделий

(при необходимости с разделением на лоты)

1.Соcтав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование |  | Ед-ца измере-ния |  | Общее кол-во |  | Технические требования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Тесты для количест-венного определения СD4/СD8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.1.Четырехцветные моноклональные антитела СD45 /СD4/СD3/СD8 1.2. Лизирующий раствор 1.3. Частицы для абсолютного подсчета клеток |  | исслед. исслед исслед. |  | 28 000 28 000 28 000 |  | 1.Реагенты должны быть совместимы между собой и предназначены для работы на цитометре марки FACS Calibur с подтверждением инструкций и адаптационными методиками для каждой позиции и комплекта реагентов согласно Приказу МЗ РБ от 18.02.2014 №145 «Об утверждении инструкций о применении реагентов в аналитических лабораторно-диагностических системах». 2.Указанный комплект реагентов позволяет осуществлять абсолютный и относительный подсчет субпопуляций Т-лимфоцитов СD4/CD8 с безотмывочной пробоподготовкой 3. Частицы для абсолютного подсчета клеток могут поставляться в пробирках 12х75мм типа Troucount tubes для загрузки проб на приборе FACS Calibur вместе с моноклональными антителами СD45 /СD4/СD3/СD8 или во флаконе. При поставке частиц для абсолютного подсчета клеток во флаконе обязательна поставка пробирок 12х75мм в количестве 28 000 шт., совместимых с оборудованием марки FACS Calibur |

Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

Сроки годности товара согласно аукционных документов организатора.

Приложение 2

Технические характеристики (описание) медицинских изделий

(при необходимости с разделением на лоты)

1.Соcтав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | № | Наименование | Наиме нование | Общее коли- чество | Технические требования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Расходные и контрольные материалы для проведения иммунологических исследований методом проточной цитометрии для лота 1 |  |  |  |
|  | 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 | Раствор промывочный ВD FACS Clean – 1 флакон х 5 литров Раствор проточный ВD FACS Flow –1 флакон х 20 литров Частицы калибровочные ВD Calibrite 3 Beads- 1 набор 25 тестов Частицы калибровочные АРС/ ВD Calibrite АРС- 1 набор 25 тестов Контрольный набор Multi- Check control CD4 Контрольный набор Multi- Check control CD4 Low | флакон флакон набор набор флакон флакон | 10 40 6 6 6 6 | 1. Реагенты предназначены для проведения иммунологических исследований на проточном цитометре марки FACS Calibur. |

Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

Сроки годности товара согласно аукционных документов организатора.

Приложение 3

Технические характеристики (описание) медицинских изделий

(при необходимости с разделением на лоты)

1.Соcтав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование |  | Ед-ца измере-ния |  | Общее количество |  | Технические требования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Тесты для количественного определения СД4/СД8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.1.Четырехцветные моноклональные антитела СД45 /СД4/СД3/СД8 1.2. Частицы для абсолютного подсчета клеток 1.3. Лизирующий раствор |  | исслед исслед исслед |  | 17 200 17 200 17 200 |  | 1.1.Реагенты должны быть совместимы между собой и предназначены для работы на цитометре марки COULTER Epics XL MSL, Navios производства фирмы Becкman Coulter с подтверждением инструкций и адаптационными методиками для каждой позиции и комплекта реагентов согласно Приказу МЗ РБ от 18.02.2014 №145 «Об утверждении инструкций о применении реагентов в аналитических лабораторно-диагностических системах». 2.Указанный комплект реагентов позволяет осуществлять абсолютный и относительный подсчет субпопуляций Т-лимфоцитов СD4/CD8 с безотмывочной пробоподготовкой 2.Указанный комплект реагентов позволяет осуществлять абсолютный и относительный подсчет субпопуляций Т-лимфоцитов СD4/CD8 с безотмывочной пробоподготовкой |

Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

Сроки годности товара согласно аукционных документов организатора.

Приложение 4

Технические характеристики (описание) медицинских изделий

(при необходимости с разделением на лоты)

1.Соcтав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | № | Наименование | Единица измере-ния | Общее коли-чество | Технические требования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Реагенты и контрольные материалы для проведения иммунологических исследований методом проточной цитометрии для лота 3 |  |  |  |
|  | 1.1. 1.2 1.3. 1.4. 1.5 | Раствор очищающий COULTER Cleanz – 1 флакон х 5 литров Раствор промывочный COULTER ISOTON ® II – 1 флакон х 20 литров Частицы калибровочные Flow-Check Fluorospheres (1 упаковка – 3х10мл) Частицы калибровочные Flow-Set Fluorospheres (1 упаковка – 3х10мл) Контрольный набор Immuno-Trol Low Cells (1 упаковка – 60 тестов) | флакон флакон упаковка упаковка упаковка | 5 16 6 1 5 | 1. Предназначены для проведения иммунологических исследований на проточных цитометрах марок COULTER Epics XL MSL, Navios производства фирмы Becкman Coulter. |

Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

Сроки годности товара согласно аукционных документов организатора.

Приложение 5

Технические характеристики (описание) медицинских изделий

(при необходимости с разделением на лоты)

1.Соcтав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Единица измере-ния | Общее коли- чество | Технические требования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тест- система для количественного определения РНК-ВИЧ методом ПЦР - Комплект реагентов для экстракции ДНК/РНК - Комплект реагентов для амплификации и детекции | исслед. исслед. | 43 000 48 000 | 1. Адаптирована к приборам роторного типа («Rotor-Gene 3000/6000), плашечного типа, ДТ-96, DTLite 5 «НПО ДНК-Технология», РФ) с детекцией в режиме «реального времени» 2. Наличие полного комплекта реагентов для проведения исследований в соответствии с инструкцией (экстракция РНК, амплификация, стандарты и контроли). Если реагент помещен в амплификационные пробирки, то их объем должен быть 0,2 мл 3. Наличие внутреннего контроля с этапа выделения РНК 4. Исследование образца без обязательного требования дублирования 5. Бесплатное предоставление набора при каждой поставке для осуществления входного контроля качества |

Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

Сроки годности товара согласно аукционных документов организатора.

Приложение 6

Технические характеристики (описание) медицинских изделий

(при необходимости с разделением на лоты)

1.Соcтав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование |  | Ед-ца измерения |  | Общее коли- чество |  | Технические требования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Комплект реагентов для автоматизированного выделения РНК/ДНК из образцов клинического материала |  | исслед. |  | 5 760 |  | 1. Совместим с экстрактором для выделения нуклеиновых кислот в автоматическом режиме марки NorDiag Arrow с подтверждением инструкций и адаптационными методиками задания на закупку согласно Приказу МЗ РБ от 18.02.2014. №145 «Об утверждении инструкций о применении реагентов в аналитических лабораторно-диагностических системах» |

Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

Сроки годности товара согласно аукционных документов организатора.

Приложение 7

Технические характеристики (описание) медицинских изделий

(при необходимости с разделением на лоты)

1.Соcтав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование |  | Ед-ца измерения |  | Общее коли- чество |  | Технические требования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Комплект реагентов для автоматизированного выделения РНК из образцов клинического материала |  | выделений |  | 4800 |  | 1. Реагенты для автоматизированного выделения РНК из образцов клинического материала должны быть предназначены для работы на автоматическом экстракторе нуклеиновых кислот «QIAxtractor», производства Германии, с подтверждением инструкций и адаптационными методиками по каждой позиции задания на закупку согласно Приказу МЗ РБ от 18.02.2014. №145 «Об утверждении инструкций о применении реагентов в аналитических лабораторно-диагностических системах». |

Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

Сроки годности товара согласно аукционных документов организатора.

Приложение 8

Технические характеристики (описание) медицинских изделий

(при необходимости с разделением на лоты)

1.Соcтав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование |  | Ед-ца измерения |  | Общее коли- чество |  | Технические требования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 |  | Наконечники одноразовые пластиковые с аэрозольным барьером, до 200 мкл, тестированные на отсутствие РНК/ДНК, в штативе, стерильные |  | шт. |  | 8 700 |  | 1. Расходные материалы для автоматизированного выделения РНК из образцов клинического материала должны быть предназначены для работы на автоматическом экстракторе нуклеиновых кислот «QIAxtractor», производства Германии, с подтверждением инструкций и адаптационными методиками по каждой позиции задания на закупку согласно Приказу МЗ РБ от 18.02.2014. №145 «Об утверждении инструкций о применении реагентов в аналитических лабораторно-диагностических системах». |
| 1.2 |  | Планшет для лизиса образцов (не менее 96 лунок) |  | выделения |  | 4 800 |  |  |
| 1.3 |  | Планшет для сорбции образцов (не менее 96 лунок) |  | выделения |  | 4 800 |  |  |
| 1.4 |  | Планшет для элюции образцов (не менее 96 лунок) |  | выделения |  | 4 800 |  |  |
| 1.5 |  | Крышки для пробирок |  | выделения |  | 4 800 |  |  |
| 1.6 |  | Пленка для заклеивания планшетов |  | выделения |  | 4 800 |  |  |

Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

Сроки годности товара согласно аукционных документов организатора.

Приложение 9

Технические характеристики (описание) медицинских изделий

(при необходимости с разделением на лоты)

1.Соcтав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Единица измере-ния | Общее коли- чество | Технические требования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тест-система для выявления мутаций резистентности ВИЧ к антиретровирусным препаратам методом ПЦР | исслед. | 1056 | 1. Позволяет определять генотип ВИЧ первого типа и мутации резистентности в участке гена pol секвенирование продуктов амплификации 2. Чувствительность не менее 95% 3. Наличие комплекта реагентов для проведения исследований в соответствии с инструкцией 4. Наличие положительного и отрицательного контрольных материалов |

Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

Сроки годности товара согласно аукционных документов организатора.

Приложение 10

Технические характеристики (описание) медицинских изделий

(при необходимости с разделением на лоты)

1.Соcтав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование |  | Ед-ца измере-ния |  | Общее коли- чество |  | Технические требования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Тест-система для выявления провирусной ДНК-ВИЧ 1 методом ПЦР |  | исслед. |  | 1200 |  | 1. Адаптирована к приборам плашечного типа, ДТ- 96, DTLite 5 производства «НПО ДНК-Технология», РФ с детекцией в режиме «реального времени» 2. Наличие полного комплекта реагентов для проведения исследований в соответствии с инструкцией (реагенты для экстракции ДНК/РНК, амплификации, набор контролей) 3. При помещении реагента в амплификационные пробирки, их объем должен быть 0,2 мл 4. Исследование образца без обязательного требования дублирования. |

Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

Сроки годности товара согласно аукционных документов организатора.