№453

Проект заявки на закупку экспресс-теста для диагностики коронавирусной инфекции

Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинских изделий

1.Соcтав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование |  | Ед-ца измере-ния |  | Общее коли- чество |  | Технические требования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Экспресс-тест для диагностики коронавирусной инфекции |  | исслед. |  | 200 000 |  | 1. Позволяет выявлять антитела класса G и M к COVID-19 в крови и / или сыворотке, и/или плазме крови человека иммунохроматографическим методом (наличие тест-кассеты). 2. Наличие контроля внесения образца 3. Относительная чувствительность и специфичность не менее 95%. 4. Для проведения исследований не требуется дополнительное оборудование и реагенты. 5. Время постановки реакции не более 30 мин. |

Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

Сроки годности товара согласно аукционных документов организатора.