**№495**

**МОДУЛЬ «ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА»**

**ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ**

медицинских изделий и лекарственных средств, необходимых для реализации мероприятий Проекта «Экстренное реагирование на COVID-19 в Республике Беларусь»

**МОДУЛЬ «ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА»**

1 Картриджи для аппарата GeneXpert для диагностики инфекций не связанных с туберкулезом

**ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ**

**Картриджи для аппарата GeneXpert для диагностики инфекций, не связанных с туберкулезом**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование позиции/требуемые характеристики | Значение параметра/  наличие параметра/  соответствие параметру |
| **1.** | **Наименование, количество и область применения** |  |
| 1.1 | Наименование: Картриджи для аппарата GeneXpert для диагностики инфекций, не связанных с туберкулезом | Соответствие |
| 1.2 | Количество, шт.: | 5 000  тестов |
| 1.3 | Область применения: клиническая лабораторная диагностика (экспресс-диагностика), инфекционные заболевания | Соответствие |
| **2.** | **Состав:** |  |
| 2.1 | Картриджи Xpert Xpress SARS-CoV-2 или аналог, шт. | 5 000  штук |
| **3.** | **Расходные материалы:** |  |
| 3.1 | Аппликаторы для забора образцов GX или аналог, шт. | 5 000  штук |
| **4.** | **Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и/или объему предоставления гарантий качества товара:** |  |
| 4.1 | Реагенты должны быть совместимы с экспресс-анализатором Gene Expert (Cepheid, США) | Соответствие |
| 4.2 | Реагенты должны быть оригинального производства или должны иметь адаптацию к указанному анализатору в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 18.02.2014 № 145 | Соответствие |
| 4.3 | Срок годности реагентов: от срока годности, установленного производителем | Не менее  80 % |